Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0001132-93.2020.8.01.0000

MAPA DE PREÇOS	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	
RSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	
PLENUS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 08.080.320/0001-00	
CNPJ: 15.512.542/0001-10	
CNPJ: 09.676.286/0001-02	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Valor Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

1	Sensor/Monitor de Temperatura e Umidade com conexão ethernet (de rede);
-	Compatível com protocolo SNMP;
-	Com Display de visualização de até 20 metros de distância e tamanho da fonte de no mínimo 5,8 cm;
-	O display deve exibir a hora certa a temperatura e a umidade relativa do ar;
-	Deve ter suporte a substituição dos cabos que interligam o sensor ao corpo principal do equipamento;
-	Deve acompanhar no mínimo 02 (dois) cabos, um com no mínimo 10 cm e outro com no mínimo 3 metros de comprimento;
-	Deve possuir dimensões mínimas: 22 x 10 x 5 cm;
-	Garantia 12 meses.	

UNID	

9	

R$ 4.890,00	

R$	

44.010,00	

R$ 4.500,00	

R$	

40.500,00	

R$ 4.500,00	

R$	

40.500,00	

R$ 4.630,00	

R$	

41.670,00	

R$ 225,17	

4%	

3	
VALOR TOTAL		R$	44.010,00		R$	40.500,00		R$	40.500,00		R$	41.670,00				
Rio Branco, 11 de setembro de 2020

Carlos Fonseca Cassiano da Cunha
Técnico Judiciário
Dala Maria Castelo Nogueira
Gerente de Contratação