Estudo Técnico Preliminar para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do ambiente seguro do TJAC

I - ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

1. SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS	
Solução 1	Valor	
Nome da	•	Contratação do serviço de Manutenção Preventiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC.

•	Contratação do serviço de Manutenção Corretiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC.	R$	149.238,00	
Solução:		(cento	e	
		quarenta e nova	
		mil, duzentos e	
		trinta	e	oito	
		reais).	
		Sendo:	
		R$	118.248,00	
		referente	a	
		Manutenção	
		Preventiva e	
		R$	30.990,00	
		referente	a	
		Manutenção	
		Corretiva	
Descrição:	•	Contratação do serviço de Manutenção Preventiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC, pelo prazo de 12 meses;
•	Contratação do serviço de Manutenção Corretiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC, com total de 150 horas técnicas;

•	Percentual de 5% de desconto sobre as peças, o qual incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços dos fabricantes dos equipamentos;	

•	O com suporte técnico será de 24 x 7 x 365 para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, que possui a seguinte composição:

o	Nobreaks: 02 (dois) nobreaks (UPS) 20 KVA, Marca PHD, com 32 (trinta e duas) baterias internas e quadros de comando e revezamento, sensores e correlatos a este sistema.
o	Grupo Gerador: 01 (um) grupo gerador diesel de 53 KVA/42 (cinquenta e três Kilovolt ampère), do fabricante STEMAC, incluindo a unidade de supervisão e controle do grupo gerador (MODBUS RS485);
o	Painéis Elétricos: Infraestrutura elétrica: Circuitos e equipamentos elétricos que fazem parte do sistema de alta disponibilidade, quadro de energia de emergência, localizados no Ambiente Seguro, painéis QD1, QD2, TIE, UPS, quadros de transferência automática, quadros de iluminação e tomadas de uso geral (quadros de distribuição tipo plug-in), etc. Sistema de distribuição com leitos aramados, tomadas, réguas de tomadas e outros componentes inerentes ao sistema.	
Fornecedor:	Cotação com base na contratação objeto dos autos SEI nº Preços 0000207-39.2016.8.01.0000.	

3. ADERÊNCIA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS ÀS POLÍTICAS DO GOVERNO FEDERAL	
Requisito	Sim	Não	Não Aplica	
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou
entidade da Administração Pública?	X			
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?			X	
A Solução é um software livre ou software público?			X	
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões e- PING, e- MAG?			X	
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil?			X	
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de
Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)?			X	

4.1.	SOLUÇÃO

4. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Descrição:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Elétrico do
Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	
Id	Serviços	Valor Estimado	
	•	Contratação do serviço de Manutenção Preventiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC, pelo prazo de 12 meses, no valor total de R$ 118.248,00.

•	Contratação do serviço de Manutenção Corretiva do Sistema de Elétrico, do Ambiente Seguro do TJAC, de 150 horas técnicas, no valor de R$30.990,00.	R$    149.238,00
(cento	e
quarenta e nova	mil, duzentos e trinta e oito reais).	
Justificativa		
Manutenção da continuidade de serviços essenciais dos negócios e requisitos tecnológicos do TJAC	•	A infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Acre hospeda equipamentos corporativos que atende aos principais serviços e sistemas de tecnologia da informação e Comunicação (TIC), é composta pelo Ambiente Seguro, SALA-SEGURA do TJAC, projetado, fornecido e construído em conformidade com a norma ABNT NBR 11.742.	
	•	2.2. O Ambiente Seguro do TJAC é construído por um aparato tecnológico e eletrônico moderno, formado por vários subsistemas, com fornecimento de energia elétrico ininterrupta e redundante, climatizado apropriado, detecção e combate a incêndio, monitoração do ambiente seguro através de controles computadorizados e infraestrutura de segurança física 24x7x365	
	•	2.3. O principal objetivo desta solução é oferecer alta disponibilidade de energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos de informática armazenados em seu interior.	
	•	2.4. O Ambiente Seguro, SALA- SEGURA do TJAC, foi projetado e construído em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do INMETRO, evidenciando-se as ABNT NBR
17.240 e ABNT NBR 11.742, o que reduz substancialmente as possibilidades de sinistro e indisponibilidade de recursos computacionais abrigados.	
Identificação dos	•	Segurança na manutenção dos nobreaks, grupo gerador e painéis elétricos que compõem a Sala Segurada;
•	O sistema elétrico deve sendo ininterrupto, proporciona o perfeito funcionamento das unidades de armazenamento	
benefícios a serem		
alcançados com a		
solução escolhida em		
termos de eficácia,		

eficiência, economicidade e padronização	de dados e de comunicação integrada, gerando eficiência nos processos administrativos e judiciais;
•	Manutenção dos serviços do Poder Judiciário do Acre, com fornecimento de solução pela CONTRATADA, com garantia de ter um serviço especializado e celeridade em sua execução.	
Relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados	•	Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução 211/2015 do CNJ, conforme Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 2º.
•	Garantir solução de continuidade do serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema elétrico da Sala Segura do TJAC.	

II - PLANO DE SUSTENTAÇÃO

O Plano de Sustentação visa garantir a continuidade da manutenção da prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que é objeto de projetos estratégicos da Presidência.

1. INTRODUÇÃO

2. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO	
2.1 Recursos Humanos	

ID	
Recurso	Necessidade de conhecimento	Ações para obtenção do Recurso
Responsável	

Equipe técnica da Contratada	•	Conhecimento técnico na	manutenção prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

•	Conhecimento técnico na configuração dos equipamentos eletricos;

•	Conhecimento técnico para dar suporte ao uso do equipamento, para sanar as diversas	
•	A obtenção se dá através da abertura de um chamado através do Help Desk (via web, telefone) da contratada. Após a abertura, será dado um prazo para resolução do incidente, garantindo, dessa forma, a continuidade do serviço;

•	No caso de substituição de equipamento, a equipe técnica seguirá um	

		dúvidas dos da equipe	cronograma que	
		de TI do TJAC	detalhará as etapas	
			para implantação de	
			toda solução.	

3. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL	
ID Solução 1	Evento	Ação de Contingência ou Preventiva	Responsável	
	Atraso na prestação de serviços pela CONTRATADA.	Aplicação das multas e sansões administrativos previstas em contrato.	
GESTOR	DO CONTRATO	

Trata-se de serviço enquadrado como bem comum nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, em virtude do fato de ser possível especificar o serviço e medir o desempenho da qualidade, usando parâmetros usuais de mercado.

4. NATUREZA DO OBJETO

Pregão eletrônico.

5. MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO

O período para execução do serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme artigo 57, II Lei 8.666/93.

6. VIGÊNCIA

IV - ANÁLISE DE RISCOS

O objetivo deste documento é proporcionar um artefato que possa prever o acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.

1. INTRODUÇÃO

Risco	Dano	Ação Preventiva	Ações de Contingência	Responsáve l	
Pane no sistema	Paralisação de todos	
Exigir competência técnica para	Solicitar os ajustes necessários para a prestação dos	GESTOR DO CONTRATO	

elétrico da segura	serviços e sistemas;	prestação dos serviços especializados;	serviços de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital;		

Atraso no atendimento de chamados;	Paralisação de todos serviços e sistemas;	Estabelecer no edital prazo máximo para atendimento dos chamados;	
Aplicar as sanções previstas no contrato;	
GESTOR DO CONTRATO	

V - CONCLUSÃO

( ) Arquivamento, conforme relatório

( X ) Prosseguimento da contratação
em anexo.

Após a realização dos Estudos Técnicos Preliminares para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, opina-se pelo:

PARECER

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo	

Raimundo José da Costa Rodrigues DITEC
Fone: 3302-0360
E-mail: ditec@tjac.jus.br	

Rio Branco, 16 de Maio de 2020.