PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE	Solicitação de Aquisição
SUPERVISÃO DA DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE	
Nº 002/2021	

DESCRIÇÃO	
Item	Prédio	Local/Setor	UND	QTD	Discriminação do Equipamento	
1	FÓRUM CRIMINAL	CIDADE DA JUSTIÇA	UND	108	Bateria ACTPOWER ou SIMILAR – Bateria Chumbo-Ácido Selada
Regulada por Válvula - AP1255-12V-55Ah	

Modelo	Tensão nominal (V)	Capacidade nominal (Ah) C10 @ 1,75
Vpe	Dimensões externas (mm)	Massa aprox. (Kg)	Terminal	
			Comprimento	Largura	Altura	Altura total			
AP1255	12	55	229	138	210	235	18,00	M6	

Objeto da Compra/Contração	
X   Material de Consumo	Material Permanente			Serviço	

Solicitante	
Unidade solicitante: Supervisão da Diretoria Regional do Vale do Acre	
Responsável pela solicitação: Supervisão Regional Área de Manutenção de Bens e Equipamentos	
Telefone(s): (68) 3302-0395 / 3302-0396	E-mail: drvac@tjac.jus.br; clog@tjac.jus.br	

OBS: Licitação – Aquisição de Baterias.

DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Objeto(*)	Formação de Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada para aquisição de Baterias para o sistema de No-break´s instalados no FÚRUM CRIMINAL localizado na Cidade da Justiça.	

Justificativa(*)	A aquisição das baterias visa garantir e evitar as falhas e interrupções não programadas no grupo gerador de energia instalado no Fórum Criminal, restaurando rapidamente o sistema ou o equipamento defeituoso para o seu estado de funcionamento normal e evitando a descontinuidade dos serviços jurisdicionais. Ocorrendo a interrupção do fornecimento de energia, as baterias começam a operar e fornecer a energia
necessária para garantir o funcionamento dos equipamentos, enquanto perdurar a falta de energia.	

Especificaçõe s	técnicas(*) ou Caracterizaçã o do objeto		
Da	entrega dos produtos (somente para compra de material)*1	A entrega deverá ser de forma total e terá início após a homologação do certame licitatório dentro do prazo de 15 (quinze) dias e mediante Nota Fiscal, bem como o arquivo XML, deverá ser enviado para o e-mail notafiscal@tjac.jus.br. Isto exposto, à entrega do material deverá ser recebido e atestado em conjunto com a Supervisão solicitante.	
Fiscalização (somente para contratação de obras ou serviços)*2	

A fiscalização será exercida pela Diretoria Regional do Vale do Acre na Capital.	
Valor estimado	da despesa	
A depender de Cotação.	
* Campos obrigatórios para todos os tipos de compras/solicitação
*1 Campo obrigatório para compra de material
*2 Campo obrigatório para contratação de serviços ou obras
Solicitante	
Nome	Assinatura	Data	
José Nilton da Silva Carvalho		09/04/2021