SEI nº 0005116-85.8.01.0000
Estudos Preliminares para contratação de Sistema de Ar Condicionado para a Sala Segura da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJAC

I - ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica,
com fornecimento de peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar – Modelo: VSCS – 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, instalados nas dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC.

1. SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS	
Solução 1	Valor	
Nome da Solução:	•	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar – Modelo: VSCS
– 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED, Fabricante DIAMONT	TECNOLOGIA	DE
CLIMATIZAÇÃO,	instalados	nas
dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC	R$ 127.200,00
(Cento e vinte e sete mil e duzentos reais).	
Descrição:	•	Contratação, pelo prazo de 12 meses de serviço de Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização, do Ambiente Seguro do TJAC;

•	Contratação de 200 horas técnicas de serviço de Manutenção Corretiva do Sistema de Climatização, do Ambiente Seguro do TJAC;

•	Percentual de 5% de desconto sobre as peças, o qual incidirá sobre	a	Tabela	Oficial	de	Preços	dos	fabricantes	dos
equipamentos.	
Fornecedor:	Mapa de Preços (evento 0883905)	

3. ADERÊNCIA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS ÀS POLÍTICAS DO GOVERNO FEDERAL	
Requisito	Sim	Não	Não
Aplica	
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou
entidade da Administração Pública?	X			
A Solução está disponível no Portal do Software Público
Brasileiro?			X	
A Solução é um software livre ou software público?			X	
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões e- PING, e-
MAG?			X	
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil?			X	
A Solução é aderente às orientações, premissas e
especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de
Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)?			X	

4. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA	
4.1.	SOLUÇÃO	
Descrição:	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços
de assistência técnica, com fornecimento de peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar – Modelo: VSCS – 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO,
instalados nas dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC.	
Id	Serviços	Valor Estimado	
	•	Contratação do serviço de Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização, do Ambiente Seguro do TJAC, por 12 meses, no valor de R$ 3.100,00, ao mês, totalizando R$ 37.200,00, ao ano.

•	Contratação do serviço de Manutenção Corretiva do Sistema de Climatização, do Ambiente Seguro do TJAC, de 200 horas técnicas, no valor de R$ 150,00/h, totalizando R$ 30.000,00, ao ano.

•	Percentual de 5% de desconto sobre as peças, o qual incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços dos fabricantes dos equipamentos (R$ 60.000,00).	R$ 127.200,00	
Justificativa		
Manutenção da continuidade de serviços	•	A infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Acre hospeda equipamentos corporativos que atende	

essenciais dos negócios e requisitos tecnológicos
do TJAC	aos principais serviços e sistemas de tecnologia da informação e Comunicação (TIC), é composta pelo
Ambiente Seguro, SALA-SEGURA do TJAC, projetado, fornecido e construído em conformidade com a norma ABNT NBR 11.742.	
	•	2.2. O Ambiente Seguro do TJAC é construído por um aparato tecnológico e eletrônico moderno, formado por vários subsistemas, fornecimento de energia elétrico ininterrupta e redundante, climatizado apropriado, detecção e combate a incêndio, monitoração do ambiente seguro através de controles computadorizados e infraestrutura de segurança física 24x7x365	
	•	2.3. O principal objetivo desta solução é oferecer alta disponibilidade de funcionamento aos equipamentos de informática armazenados em seu interior. Oferece, ainda, um ambiente ideal, livre de poeira e umidade, protegido contra fogo e vandalismos, proveniente do ambiente externo.	
	•	2.4. O Ambiente Seguro, SALA- SEGURA do TJAC, foi projetado e construído em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do INMETRO, evidenciando-se as ABNT NBR
17.240 e ABNT NBR 11.742, o que reduz substancialmente as possibilidades de sinistro e indisponibilidade de recursos computacionais abrigados.	
Identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	•	Segurança na manutenção da temperatura ideal funcionamento dos equipamentos instalados na Sala Segurados;
•	Essencial para o perfeito funcionamento das unidades de armazenamento de dados da comunicação integrada, gerando eficiência nos processos administrativos e judiciais;
•	Manutenção dos serviços do Poder Judiciário do Acre, com fornecimento de solução pela CONTRATADA, com garantia de ter um serviço especializado e celeridade em sua execução.	
Relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados	•	Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução 211/2015 do CNJ, conforme Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 2º.
•	Garantir solução de continuidade do serviço manutenção do Sistema de Climatização da Sala Segura do TJAC.	

II - PLANO DE SUSTENTAÇÃO

O Plano de Sustentação visa garantir a expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando comportar a hospedagem de mais Sistemas e Dados, onde são objetos de projetos estratégicos da Presidência.

1. INTRODUÇÃO

2. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO	
2.1 Recursos Humanos	

ID	
Recurso	Necessidade de conhecimento	Ações para obtenção do Recurso
Responsável	

Equipe técnica da Contratada	
•	Conhecimento técnico na manutenção dos equipamentos         de
refrigeração	do
ambiente seguro;

•	Conhecimento técnico na configuração dos equipamentos;

•	Conhecimento técnico para dar suporte ao uso do equipamento e software, para sanar as diversas dúvidas dos da equipe de TI do TJAC	
•	A obtenção se dá através da abertura de um chamado através do Help Desk (via web, telefone) da contratada. Após a abertura, será dado um prazo para resolução do incidente, garantindo, dessa forma, a continuidade do serviço;

•	No caso de substituição de equipamento, a equipe técnica seguirá um cronograma que detalhará as etapas para implantação de toda solução.	

3. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL	
ID Solução 1	Evento	Ação de Contingência ou Preventiva	Responsável	
	Atraso na prestação de serviços pela CONTRATADA.	Aplicação das multas e sansões administrativos previstas em contrato.	
GESTOR DO CONTRATO	

Trata-se de serviço enquadrado como bem comum nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, em virtude do fato de ser possível especificar o serviço e medir o desempenho da qualidade, usando parâmetros usuais de mercado.

4. NATUREZA DO OBJETO

Pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços.

5. MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO

O período para execução do serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme artigo 57, II Lei 8.666/93.

6. VIGÊNCIA

IV - ANÁLISE DE RISCOS

O objetivo deste documento é proporcionar um artefato que possa prever o
acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.

1. INTRODUÇÃO

Risco	Dano	Ação Preventiva	Ações de Contingência	Responsável	

Exigir competência técnica para prestação dos serviços especializados;	Solicitar os ajustes		
			necessários para a		
			prestação dos		
			serviços de acordo		
Pane no			com as		
sistema de refrigeração
da sala	Paralisação de serviços
e sistemas;		especificações definidas no edital
dentro do prazo	GESTOR DO CONTRATO	
segura			estabelecido. Caso não seja cumprido		
			no prazo, aplicar		
			as sanções		
			previstas no edital;		
		Estabelecer no			
Atraso no
atendimento de chamados;	Paralisação
de serviços e sistemas;	edital prazo
máximo para atendimento dos	Aplicar as sanções
previstas no contrato;	GESTOR DO CONTRATO	
		chamados;			

V - CONCLUSÃO

(	) Arquivamento, conforme relatório

Opina-se pelo:
( X ) Prosseguimento da contratação em anexo.

Após a realização  dos Estudos Técnicos Preliminares para uma  futura  e eventual aquisição de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

PARECER

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo	

Raimundo José da Costa Rodrigues DITEC
Fone: 3302-0360
E-mail: ditec@tjac.jus.br	

Rio Branco, 26 de fevereiro de 2021