Solicitação para Contratação	Código:	
		FOR-DILOG-001-01 (v.00)	

Objeto da Compra/Contração	
( x ) Material de Consumo	( x ) Material Permanente	( ) Serviço	

Solicitante	
Unidade solicitante: Gerência de Qualidade de Vida - GEVID	
Responsável pela solicitação: Milene Moura	
Telefone(s): 68-9-9999-1998	E-mail: gevid@tjac.jus.br	

1. Objeto	

Objeto(*)	Trata-se de aquisição de materiais odontológicos, médicos, enfermagem, fisioterapia e psicológicos, visando suprir a demanda de atendimentos realizados por esta Gerência.	

Justificativa(*)	É de suma importância a aquisição deste materiais para a continuidade de
atendimentos realizados pelos profissionais de psicologia, médico, fisioterapeuta,
enfermeiras e dentista, uma vez que para o exercício destas funções faz-se necessário a aquisição de materiais visando suprir a demanda de atendimentos desta Gerência, uma vez que atendemos servidores, magistrados, bem como, seus respectivos dependentes.	

2.	DETALHAMENTO DO OBJETO

Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	
Quant.	

1	BONEQUINHOS DE GUERRA
Miniaturas de soldadinhos militar de qualidade, desperte a imaginação e criatividade com estes brinquedos incríveis
Invente novas histórias, sendo os soldadinhos em cores sortidas de 4cm, material de plástico, contendo tanque de guerras, avião, tudo com material plástico.
(Justificativa: analisar se a criança tem perfil agressivo)	

KIT	

02	

2	ESPADA DE BRINQUEDO
Composição: - Plástico.
Tamanhos Aproximados: Comprimento: 46 cm e Largura: 9 cm Cor Disponível: Sortida.
(Justificativa: analisar se a criança tem perfil agressivo)	UND	02	

3	REVOLVER INFANTIL
Pistola / revolver, cor: sortidas, composição: plastico, tamanho aproximado da pistola: 13,5X7,5CM.
(Justificativa: analisar se a criança tem perfil agressivo)	
UND	
02	

4	BONECAS
BONECA 1: - Dimensões aprox. da boneca A x L x P: 23,5 cm x 12 cm x 8 cm, Peso aprox. do produto: 280g, com chupeta e
mamadeira, Composição/Material: Pernas, braços e cabeça em vinil e corpo de enchimento.
BONECA 2: boneca estilo Barbie, Dimensões aproximadas do Produto Altura (A) x Largura (L) x Comprimento (C): Altura 30 cm, material plástico.
(Justificativa: são brinquedos projetivos que serve para a criança projetar no brinquedo aquilo que fizemos anteriormente no nosso próprio corpo)	

UND	

02	

5	FAMÍLIA DE FANTOCHES
Confeccionados em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico PET revestida de feltro, com olhos de plástico. Todos os materiais especialmente separados para que você tenha total conforto ao manuseá-los. Possui certificado do Inmetro.
Itens Inclusos:
- 1 Papai
-	1 Mamãe
-	1 Menino
-	1 Menina
-	1 Vovô
-	1 Vovó
Tamanho aproximado de cada fantoche 45 x 39cm. (Justificativa: são brinquedos projetivos que serve para a criança projetar no brinquedo aquilo que fizemos anteriormente no nosso próprio corpo)	

KIT	

01	

6	MINIATURA DE MÓVEIS
móveis mdf adesivado ou material plástico, com sofá, mesa, poltronas, estante, penteadeira, cadeira, geladeira, banheira, cama, abajur, vaso sanitário, entre outros, com tamanhos aproximados de : 6,5 cm Alt. X 5,6 cm Comp. X 5 cm.
(Justificativa: são brinquedos projetivos que serve para a criança projetar no brinquedo aquilo que fizemos anteriormente no nosso
próprio corpo)	

KIT	

01	

7	MINIATURA DE SUPERMERCADO
(Justificativa: são brinquedos projetivos que serve para a criança projetar no brinquedo aquilo que fizemos anteriormente no nosso próprio corpo)	
KIT	
01	

8	OBJETOS DE BELEZA DE BRINQUEDO, COMO: BATON,
ESMALTE, BRINCOS, COLARES, PENTES E PRENDEDORES DE CABELO (VÁRIOS)
contendo:
1 secador,1 estojo,1 escova,1 pente.1 espelho, material de plástico. (Justificativa: são brinquedos projetivos que serve para a criança projetar no brinquedo aquilo que fizemos anteriormente no nosso próprio corpo)	

KIT	

01	
9	CORDINHA
Embalagem: saquinho de pano com visor plástico 350g sem visor, Dimensões do produto sem embalagem: total corda 1,90mt.	UND	01	

	(justificativa: são briquedo motores que auxiliam no
desenvolvimento cognitivo e motor)			

10	PETECAS
Conteúdo da Embalagem100 bolinhas de gude, Material: vidro, Cor: translúcida e lisa.
(justificativa: são briquedo motores que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e motor)	

KIT	

01 JOGO	

11	BOLA
Composição: TPU, Peso do Produto: 410 - 450 gr, Costura: Com Costura, Circunferência: 68 - 70 cm
(justificativa: são briquedo motores que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e motor)	

JOGO	

01	

12	BOLICHE
Contendo 06 pinos coloridos com 44cm de alturae 02 bolas de aprox, 15 cm, material plastico.
(justificativa: são briquedo motores que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e motor)	

KIT	

01	

13	JOGO DA MEMÓRIA
Em torno de 24 peças, de aprox 9x9cm, com material de cartonado resistente.
(Justificativa: sçao jogos de cognitivos e de competição Busca-se através dos jogos o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos conhecimentos.)	

JOGO	

01	

14	QUEBRA CABEÇA

Quebra Cabeça infantil 3D madeira MDF, qualquer tema, com peças pintadas com tinta atóxica, em torno de 26 peças ou mais. Cor: colorido.
(Justificativa: sçao jogos de cognitivos e de competição Busca-se através dos jogos o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos conhecimentos.)	

JOGO	

01	

15	SOLETRANDO
- Recomendado a partir de 3 anos - Dimensões da embalagem (Cla): 23 x 6 x 23 cm - Contém 47 peças ou mais - Certificado de Segurança: Inmetro
(Justificativa: sçao jogos de cognitivos e de competição Busca-se através dos jogos o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos conhecimentos.)	

KIT	

01	

16	DOMINÓ
Confeccionado em M.D.F. 28 peças de 7 x 3,5 cm, pintada e serigrafada com tinta ultravioleta atóxica em uma das faces.
Embalagem: Caixa papel cartonado ilustrado medindo aproximadamente 18,5 x 14 x 4,5 cm.
(Justificativa: sçao jogos de cognitivos e de competição Busca-se através dos jogos o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos
conhecimentos.)	

JOGO	

01	

17	JOGO DE SOMAR
JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO - Recomendado a partir de 4 anos
- Dimensões da embalagem (CLA) aprox: 27 x 5,5 x 20,5 cm - Contém: 72 peças ilustradas ou mais- Certificado de Segurança: INMETRO
(Justificativa: sçao jogos de cognitivos e de competição Busca-se através dos jogos o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos conhecimentos.)	

JOGO	

01	
18	JOGO DAS EXPRESSÕES
Possui selo do inmetro: Sim, Indicação e Uso: Indicado para crianças a partir de 3 anos, sentimentos e emoções com carinhas de: Felicidade, medo, tristeza, vergonha, raiva, amor, nojo, ciúme, ansiedade, animação, saudade e frustração, contendo em torno de 20	JOGO	01	

	peças de expressões ou mais.
(Justificativa: são jogos de atividades projetivas que são utilizadas no contexto psicopedagógico como um meio de análise e depuração
do sistema de hipóteses e devem ser aplicadas quando há suspeita de implicações emocionais ou vínculos negativos com a aprendizagem)			

19	LÁPIS PRETO
Material madeira, grafite, borracha e metal (Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
UND	
10	

20	LÁPIS DE COR
Cores sortidas, madeira, espessura de aprox. 2,7 mm. (Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
KIT	
02	

21	TESOURA
Cabo colorido, Escala de 5cm impressa na lamina, Ponta arredondada, Certificado Inmetro, Composição: cabo em polipropileno e lâmina em metal.
(Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	

UND	

02	

22	COLA
Atóxica, velume de 266ml, cor transparente, medidas aproximadas do produto 19x04x07 cm
(Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
UND	
02	

23	CANETINHAS
ponta pincel (brush), medida da caneta fechadda aproximadamente de 15cm, tinta à base de água, cores: rosa, verde, azul, vermelho, amarelo, laranja, preto, marrom, violeta, verde claro, azul claro, cinza (Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	

UND	

12	

24	TINTA GUACHE
15 ML, caixa c/ 12 cores sortidas, não tóxica, solúvel em água, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica.

(Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	

JOGO	

02	

25	GIZ DE CERA
jogo com 10 ou 12 giz, cores: diversas, peso aproximado de 112g (Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
JOGO	
02	

26	MASSINHAS
Á base de amido, não tóxica, super macia, cores: sortidas, (Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
JOGO	
01	

27	RÉGUA
Regua de 20 cm, composição de poliestireno, não flexível, espessura de 2,09mm, Alt 0,02 x Larg 3,4 x Peri 20.
(Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
UND	
01	

28	APONTADOR
Lâmina de aço temperado com excelente fio de corte; Apontador com depósito que evita sujeira, cor diversa.
(Justificativa: usado para estimular o aprendizado das crianças.)	
UND	
02	
1	SUGADOR DESCARTÁVEL C/ 40
(Justificativa: sugar a saliva)	UND	10	

2	ÁCIDO GEL 37% EMBALEGEM
(Justificativa: fazer ataque ácido dentário para procedimento de restauração com resina)	
UND	
05	

3	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA TRIPLA
ANTIALÉRGICA, ATÓXICA COM 50 UNIDADES	
UND	
140	

4	BABADOR ODONTOLÓGICO PACOTE C/ 100
(Justificativa: para a proteção do paciente de resíduos, água, materiais	
PCT	
30	
5	PRENDEDOR DE GUARDANAPO OU BABADOR
(Justificativa: auxiliar para prender o babador)	UND	01	
6	ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2	UND	05	

	(Justificativa: agente de união dente e resina)			
7	MICROBRUSH C/100
(Justificativa: aplicador de adesivo)	PCT	25	
8	FLUOR GEL NEUTRO MENTA 200ML
(Justificativa: utilizado para procedimento de flúor terapia)	UND	14	

9	ANESTÉSICO LIDOCAINA 3% C/ VASOCONSTRITOR
(Justificativa: Serve para anestesiar, utilizado para procedimento exodontia e dentística)	
UND	
12	
10	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% EPINEFRINA SEM VASO
(Justificativa: utilizado para pacientes que tem comorbidades)	UND	01	
11	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 22MM
(Justificativa: utilizado para procedimento de anestesia)	UND	02	
12	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA
(Justificativa: utilizado para procedimento de anestesia)	UND	01	

13	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA CAIXA COM 100
UNIDADES
(Justificativa: utilizado para procedimento de anestesia)	UND	02	
14	ANESTÉSICO BENZOTOP TUTTI-FRUTI
(Justificativa: utilizado para anestesia tópica)	
UND	
01	
15	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS PACOTE C 500
(Justificativa: utilizada para exodontia)	PCT	06	
16	ALCOOL A 70%
(Justificativa: Limpeza e assepsia)	UND	50	

17	ROLO AUTO SELANTE
150MMX100M
(Justificativa: para envelopar instrumentais)	
UND	
09	

18	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 ½ CÍRCULO – 1,7 CM –
PRETA TRANÇADA, CLASSE 2 NÃO ABSORVÍVIL, ESTÉRIL PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 ENVELOPES (TIPO TRÊS ZERO)
(Justificativa: para procedimento de sultura)	

UND	

24	
19	PASTA PRÓFILÁTICA C/ FLUOR 90 GR MENTA
(Justificativa: para polimento e escovação)	UND	15	
20	REMOVEDOR DE MANCHA E DE TÁRTARO
(Justificativa: auxilia na remoção de manchas e tártaros)	UND	05	

21	OLEO LUBRIFICANTE ALTA/ROTAÇÃO 200ML C/ BICO
DOSADOR
(Justificativa: serve para lubrificar a caneta de alta rotação)	
UND	
03	

22	OLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO 200ML
C/ BICO DOSADOR
(Justificativa: lubrificação de micromotor e contra-angulo)	
UND	
03	
23	OBTURADOR COLTOSOL 20 G
(Justificativa: para realização de curativos)	UND	01	
24	PAPEL CARBONO
(Justificativa: para identificação de ponto de contato)	UND	20	
25	TIRA ABRASIVA DE POLIESTES PARA POLIMENTO 150 UND
(Justificativa: polimento de resina)	UND	05	

26	TIRA AÇO AIRON A MM ENVELOPE COM 12 UND
(Justificativa: para procedimento de separação dentária)	
UND	
05	
27	TIRA POLIESTER AIRO
(Justificativa: para procedimento de separação dentária)	UND	01	
28	ESCOVA DE ROBSON
(Justificativa: para procedimento de profilaxia)	UND	07	
29	RESINA BISNAGA PARA REPOSIÇÃO PARA RESTEURAÇÃO
DENTÁRIA, RADIOPACA, POLIMERIZADA POR LUZ TENDO INDICAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES	UND	02	

	ANTERIORES E POSTERIORES NA COR C-1
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)			

30	RENINA BISNAGA PARA REPOSIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO
DENTÁRIA, RADIOPACA, POLIMERIZADA POR LUZ, TENDO INDICAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR C-2
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	

UND	

01	

31	RESINA BISNAGA PARA REPOSIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO
DENTÁRIA, RADIOPACA, POLIMERIZADA POR LUZ, TENDO INDICAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR UNIVERSAL
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	

UND	

02	

32	RESINA BISNAGA PARA REPOSIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO
DENTÁRIA, RADIOPACA, POLIMERIZADA POR LUZ, TENDO INDICAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR C-3
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	

UND	

01	

33	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	
UND	
03	
34	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	08	
35	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	05	
36	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	04	
37	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 REPOSIÇÃO A-4
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	04	
38	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 REPOSIÇÃO B-2
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	03	
39	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 REPOSIÇÃO B3 3M
(Justificativa: realização de procedimento de restauração)	UND	01	
40	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 7 LITROS
Justificativa: para armazenamento de material perfúrio cortante)	UND	30	
41	IONÔMETRO DE VIDRO FORRO
(Justificativa: serve para fazer forro cavitário)	UND	01	
42	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE
(Justificativa: para esterilização)	UND	12	

43	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL MANGA
LONGA
(Justificativa: para proteção do profissional)	
UND	
60	
44	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA
(Justificativa: para proteção do profissional e do paciente)	PCT	02	
45	PONTACARBIDE CA 1
(Justificativa: eliminação cárie e abertura caritária)	UND	01	
46	BROCA OU PONTA DIAMANTADA 1014
(Justificativa: eliminação cárie e abertura caritária)	UND	10	
47	PONTA CARBIDE FG 2
(Justificativa: polimento de resina e desgaste)	UND	02	
48	PONTA DIAMANTADA KG FG 1 SÉRIE 1012
(Justificativa: polimento de resina e desgaste)	UND	01	
49	PONTA DIAMANTADA ZEEP 1012
(Justificativa: abertura de cavidade e remoçaõ de cárie)	UND	15	
50	PONTA DIAMANTADA 1015
(Justificativa: abertura de cavidade e remoção de cárie)	UND	30	
51	PONTA DIAMANTADA 1016
(Justificativa: abertura de cavidade e remoção de cárie)	UND	30	

52	DISCO LIXA SOF-LEX ½ SORTIDO COM 50 UM.
12,7 MM
(Justificativa: polimento de resina e acabamento)	UND	01	
53	ENHANCE COM 7 PONTAS SORTIDAS
(Justificativa: polimento de resina e acabamento)	UND	01	
54	BROCA DIAMANTADA, ESTERILIZADA 10014HL
(Justificativa: polimento de resina e acabamento)	UND	05	
55	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 1012
(Justificativa: abertura de cavidades e remoção de cárie)	UND	15	
56	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 1013
(Justificativa: abertura de cavidades e remoção de cárie)	UND	40	
57	BROCA DIAMANTADA, ESTERILIZADA 1111F
(Justificativa: para polimento de resinas)	UND	15	
58	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 1190 EF
(Justificativa: para polimento de resinas)	UND	20	
59	BROCA DIAMANTADA, ESTERILIZADA 1190F
(Justificativa: para polimento de resinas)	UND	20	
60	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA RILIZADA 2137
(Justificativa: serve para preparo oclusão)	UND	05	
61	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 2200F
(Justificativa: serve para polimento de resina)	UND	20	
62	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 2200EF
(Justificativa: serve para polimento de resina)	UND	10	
63	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 3118EF
(Justificativa: serve para polimento de resina)	UND	20	
64	BROCA DIAMANTADA, ESTERILIZADA 3118F
(Justificativa: serve para polimento de resina)	UND	10	
65	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 3138F
(Justificativa: serve para polimento de resina)	UND	06	
66	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 3168
((Justificativa: serve desgastar esmalte e dentina)	UND	05	
67	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 3168 EF
((Justificativa: desgaste de dentina)	UND	15	
68	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 3195 F
((Justificativa: desgaste de dentina e resina)	UND	06	
69	BROCA DIAMANTADA ESTERILIZADA 1191F
(Justificativa: desgaste de dentina e resina)	UND	15	
70	LIMPADOR DE BROCA DE AÇO
(Justificativa: serve para limpeza de broca)	UND	01	

71	CAPAS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA TRÍLICE
PACOTE COM 100
(Justificativa: proteção da seringa tríplice)	
UND	
05	
72	PINÇA PARA ALGODÃO
(Justificativa: serve para pegar o rolete do algodão)	UND	02	

73	BIOCAL – COMPOSIÇÃO DE HIDROXIDO CÁLCIO
FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO
(Justificativa: serve para forro caritário)	
UND	
12	

74	MATRIZ EM AÇO INOX PARA RESTAURAÇÃO
ODONTOLÓGICA
(Justificativa: serve para separação dentária)	
UND	
20	

75	BANDEJA PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
22X09X1,5 CM INDICADO PARA ACONDIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS E MEDICAÇÃO EM GERAL. AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO
(Justificativa: para acondicionamento de instrumentais)	

UND	

08	
76	CABO PARA ESPELHO BUCAL INOX
(Justificativa: serve para portar o espelho bucal)	UND	20	
77	ESPELHO BUCAL Nº 05	UND	08	

	(Justificativa: visualização e iluminação)			
78	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON
(Justificativa: para procedimento de restauração)	UND	05	

79	FILTRO DE RESISTÊNCIA PARA O DESTILADOR
CRISTOFOLI DISTILLER 4 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO
(Justificativa: utilização para produção de água destilada)	
FILTRO	
04	

01	ABOCATH Nº 22, 24 G
utiliza-se para realizar punções venosas, é composto por uma agulha e revestimento flexível, tendo a possibilidade de, após o acesso venoso, poder retirar a agulha, ficando apenas o revestimento.	

CAIXA	

02	

02	SCALP Nº 23, 25, 27 G
é um dispositivo usado em infusões intravenosas de curta duração indicado para procedimentos rápidos, pois, durante a utilização do dispositivo, a agulha que acompanha o scalp fica dentro da veia do paciente.	

CAIXA	

02	

03	LANCETAS PARA LANCETADOR - FORMATO UNIVERSAL,
ESPESSURA ULTRAFINA: 28G COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR; DIÂMETRO DA AGULHA: 0.349- 0.370M, PESO DO PRODUTO: 50GR, NÃO REUTILIZÁVEL.	
CAIXA	
50 CX COM
100 UND	
04	LUVA ESTERIL Nº 7,5
para realização de curativos e pequenas cirurgias.	CAIXA	10	

05	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE
BRAÇO- DIMENSÕES DO PRODUTO 8 X 11.9 X 14.8 CM; 0.35 G, BRAÇADEIRA DE 22 A 32 CM.	
UND	
05	

06	OXIMENTRO
mede a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.	
UND	
04	

07	SORO RINGER LACTATO 250 ML
indicado para reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e dos íons cloreto, sódio, e para prevenção e tratamento da acidose
metabólica.	

UND	

100	

08	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 250 ML
é uma solução salina esterilizada utilizada para fazer perfusões na veia em casos de diminuição de líquidos ou sal no organismo, limpeza dos olhos, do nariz, queimaduras e feridas ou para fazer nebulizações.	

UND	

250	
09	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA
para diluição e aplicação de soluções endovenosas.	CAIXA	02	

10	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA
utilizada para realização de medicação endovenosa em pequenos volumes (ml)	
CAIXA	
02	

11	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML COM AGULHA
utilizada para realização de medicação endovenosa em grande volumes	
CAIXA	
02	
12	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML COM AGULHA
utilizada para campanhas de vacinação	CAIXA	03	

13	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA
TURBECULINA
indicada para a aplicação subcutânea de insulina.	
CAIXA	
01	

14	GARROTE PREMIUM ADULTO
utilizado no procedimento de punção venosa, utilizado também para coleta de sangue para facilitar a localização das veias.	
CAIXA	
01	

15	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS COM 500
é indicada para curativos em geral, procedimentos cirúrgicos e para absorção de secreções.	
PCT	
10	
16	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	ROLO	25	

	utilizado para prender sondas, realização de curativos, e acesso
venoso			

17	FITA MICROPOROSA 10cm x 4 5m
utilizado para prender sondas, realização de curativos, e acesso venoso, para peles mais sensíveis (ex: peles de idosos)	ROLO	10	

18	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 12
é indicada para enfaixamentos, imobilizações, terapia compressiva e demais procedimentos ortopédicos.	
PACOTE	
10	

19	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 12
é indicada para enfaixamentos, imobilizações, terapia compressiva e demais procedimentos ortopédicos.	
PACOTE	
15	

20	ALMOTILIA BICO RETO 500 ML TRANSPARENTE
é ideal para armazenar e dosar líquidos, como iodopovidona, soro fisiológico e clorexidina.	
UND	
05	

21	ALGOODÃO BOLAS BRANCO 95G
utilizado para higienização, antissepsia da pele para realização de testes glicêmicos, testes de covid-19, vacinas.	
PACOTE	
30	

22	ABAIXADOR DE LÍNGUA
serve para abaixar a língua para poder examinar as condições da boca e da laringe do paciente, principalemente de crianças.	
PACOTE	
20	

23	TIRAS GLICÊMICAS – TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE
GLICEMIA CAPILAR, ESSE PROCESSO TORNA A MEDIÇÃO DA GLICEMIA PRÁTICA, RÁPIDA (10 SEGUNDOS PARA O RESULTADO), ALTURA DO PRODUTO (CM) 6,50, LARGURA DO PRODUTO (CM) 7,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 4,00, PESO LÍQUIDO (KG) 0,048, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 6,50, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 7,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 4,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,048.	

UND	

5000	

24	ALCOOL 70% 1L
utilizado para assepsia antes dos procedimentos de enfermagem e medico, além da prevenção do contágio do covid- 19.	
UND	
150	

26	FITA METRICA COSTURA CORPORAL ACADEMIA
AVALIAÇÃO 1,5M
para a realização da antropometria em avaliações de pediatra.	
UND	
01	
27	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
fazendo parte do epi (equipamento de proteção individual)	UND	08	

28	PROTETOR FACIAL / FACE SHIELD
fazendo parte do epi (equipamento de proteção individual) o protetor facial de segurança consiste em uma proteção para a área do rosto, a fim de evitar que respingos de produtos químicos.	
UND	
20	

29	TOUCA DESCARTAVEL SAFANADA PACOTE
C/100
fazendo parte do epi (equipamento de proteção individual	
PCT	
20	

30	MASCARA DESCARTAVAL TRIPLA BRANCA CAIXA C/50
fazendo parte do epi (equipamento de proteção individual) proporciona barreira contra gotículas ou aerossóis.	
CAIXA	
100	

31	MASCARA PFF2/N95
fazendo parte do epi (equipamento de proteção individual) para proteção durante procedimentos em que haja emissão de particulas ou vapores nocivos.	
CAIXAS	
100	

32	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL
para medir a temperatura corporal quando se sentir mal, e ao entrar na unidade.	
UND	
03	

33	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVÉL TAMANHO G
para realização de exame ginecológico, e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino das pacientes (pccu)	
CAIXA	01 CX COM
150 UND	
34	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVÉL TAMANHO M
para realização de exame ginecológico, e coleta de amostras das	CAIXA	02 CX COM
150 UND	

	mesmas e do colo uterino das pacientes (pccu)			

35	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVÉL TAMANHO P
para realização de exame ginecológico, e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino das pacientes (pccu)	
CAIXA	02 CX COM
150 UND	

36	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL - O USO DE
LENÇÓIS DESCARTÁVEIS OFERECE MAIOR SEGURANÇA PARA OS PACIENTES, EM LOCAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS COM LIMPEZA E HIGIENE NAS ÁREAS COBERTAS PELO PAPEL LENÇOL. DIMENSÃO DO PRODUTO: 70CM X 50M, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: 100% CELULOSE RECICLADA COM FIBRAS NATURAIS.	

CAIXA	

10 CX COM 10	

37	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO SOFT 200X90 CM
COM 10
para cobrir a maca, e evitar risco de exposição a sangue e secreções.	
PACOTE	
10	

38	FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML
utilizado para fixação de materiais biologicos em laminas de vidro (pccu)	
UND	
02	

39	CURATIIVOS ANTISSEPTICOS
utilizados para superficies da pele no momento do curativo, com o objetivo de reduzir a contaminação.	
CAIXA	
10	
40	CURATIVO ADSIVO REDONDO
utilizado para hemostasia após a punção venosa e após a vacinação.	CAIXA	10 CX COM
100 UND	

41	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO
GRAVITACIONAL
serve para infudir soluções medicamentosas ao paciente.	
UND	
150	

42	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA PERNA 750
ML
é ultizado para a coleta de pacientes com incotinencia urinária	
UND	
05	

43	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12
utilizado nos pacientes que não conseguem engolir ou se alimentar normalmente, por motivos de cirurgias na região da boca ou garganta	
UND	
05	
44	SONDA URETRAL Nº 18
utilizada para drenar urina depacientes pos- cirurgico	UND	05	
45	SONDA URETRAL Nº 16
utilizada para drenar urina de pacientes pos-cirurgico	UND	05	
46	OX DE 10 VOLUMES 1 LITROS
utilizado nas limpezas e desinfetar feridas	FRASCO	02 DE ML	

47	CLOREXIDINA GEL 2X3 GRAMAS
tem ação antimicrobiana, no controle da proliferação de bacterias na pele.	
FRASCO	
02 DE 1L	

48	ESCOVA ASSEPSIA RIODEINE
utilizado para antissepsia das mãos e antebraços para pequenas cirurgias.	
UND	
03	

49	POVIDINE IODOPOVIDONA
antisséptico para queimaduras, e feridas abertas de adultos e crianças	
FRASCO	
02 DE 1L	
50	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA, DE 15 LITROS
para organizar os guardar materias.	UND	02	

51	RECIPIENTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA, DE 5 A 7
LITROS.
para organizar os guardar materias	
UND	
02	

52	ESFIGMOMANÔMET RO
utilizado para medição e acompanhamento da pressão arterial sanguinea.	
UND	
06	
53	ESTETOSCOPIO
Utilizado para o auxilio da medição da pressão arterial sanguinea e também para exame clinico na escuta dos sons vasculares, respiratórios e cardíacos.	UND	03	

	Cardiology IV™ïï��ï�� é projetado para clínicos que necessitem de um excelente desempenho acústico combinado com uma versatilidade excepcional. Seu design inovador fornece um diafragma sintonizável em peça única em cada lado do auscultador.
Sua distinta campânula em formato de cálice promove diafragmas sintonizáveis em ambos os lados para proporcionar excelente desempenho acústico, versatilidade de diagnóstico e conveniência para tratar pacientes adultos e pediátricos.
O lado pediátrico do auscultador converte-se em um sino tradicional aberto ao se substituir o diafragma sintonizável pelo aro de borracha anti-frio para sino, já incluso. Tanto o lado adulto quanto o pediátrico possuem diafragmas em peça única, o que os torna mais fáceis de se remover e recolocar e permitem uma melhor limpeza e manutenção, pois suas superfícies são lisas e sem fendas.
A tecnologia de diafragma sintonizável – permite aos clínicos escutarem sons de diferentes frequências apenas ajustando a pressão no auscultador. Segure a campânula com leve pressão para escutar sons de baixa frequência; pressione um pouco mais para escutar sons de frequência mais alta. Essa característica de economia de tempo permite ao clínico focar apenas no atendimento, enquanto que o aro de borracha anti-frio fornece conforto ao paciente. A tensão no ouvido é facilmente ajustada para o tamanho da cabeça e conforto, aproximando ou separando as hastes do ouvido.
As olivas suaves e firmes se conformam com a individualidade dos ouvidos para um excelente selamento acústico e ajuste confortável. As olivas se ajustam firmemente no final das hastes do ouvido e, por segurança, requerem um esforço significativo para removê-las.
O tubo de duplo-lúmen combina dois caminhos de som em um único tubo, eliminando o ruído de borracha se esfregando, que é criado por tubos duplos tradicionais. Essa característica torna possível ao clínico escutar os sons dos pacientes com menor interferência. Seu tubo resistente de última geração mantém sua forma e flexibilidade mesmo após se dobrar firmemente no bolso. Ele proporciona uma vida útil mais longa ao estetoscópio, devido à resistência aprimorada a óleos da pele e álcool, sendo menos propenso a adquirir manchas.
O tubo não é feito com borracha natural de látex, um benefício para clínicos sensíveis e seus pacientes. E, para desempenhar sua função na proteção de saúde humana e do meio ambiente, o tubo de nova geração não é produzido com plastificantes à base de ftalatos.
O Estetoscópio Cardiology IV™ïï��ï�� não é apenas para cardiologistas. Ele é usado por especialistas, clínicos gerais e médicos generalistas, enfermeiros de cuidados críticos, paramédicos, estudantes de medicina e outros profissionais da saúde para identificar, escutar e estudar sons cardíacos, pulmonares, abdominais e de outras partes do corpo em pacientes adultos e pediátricos.

Detalhes do produto
-	Auscultador de dois lados com diafragmas sintonizáveis em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico
-	O lado pediátrico é indicado para pacientes magros ou de estrutura pequena, em volta de bandagens ou para avaliações da carótida
-	Diafragma de peça única é mais fácil de colocar e de limpar devido a sua superfície lisa e sem fendas e por não ser apresentado em peças separadas (anel e diafragma)
-	A face pediátrica converte-se numa campânula tradicional quando o diafragma de peça única é substituído pelo aro anti-frio
- Excelente acústica com melhor audibilidade para sons de alta frequência (lado adulto, pressão firme)
- Diafragma sintonizável: escute sons de alta ou baixa frequência apenas ajustando levemente a pressão aplicada no auscultador
-	Tubo de duplo-lúmen: dois caminhos de som em um tubo eliminam			

	o ruído de fricção, criado por dois tubos tradicionais
-	Seu tubo de nova geração é mais durável e mais resistente a manchas. Não é produzido com borracha natural de látex ou plastificantes à base de ftalatos
-	As olivas são facilmente ajustáveis para um maior conforto e encaixes individuais. As hastes angulares se alinham com o canal auditivo
-	Sete anos de garantia para proporcionar maior paz de espírito Especificações Técnicas- Cor: Black Edition Champagne; - Comprimento: 69cm; - Peso: 150g; - Desempenho acústico: 9; - Garantia: 07 anos; - Campânula: Construção: duas faces (adulto e pediátrico); Material: aço inoxidável; - Tipo Diafragma: peça única sintonizável; - Auscultador versátil adulto e pediátrico de dois Lado pediátrico se converte para sino aberto; - Tubos: Construção: duplo lúmen; Material: Não contém borracha natural de látex ou ftalatos			
54	AGUA DESTILADA DE 10 ML
utilizada	para diluição	de medicamentos endovenoso.	UND	03	
55	AVENTAL DESCARTAVÉL PUNHO COM 10 UNIDADES	PACOTE	30	
56	FRASCO BORRIFADOR 500 ML
para utilização da limpeza das superficies e recepção com alccol	UND	08	
57	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS
para secagem de materiais contaminados, após a lavagem.	PACOTE	250	

58	DESCARTEX DE 13 LITROS
utlizado para descartes de perfuros cortantes, como: agulhas, vazamento de	liquido contaminados.	
UND	
100	

59	KIT AUXILIAR PAPANICOLAU BÁSICO DESCARTAVEL (KIT
COM 1 ESPATULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICA, 1 LÂMINA DE VIDRO E 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS
kit utilizado para coletar material do exame ginecologico feminino	
KIT	
750	

60	RÉGUA ANTROMÉTRICA PEDIÁTRICA.
utilizada para mensurar a altura da criança menor de 2 anos.	UND	01	
61	AGULHA DESCARTAVEL 40X12
utilizada para aspiração medicação pois tem o calibre mais grosso	
CAIXA	
01	
62	AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55 MM
agulha utilizada para vacinação em crianças.	CAIXA	01	
63	LÂMINA DE BISTURI Nº10
usada para incisões em pele e musculos para cirurgia pequenos	CAIXA	04	
64	LÂMINA DE BISTURI Nº11
utilizada para incisão na pele e retira de pontos de pos cirurgicos.	CAIXA	04	
65	FIO DE SUTURA 3,0
fio de grande calibre, utilizada em pequenas cirurgiaS	CAIXA	05	

66	FIO DE SUTURA 4,0
fio mais finos, usado para pequenas cirurgias na reconstrução de tecidos e suturas da pele	
CAIXA	
05	

67	FOCO CIRURGICO DE LED
utilizado para fazer a coleta dos exames ginecologico, alem de auxliar nas realizações de suturas	
UND	
01	

68	SONAR DOPPLER FETAL
utilizado nas gestantes, para detectar os batimentos cardíacos do bebê	
UND	
01	
69	LANTERNA CLINICA LED
utilizado para auxiliar no exame clinico das pupilas oculares	UND	05	
70	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19
é	um ensaio imunocromatográfico  de fase sólida para	a detecção rápido e qualitativa do antígeno do novo corona
vírus	por amostra	coletada em cavidade   nasal, que	TESTES	1000	

	fornece resultado preliminar em	15 minutos.
covid-19 swab			

71	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX COM PÓ, CAIXA
COM 50 PARES (TAMANHO P)
são utilizadas para atendimentos	e procedimentos como testes rápidos,	teste	de covid-19,		glicemia capilar, e realização de curativos	

CAIXA	

60	

72	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX COM PÓ, CAIXA
COM 50 PARES (TAMANHO M)
são utilizadas para atendimentos e procedimentos como testes rápidos, teste de covid-19, glicemia capilar, e realização de curativos	

CAIXA	

100	

73	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX COM PÓ, CAIXA
COM 50 PARES (TAMANHO G)
SÃo utilizadas para atendimentos	e procedimentos como testes rápidos,	teste de covid-19, glicemia capilar, e realização de curativos	

CAIXA	

60	

74	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AQUÁRIO FREEZER
ESTUFA 50 A 100 ºC
utilizado para monitorização da temperatura ideal das vacinas	
UND	
02	

75	CAIXA TÉRMICA DE 18 LITROS
utilizada	nas campanhas de vacinação,	para armazenar e transportar adequadamente as vacinas.	
UND	
05	

01	GEL CONDUTOR CLÍNICO – 2KG GEL PARA UTILIZAÇÃO DE
EXAMES DE ULTRASSOM E ULTRASSOM TERAPÊUTICOS. ELE AUXILIA A ACOPLAR ADEQUADAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA A QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERAPÊUTICOS E ESTÉTICOS	

GARRAFAS	

12	

02	GEL CONDUTOR CLÍNICO – 2KG GEL PARA UTILIZAÇÃO DE
EXAMES DE ULTRASSOM E ULTRASSOM TERAPÊUTICOS. ELE AUXILIA A ACOPLAR ADEQUADAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA A QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERAPÊUTICOS E ESTÉTICOS.	

GARRAFAS	

12	

03	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30 - 1000 AGULHAS A
AGULHA 0.30 X 25MM QUE É LIGEIRAMENTE MAIS GROSSA MAS TEM A VANTAGEM DE SER MAIS FÁCIL DE INSERIR. UTILIZADA EM TERAPIAS INTEGRATIVAS COMO DRY NEEDLING E ACUPUNTURA.	

CAIXAS	

15	

04	BANHO DE PARAFINA - 4KG MÁQUINA UTILIZADA PARA
DERRETER PARAFINA, A FIM DE APLICA-LA SOBRE LOCAIS INFLAMADOS COMO MÃOS, PÉS, DENTRE OUTRAS PARTES DO CORPO, EM PROL DO TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS INFLAMATÓRIAS.
O MODELO 3022 - 4 KG É INDICADO PARA O TRATAMENTO DE EXTREMIDADES DO CORPO COMO COTOVELOS, MÃOS E DEDOS. CARACTERÍSTICAS: INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304.
TERMOSTATO AJUSTÁVEL LÂMPADA PILOTO. TELA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE PARA 4 KG DE PARAFINA ALIMENTAÇÃO:110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ CONSUMO DE POTÊNCIA: 500WATTS DIMENSÕES 0,28X0,15X0,13M.(CXLXP). DIMENSÕES 0,31 X 0,16 X 0,13M.
(CXLXA). PESO 7,2KG (APROXIMADAMENTE)	

UND	

01	
05	HAND GRIP - MÉDIO - 5LBS/ 2,27KG O	UND	01	

	EXERCITADOR DE MÃOS HAND GRIP, TAMBÉM CONHECIDO COMO DIGEFLEX, POSSUI 3 INTENSIDADES E É UM IMPORTANTE APARELHO USADO PARA FORTALECIMENTO DEDOS, MÃOS E ANTEBRAÇOS. USADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E FLEXIBILIDADE, ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, AUXILIANDO NO TRATAMENTO DE TORÇÕES E LESÕES TEMPORÁRIAS. PERMITE TRABALHAR CADA DEDO ISOLADAMENTE EM UMA MOLA INDIVIDUAL OU TODOS OS DEDOS, TAMBÉM PROMOVE A ESTABILIZAÇÃO E
FORTALECER DO PUNHO.			

06	LASERPULSE COM CANETA 830 NM INFRAVERMELHO O
LASERPULSE TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA, É UM EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA COM
CANETA ESPECÍFICA PARA AS ÁREAS DE FISIOTERAPIA ESTETICA ACUMPUTURA, POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER COM COMPRIMENTOS DE 660 NM 830 NM OU 904 NM PODEM SER AJUSTADOS NO MODO CONTÍNUO OU PULSADO. LASERTERAPIA COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS: 660 NM (PO-30 MW); 830 NM (PO-30 MW); 904 NM (PO-70 W PICO).
CANETA 660 NM E 830 NM OPERAM NO MODO CONTÍNUO E PULSADO. CANETA 904 NM OPERA SOMENTE NO MODO CONTINUO. CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO DE IRRADIAÇÃO. ACOMPANHA CANETA TOPOSCÓPICA PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA.
*A CANETA LASER QUE ACOMPANHA O APARELHO É A 830MN
INDICAÇÕES:
LASER INFRAVERMELHO 830 NM E 904: ANALGESIA. PROCESSO INFLAMATÓRIO. CICATRIZAÇÃO
TECIDUAL. REABILITAÇÃO TRAUMATO- ORTOPÉDICA.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT 127 E 220 VOLTS |
50 / 60 HZ.
DIMENSÕES: 36 X 31,5 X
12,5 (L X P X A) CM. PESO APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 1,5 KG.

- ACESSÓRIOS:

1 CABO DE ENERGIA.
1 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO.
01 CANETA 830NM;
1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

-ACESSÓRIOS OPCIONAIS, NÃO ACOMPANHAM O APARELHO:

CANETA LASER PROBE 660 NM. CANETA LASER PROBE 904 NM. ÓCULOS DE PROTEÇÃO	

UND	

01	
07	FITA ADESIVA CREPE TAMANHO: 18MM X 50M	UND	20	
08	LUVA DE VINIL LUVA DE VINIL SEM PÓ DESCARPACK			

	UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE TERAPIA MANUAL.
TAMANHO: M.	CAIXA	20	

09	KIT DE VENTOSA 17 COPOS ATRAVÉS DESTA TERAPIA A
VÁCUO, A APLICAÇÃO DAS VENTOSAS PROMOVE A RENOVAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO SANGUE. ASSIM, O ORGANISMO AUMENTA SUA RESISTÊNCIA NATURAL, AJUDANDO NO COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO
NÚMERO 1: 4,5CM; COPO NÚMERO 2: 3,8CM; COPO NÚMERO 3: 3,5CM; COPO NÚMERO 4: 3,0CM; COPO NÚMERO 5: 2,3CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 13 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO
NÚMERO 3: 1 UNIDADE;
COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE. ITENS INCLUSOS NESTA PROMOÇÃO: - 01 UNIDADES PISTOLA PARA SUCÇÃO - 17 UNIDADES DO COPO DE
VENTOSA DE ACRÍLICO	

KIT	

01	
10	MASSAGEADOR PISTOLA ELÉTRICO FISIOTERAPIA ALIVIO	UND	01	
	MUSCULAR MASSAGEADOR ELÉTRICO FISIOTERAPIA			
	ALIVIO MUSCULAR			
	-ESTIMULAÇÃO DE 2. 60HZ			
	-O MASSAGEADOR PODE ATIVAR OS MÚSCULOS, REDUZIR			
	MUITO O TEMPO DE RECUPERAÇÃO MUSCULAR, ALIVIAR			
	A DOR E RELAXAR DA CABEÇA AOS PÉS.			
	- EQUIPADO COM 4			
	CABEÇAS DE MASSAGEM.			
	-4 TIPOS DE CABEÇAS DE MASSAGEM PODE SER			
	COMUTADA, CABEÇAS DE MASSAGEM PERSONALIZADA			
	SUAVES FORNECER UMA EXPERIÊNCIA DE MASSAGEM			
	CONFORTÁVEL.			
	-A CABEÇA DE MASSAGEM PADRÃO É ADEQUADA PARA			
	PEQUENOS GRUPOS MUSCULARES.			
	-A GRANDE CABEÇA DE MASSAGEM É ADEQUADO PARA			
	GRANDES GRUPOS MUSCULARES.			
	- 12V 2000MAH BATERIA PODER-LÍTIO			
	-1,5 HORAS DE			
	CARREGAMENTO, 5 HORAS DE 5 HORAS DE USO ALTA			
	VELOCIDADE.			
	- 6-VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO, VELOCIDADE			
	AJUSTÁVEL			
	-CRIAÇÃO DE CONTROLO DE VELOCIDADE DE 6			
	VELOCIDADES PARA ATENDER ÀS DIFERENTES			
	NECESSIDADES DE MASSAGEM.			
	ESPECIFICAÇÕES:			
	ENTRADA DE TENSÃO: 100			
	~ 240V 50 / 60HZ TENSÃO: 7-12V AC / 1A MATERIAL: PP +			
	ABS MASSAGEM CABEÇA MATERIAL: PP CAPACIDADE:			
	2000MAH			
	HORAS DE TRABALHO: 4-5 HORAS			
	O MODO DE COMUTAÇÃO: INTERRUPTOR DUPLO,			
	ENGRENAGEM DE PODER + ENGRENAGEM			
	FORÇA:INDICADOR 6 ENGRENAGENS LED AJUSTÁVEL +			
	SEM CARGA VELOCIDADE: 3600R / MIN			
	6 NÍVEIS DE AJUSTE:NÍVEL			
	1 - 2100R / MIN, NÍVEL 2 -			
	2400R / MIN, NÍVEL 3 - 2700R			
	/ MIN, NÍVEL 4-3000 / MIN, NÍVEL 5-3300 / MIN, NÍVEL 6-			
	3600 / MIN			

	PESO: 1,5 KG
DIMENSÃO: 21,8 X 22 X 6 CM			

11	BALANCIM BALANÇO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA AÇÕES E BENEFÍCIOS
- DESENVOLVIDO EM AÇO E PINTUR EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO
-	PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS QUE OFERECE MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO
-	PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE IMPEDINDO QUEDAS E DESLIZAMENTO INDESEJADO

INDICAÇÕES

- TREINO DE PROPRIOCEPÇÃO
- TREINO DE EQUILÍBRIO BIPODAL E UNIPODAL
- TREINO DE DESCARGA DE PESO
- FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DE MEMBROS INFERIORES
- REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA	

UND	

01	

12	CINTA PARA BOLSA DE
GELO PARA OMBRO COMPRIMENTO APROXIMADO DA CINTA: 110CM
·	LARGURA APROXIMADA DA CINTA: 22CM
·	DEIXA AS MÃOS LIVRES E MANTEM A BOLSA (NÃO INCLUSA) FIXA NO LOCAL DESEJADO
·	A COMPOSIÇÃO EM NEOPRENE RETÉM A TEMPERATURA FRIA
POR MAIS TEMPO	

UND	

03	

13	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL A BOLSA DE GELO É
CONFECCIONADA EM TECIDO FLEXÍVEL E INDICADA PARA AUXILIAR
NO ALÍVIO DAS DORES
CAUSADAS POR TRAUMAS, ENTORSES, PANCADAS, LESÕES MUSCULARES, CONTUSÕES, DORES DE CABEÇA, FEBRE, REDUÇÃO DE HEMATOMAS E OUTRAS ONDE O GELO PODE SER UM GRANDE ALIADO.

MATERIAL:

·	TECIDO: NYLON
·	TAMPA: POLIPROPILENO

·	MEDIDAS:
·	TAMANHO M ALTURA: 3CM X DIÂMETRO: 20CM	

UND	

05	

14	COMPOSIÇÃO TPE PROMOVE TREINOS DE
FORTALECIMENTO MUSCULAR; POSSIBILITA A POTENCIALIZAÇÃO DOS
EXERCÍCIOS.	
KIT	02 KIT COM
03 UND	

Valor estimado	Estimativa de custo total, com indicação de fornecedores potenciais, no caso de itens
da despesa	complexos ou atípicos.

		

Estratégia de suprimento	Definição do local de entrega, telefones para agendamento, horário e local para recebimento, o(s) responsáveis (eis) pelo recebimento, a forma de fornecimento (integral ou parcelada) etc.	

Fiscalização	Forma de verificação da execução dos serviços, com indicação do fiscal do contrato. No caso de execução descentralizada, indicar os fiscais em cada local de execução.	

3.	OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA

1. A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).

Outras obrigações, caso julgue necessário.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante
apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 SANÇÕES

As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capitulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

Rio Branco-AC, 27 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Milene Moura, Analista Judiciário(a), em 09/11/2021, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1053364 e o código CRC 4A2B9BE2.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012

0005773-90.2021.8.01.0000	1053364v22