ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	
TECMAQ LTDA	
BMAXX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	
NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
GOTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 29.906.123/0001-78	
CNPJ: 41.401.446/0001-05	
CNPJ: 17.417.928/0001-79	
CNPJ: 19.104.617/0001-85	
CNPJ: 32.427.729/0001-35	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

4	Ar-condicionado Split Hi Wall, capacidade de 9.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. split hiwall 9000 btus, ciclo frio, alimentação (volts):220v, Gás Refrigerante:R-410A, potência de Refrigeração (W):814, classificação Energética
(INMETRO):A, Controle da direção do ar (Para   cima   - Para baixo):automático, com regulagem de ventilação,
swing, time, cor branco, controle remoto. Garantia do
fornecedor: 12 Meses.	

UNID	

15	

R$ 2.005,00	

R$ 30.075,00	

R$ 1.943,00	

R$ 29.145,00	

R$ 2.030,00	

R$ 30.450,00	

R$ 2.038,00	

R$ 30.570,00	

R$ 2.038,23	

R$ 30.573,45	

R$ 3.000,00	

R$ 45.000,00	

R$ 2.175,70	

R$ 32.635,50	

R$ 504,99	

23%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	
TECMAQ LTDA	
O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	
LEONARDO N DI SANTO MATERIAIS E SERVICOS	
ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	
MARES SERVICOS E AGRONEGOCIOS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 08.773.990/0001-02	
CNPJ: 17.417.928/0001-79	
CNPJ: 27.370.044/0001-60	
CNPJ: 28.889.651/0001-01	
CNPJ: 19.061.289/0001-87	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

5	Ar-condicionado Split Hi Wall, capacidade de
12.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. split hiwall 12000   btus,    ciclo    frio,    alimentação (volts):220v, Gás     Refrigerante:R-410A, compressor Rotativo, potência de Refrigeração (W):1650, classificação Energética (INMETRO):A, Controle da direção do ar (Para cima -   Para baixo):automático, com regulagem de ventilação, swing, time, cor branco, controle remoto. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	

UNID	

15	

R$ 3.089,00	

R$ 46.335,00	

R$ 2.430,00	

R$ 36.450,00	

R$ 2.433,00	

R$ 36.495,00	

R$ 2.433,33	

R$ 36.499,95	

R$ 3.000,00	

R$ 45.000,00	

R$ 3.000,00	

R$ 45.000,00	

R$ 2.730,88	

R$ 40.963,20	

R$ 355,78	

13%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	
TECMAQ LTDA	
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 01.590.728/0008-50	
CNPJ: 11.319.557/0003-78	
CNPJ: 27.390.535/0001-72	
CNPJ: 04.927.672/0001-06	
CNPJ: 38.015.378/0001-31	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

6	Ar-condicionado Split Hi Wall, capacidade de
18.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. split hiwall 18000    btus,    ciclo    frio,    alimentação (volts):220v, Gás     Refrigerante:R-410A, compressor Rotativo, potência de Refrigeração (W):1741, classificação Energética (INMETRO):A, três velocidades de ventilação (baixa, média, alta) e modo automático, controle da direção do ar (Para cima   -   Para   baixo):automático, com regulagem de ventilação, swing, time, cor branco, controle remoto.Garantia do fornecedor: 12 Meses.	

UNID	

15	

R$ 4.159,00	

R$ 62.385,00	

R$ 3.665,29	

R$ 54.979,35	

R$ 3.655,29	

R$ 54.829,35	

R$ 5.351,54	

R$ 80.273,10	

R$ 3.665,29	

R$ 54.979,35	

R$ 3.665,29	

R$ 54.979,35	

R$ 3.762,03	

R$ 56.430,45	

R$ 248,57	

6%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	TECMAQ LTDA	
W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	ROBERTA REGINA GLORIA DA SILVA	
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA		Indicadores Estatísticos	
				04.108.775/0001-36	CNPJ: 29.529.181/0001-20	CNPJ: 27.390.535/0001-72	CNPJ: 37.321.167/0001-64	CNPJ: 40.876.269/0001-50		Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

7	Ar-condicionado Split Hi Wall, capacidade de
24.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. split hiwall 24000   btus,    ciclo    frio,    alimentação (volts):220v, Gás     Refrigerante:R-410A, compressor inverter, potência de Refrigeração (W):2318, classificação Energética (INMETRO):A, três velocidades de ventilação
(baixa, média, alta) e modo automático/turbo, controle da direção do ar (Para   cima   -   Para   baixo):automático, com regulagem de ventilação, swing, time, cor branco,
controle remoto. Garantia do fornecedor: 12 Meses	

UNID	

15	

R$ 5.187,00	

R$ 77.805,00	

R$ 3.500,00	

R$ 52.500,00	

R$ 4.471,24	

R$ 67.068,60	

R$ 5.000,00	

R$ 75.000,00	

R$ 5.990,00	

R$ 89.850,00		

R$ 0,00	

R$ 4.829,64	

R$ 72.444,60	

R$ 921,89	

19%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	OFFICE VENDAS EIRELI	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	MARCOS AURELIO RIBEIRO FERNANDES		Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 12.467.682/0001-26	
C N P J: 05.252.483/0001-35	
C N P J: 08.374.804/0001-62	
C N P J: 12.358.170/0001-2	
C N P J: 24.784.482/0002-67		
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços
Utilizados	

8	Ar-condicionado Split Hi Wall, capacidade de
30.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. split hiwall 30000   btus,    ciclo    frio,    alimentação (volts):220v, Gás     Refrigerante:R-410A, compressor inverter, potência de Refrigeração (W):2318, classificação Energética (INMETRO):A, três velocidades de ventilação
(baixa, média, alta) e modo automático/turbo, controle da direção do ar (Para   cima   -   Para   baixo):automático, com regulagem de ventilação, swing, time, cor branco,
controle remoto.	

UNID	

15	

R$ 7.500,00	

R$ 112.500,00	

R$ 8.481,00	

R$ 127.215,00	

R$ 8.481,00          R$ 127.215,00	

R$ 8.481,00	

R$ 127.215,00	

R$ 8.481,56         R$ 127.223,40		

R$ 8.284,91	

R$ 124.273,65	

R$ 490,50	

19%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	
TECMAQ LTDA	
AILZA PEREIRA DOS SANTOS	
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	
ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	
AIR CLIN AR CONDICIONADO LTDA	
SIOTECH MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 36.079.995/0001-75	
CNPJ: 19.499.671/0001-77	
CNPJ: 35.444.613/0001-00	
CNPJ: 23.322.426/0001-67	
CNPJ: 42.821.603/0001-02	
Indicadores de valores utilizados	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

Preço Médio	

Preço Global	

Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

9	Ar-condicionado Split, piso teto, capacidade de
36.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe A. Split piso teto 36000 btus, ciclo frio, alimentação (volts):220v,
Gás     Refrigerante:R-410A, compressor inverter, potência de   Refrigeração (W):3900, classificação Energética (INMETRO):A, três velocidades de ventilação (baixa, média, alta) e modo automático/turbo, controle da direção do ar (Para   cima   -   Para   baixo):automático, com regulagem de ventilação, função Dry, swing, time, cor branco, controle remoto. Garantia do fornecedor: 12
Meses	

UNID	

15	

R$ 13.500,00	

R$ 202.500,00	

R$ 9.210,00	

R$ 138.150,00	

R$ 10.400,00	

R$ 156.000,00	

R$ 12.500,00	

R$ 187.500,00	

R$ 12.508,00	

R$ 187.620,00	

R$ 14.679,20	

R$ 220.188,00	

R$ 12.132,86	

R$ 181.992,90	

R$ 2.566,52	

21%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	

TECMAQ LTDA	

O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

OFFICE VENDAS LTDA	

O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	

BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R	

Indicadores Estatísticos	

CNPJ: 04.108.775/0001-36		

CNPJ: 05.252.483/0001-35				

Indicadores de valores utilizados	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

PREÇO UNIT.	

TOTAL	

Preço Médio	

Preço Global	

Desvio Padrão	

Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

10	Ar-condicionado  Split,  piso     teto,     trifásico, capacidade de 48.000 Btus, ciclo frio, cor branca, classe B, alimentação trifásico, 220v, compressor Rotativo, Gás Ecológico   R-410A,    classificação Energética   (INMETRO): B mínimo, possui três velocidades ou mais, modo automático, controle de direção, função,   swing,   time. Cor branco econtrole remoto. Garantia do fornecedor:	

UNID	

15	

R$ 14.590,00	

R$ 218.850,00	

R$ 10.400,00	

R$ 156.000,00	

R$ 10.407,00	

R$ 156.105,00	

R$ 10.407,00	

R$ 156.105,00	

R$ 10.407,00	

R$ 156.105,00	

R$ 10.407,00	

R$ 156.105,00	

R$ 11.103,00	

R$ 166.545,00	

R$ 2.092,67	

18%	

5	

ITEM	

DESCRIÇÃO DETALHADA	

UNID	

QUANT	
TECMAQ LTDA	
O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	
E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	
EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	
MARES SERVICOS E AGRONEGOCIOS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 28.489.248/0001-87	
CNPJ: 05.368.504/0001-82	
CNPJ: 30.372.538/0001-98	
CNPJ: 42.579.294/0001-06	
CNPJ: 19.061.289/0001-87	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados