ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Código:	
		FOR-DILOG-002-xx (V.00)	

ORIGEM: Solicitação SUMBE, evento: 1208029.

OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Ares Condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender as demandas do Poder Judiciário na capital e interior do Estado do Acre, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por até 60 meses.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Cumprindo os princípios da eficiência, eficácia e efetividade, quando se busca produtividade, agilidade, qualidade, redução de custos, são os fins visados pela Administração, o que não seria possível sem a contratação de serviços terceirizados;
Diante da inexistência no quadro funcional do TJAC de cargos relacionados com as atividades que se pretende contratar, por não se tratar de serviço considerado como atividade-fim assegura a continuidade do atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ares condicionados. Este serviço é imprescindível tendo em vista a necessidade de se garantir a climatização adequadas as instalações aos Desembargadores, Magistrados, Servidores, colaboradores e aos que procuram diariamente atendimento neste Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Diante desta situação, surge a necessidade de instauração de novo procedimento licitatório visando à manutenção das condições necessárias para que os servidores e prestadores de serviços desempenhem suas funções e àqueles que buscam os serviços deste Egrégio Poder Judiciário, diariamente, possam usufruir de um ambiente adequadamente climatizado em bom estado de conservação. Os serviços continuados de manutenções preventivas e corretivas são essenciais para que os Desembargadores, Magistrados e Servidores possam desempenhar suas atividades regimentais a contento e para proporcionar condições para recebimento do público em geral, mantendo as condições mínimas de saneamento e salubridade ambientais, bem como para a preservação do patrimônio público. Ressalte-se que a interrupção de serviços desta natureza, implica em sérios transtornos e compromete o funcionamento regular das atividades jurisdicionais deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Espera-se que a contratação dessa modalidade de serviços, com fornecimento de peças, deu-se, pelos seguintes benefícios:
A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de prestação do serviço de limpeza e manutenção dos ares condicionados, que é essencial e que, sua interrupção pode comprometer a saúde de pessoas e em virtude da falta da climatização das instalações físicas do órgão, objetivando conservar o bem público e, evitando-se, desta forma, transtornos para a Administração no desempenho de suas atividades;
Proporcionar a gestão centralizada do serviço, que em consequência possibilita a obtenção de melhor desempenho, disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, permitindo melhor planejamento, tomadas de decisão e ações rápidas, cada vez mais demandadas pelos ambientes produtivos;
Reduzir o risco operacional de paralisação de atividades, por falta de um ou mais serviços, bem como sobre a questão da responsabilidade civil entre contratadas distintas, em eventuais sinistros, em razão da criticidade dos serviços de manutenção, bem como das aquisições de peças, cuja falta pode comprometer a salubridade do ambiente de trabalho, principalmente quanto ao atendimento das necessidades dos usuários;
O fornecimento pela empresa a ser CONTRATADA, manutenções preventivas e corretivas, tem como justificativa a economicidade na aplicação dos recursos públicos, haja vista que a alternativa de terceirização vem se traduzindo em otimização desses serviços, com grande economia nos gastos que anteriormente eram despendidos pela Administração Pública com a aquisição direta de materiais e equipamentos necessários para execução desse tipo de serviço.
O manuseio destes materiais estará a cargo de profissionais treinados pela empresa contratada, haja vista que este Poder Judiciário não dispõe em seu quadro de servidores, pessoas capacitadas para esse fim. Assim sendo, a empresa ficará responsável pelo fornecimento e reposição das peças pela empresa contratada, bem como monitorando o controle pelo uso correto dos equipamentos.
Ademais, a interrupção pode comprometer a saúde das pessoas e das instalações físicas deste Poder Judiciário, afim de evitar sérios transtornos e comprometimento do funcionamento regular das unidades administrativas, por isso, faz-se necessária a contratação de empresa para execução dos serviços, visto que o Contrato 58/2017, encerrará no dia 16 de agosto de 2022.
Optou-se pela contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados split e acj com fornecimento de peças, haja vista o fim do contrato.
Outrossim, a fiscalização na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados split e acj com fornecimento de peças por uma única empresa proporciona melhor integração das atividades, reduzindo as possibilidades de interrupção devido à falta de materiais, bem como a maioria das empresas prestadoras de serviços dessa natureza fornecem também os materiais necessários, dessa forma entende que não há ofensa ao princípio da competitividade, e tão pouco ao princípio da economicidade.
Os serviços contínuos de apoio administrativo nas áreas de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ares Condicionados Split e Acj, aqui definidos objetivamente, de acordo com padrões de desempenho e qualidade usuais de mercado, enquadram-se como serviço comum para fins do disposto no Decreto Federal nº 5.450/05.
Nessa senda, sendo o serviço classificado como de natureza continuada, repercutirá na duração do termo de contrato, a qual poderá alcançar o limite de sessenta meses conforme previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
A par do exposto, depreendo que a adoção do sistema de registro de preços não é compatível com a demanda pretendida pela unidade solicitante, eis que   o serviço contínuos se efetiva de forma imediata (a partir da celebração do termo de contrato), com quantitativos certos e determinados (apurados na fase de planejamento da licitação, com base em exercícios anteriores), não havendo parcelamento das entregas (há unidade na execução), frequentemente demandados (rotina na prestação) e necessários ininterruptamente, características essas que não se coadunam com a utilização do sistema de registro de preços.
Com a contratação decorrente do certame, objetiva-se manter a manutenção preventiva e corretiva adequadas nas instalações físicas dos prédios que servem ao TJAC, de modo a garantir ambientes climatizados para os servidores e os usuários que frequentam as dependências deste Tribunal.
Os serviços que se pretende sejam realizados, em tese, poderiam ser previamente definidos. Contudo, como o próprio objeto da licitação demonstra, busca-se atender a demandas de natureza permanente, porém imprevisíveis e sazonais, sobretudo as que surgem de uma hora para outra e exigem pronto atendimento.
É possível que doravante, com a melhor compreensão do assunto, e seguindo-se a experiência desta Casa e de outros órgãos, consigamos evoluir para, se for o caso, melhor atender às recomendações normativas e das Unidades de controle.
Agrupamento de Itens: Justifica-se o agrupamento para que se possa evitar a ampliação do número de fornecedores, com vistas a preservar o máximo possível a rotina das unidades, que são afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por diferentes fornecedores. Nessa linha, acrescento que lidar com um único fornecedor afim de diminui os custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratação. O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimentos dos serviços a serem executados pela futura contratação da empresa pretendida.

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome	Função	Lotação	
Sérgio Baptista Quintanilha Júnior	Diretor Administrativo	Diretoria Regional do Vale do Acre	
José Nilton da Silva Carvalho	Técnico Judiciário - Supervisor Administrativo	Diretoria Regional do Vale do Acre	

NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:
A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas seguintes normas:
a) Lei nº 10.520 de 17/7/2002;
b)	Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000;
c)	Decreto n° 4767, de 2019;
d) Resolução nº 169/2013-CNJ, de 31/01/2013;
e) Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017;

QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Para atender as demandas do TJAC, são necessários os seguintes serviços:

ROL DE EQUIPAMENTOS OBJETO DA MANUTENÇÃO

GRUPO 01 - COMARCA DE RIO BRANCO, SENADOR GUIOMARD, PORTO ACRE E BUJARI

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
1.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	382	
2.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	264	
3.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	520	
4.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	484	
5.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	208	
6.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	144	
7.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S.	Anual	262	
8.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	264	
9.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Unid	100	
10.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	100	
11.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	198	
12.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	96	
13.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	264	
14.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	132	
15.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	10	

16.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	10	

17.	
ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

GRUPO 02 - ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO E CAPIXABA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
18.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	84	
19.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	24	
20.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	48	
21.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	72	
22.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	42	
23.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	12	
24.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	24	
25.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	36	
26.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Und	20	
27.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	20	
28.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.500 a 12.000 BTU’S	Anual	72	
29.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.500 a 12.000 BTU’S	Anual	36	
30.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	36	
31.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	18	
32.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	
33.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	

34.	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

GRUPO – 03 COMARCA DE XAPURI, EPITACIOLÂNDIA, BRASILÉIA E ASSIS BRASIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
35.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	108	
36.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	132	
37.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	192	
38.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	60	

39.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	54	
40.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	66	
41.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	96	
42.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	30	
43.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Unid	25	
44.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	25	
45.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	12	
46.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	6	
47.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	72	
48.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	36	
49.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	
50.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	

51.	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

GRUPO 04 - COMARCA DE SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO E SANTA ROSA DO PURUS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
52.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	36	
53.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	72	
54.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	48	
55.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	24	
56.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	18	
57.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	36	
58.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	24	
59.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	12	
60.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Unid	20	
61.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	20	
62.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	12	
63.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	6	
64.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	12	
65.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	6	

66.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	2	
67.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	2	

68.	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

GRUPO 05 - COMARCA DE FEIJÓ, TARAUACÁ E JORDÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
69.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	36	
70.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	36	
71.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	60	
72.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	36	
73.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	18	
74.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	18	
75.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	30	
76.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	18	
77.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Und	9	
78.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	9	
79.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	24	
80.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	12	
81.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicio04nadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	36	
82.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	18	
83.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	
84.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	5	

85.	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

GRUPO 06 - COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, MARECHAL THAUMATURGO, RODRIGUES ALVES, E PORTO WALTER

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	
86.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	192	
87.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	144	
88.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	132	
89.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	192	

90.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	96	
				
91.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 12.000 a 18.000 BTU’S	Anual	72	
92.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 18.000 a 30.000 BTU’S	Anual	66	
93.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar SPLIT acima de 30.000 a 60.000 BTU’S	Anual	96	
94.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S.	Unid	35	
95.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar SPLIT de 7.000 a 60.000 BTU’S	Unid	35	
96.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	84	
97.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 12.000 BTU’S	Anual	42	
98.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos condicio04nadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	48	
99.	MANUTENÇÃO CORRETIVA nos condicionadores de ar ACJ acima de 12.000 a 30.000 BTU’S	Anual	24	
100.	INSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	7	
101.	DESINSTALAÇÃO de condicionadores de ar ACJ de 7.000 a 30.000 BTU’S	Unid	7	

102.	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL/DESC.	
	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pelo fabricante	 	%	

ROL DE EQUIPAMENTOS – LOCAL/ESPECIFICAÇÃO

GRUPO 01 - FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO	
Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165. Centro. 69.900-064 – Rio Branco-AC (68) 3211-5450	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
3º Piso Corredor	S/P	1	SPLIT	ELGIN	60000	
3º Piso Corredor	S/P	1	SPLIT	ELGIN	60000	
3º Piso Corredor	S/P	1	SPLIT	ELGIN	60000	
3º Piso Corredor	S/P	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Direção do Foro	29174	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Distribuidor Recepção	34483	1	SPLIT	CARRIER	18000	
Distribuidor	33089	1	SPLIT	CARRIER	60000	
Distribuidor	32537	1	SPLIT	CARRIER	60000	
Distribuidor	25094	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Defensoria Pública	34220	1	SPLIT	SPRINGER	30000	
Sala dos Agentes	18153	1	ACJ	ELETROLUX	18000	

Sala dos Agentes	S/P	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Depósito	25036	1	ACJ	CONSUL	21000	
Depósito objetos apreendidos	S/P	1	ACJ	SPRINGER	7500	
Depósito objetos apreendidos	13479	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Depósito objetos apreendidos	33234	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Depósito objetos apreendidos	8839	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Depósito objetos apreendidos	18138	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Depósito objetos apreendidos	S/P	1	ACJ	SPRINGER	7500	
SEDAJE - (Armas) objetos apreendidos	S/P	1	ACJ	SPRINGER	21000	
SEDAJE - (Armas) objetos apreendidos	13478	1	ACJ	SPRINGER	30000	
SEDAJE - (Armas) objetos apreendidos	S/P	1	ACJ	SPRINGER	7500	
Copeira e Carregadores	S/P	1	ACJ	SPRINGER	7500	
SEDAJE- (Armas) objetos apreendidos	18143	1	ACJ	ELETROLUX	18000	
3ª Vara da Família - Assessoria	34182	1	SPLIT	CARRIER	18000	
3ª Vara da Família - Gab. Juiz	36093	1	SPLIT	MIDEA	9000	
3ª Vara da Família - Assessoria	33882	1	SPLIT	SPRINGER	18000	
3ª Vara da Família - Recepção	33834	1	SPLIT	CARRIER	36000	
3ª Vara da Família - Sala de Audiência	26875	1	SPLIT	CARRIER	24000	
2ª Vara de Família - Sala de Conciliação	22561	1	SPLIT	HITACHI	9000	
2ª Vara de Família - Assessoria	34025	1	ACJ	SPRINGER	7500	
2ª Vara de Família - Assessoria	39170	1	SPLIT	MIDEA	7000	
2ª Vara da Família - Assessoria	34193	1	SPLIT	HITACHI	48000	
2ª Vara da Família - Conciliação	36095	1	SPLIT	CARRIER	18000	
2ª Vara da Família - Recepção	36094	1	SPLIT	MIDEA	9000	
2ª Vara da Família - Gabinete	S/P	1	ACJ	SPRINGER	10000	
2ª Vara da Familia - Gabinete	29170	1	SPLIT	MIDEA	7500	
2ª Vara da Família - Cartório	34793	1	SPLIT	CARRIER	60000	
2ª Vara da Família - Audiência	33550	1	SPLIT	CARRIER	24000	
2ª Vara da Familia - Balcão	S/P	1	ACJ	SPRINGER	10000	

Gráfica Sala Supervisor	S/P	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Gráfica Recepção	S/P	1	SPLIT	HITACHI	9000	
Gráfica Recepção	47748	1	SPLIT	GREE	24000	
Gráfica Recepção	13691	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Gráfica Sala de Máquinas	17479	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Gráfica Sala de Máquinas	17477	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Gráfica Sala de Máquinas	17476	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Gráfica Laboratório	S/P	1	ACJ	SPRINGER	10500	
Sala Desing Gráfico	21140	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Sala Desing Gráfico	21114	1	ACJ	SPRINGER	7500	
Coordenadoria Parque Gráfico	17481	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Coordenadoria Parque Gráfico	S/P	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Recepção Gráfica	24174	1	SPLIT	HITACHI	9000	

1ª Vara Cível - Cartório	034195	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	33884	1	SPLIT	CARRIER	12000	
	022580	1	SPLIT	DIVERSOS	24000	
	036429	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	

2ª Vara Cível - Cartório	37070	1	SPLIT	GREE	9000	
	34022	1	SPLIT	HITACHI	18000	
	33553	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	036428	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
	38022	1	SPLIT	HITACHI	18000	
2ª Vara Cível - Gab da Juiza	38097	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
2ª Vara Cível -Sala de Audiência	36428	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
4ª Vara Cível Copa	24166	1	SPLIT	HITACHI	12000	
4ª Vara Cível - Assessoria	S/P	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Gabinete Juiz - 4º Vara Cível	33820	1	SPLIT	CARRIER	12000	
4ª Vara Cível - Sala de Audiência	33878	1	SPLIT	SPRINGER	18000	
4ª Vara Cível - Assessoria	048270	1	SPLIT	CARRIER	48000	
3ª Vara Cível Gabinete do Juiz	24168	1	SPLIT	HITACHI	12000	

3ª Vara Cível Sala de Audiência	33822	1	SPLIT	CARRIER	30000	
3ª Vara Cível Recepção	33875	1	SPLIT	SPRINGER	18000	
3ª Vara Cível	33876	1	SPLIT	SPRINGER	18000	
3ª Vara Cível Sala dos Estagiários	24167	1	SPLIT	HITACHI	12000	
3ª Vara Cível Assessoria do Juiz	33823	1	SPLIT	CARRIER	30000	
Sala de Informática	55604	1	SPLIT	KOMECO	30000	
Asmac Recepção	37592	1	SPLIT	GREE	13000	
Asmac - Gabinete	37060	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
5ª Vara Cível - Gabinete	55602	1	SPLIT	KOMECO	30000	
5ª Vara Cível Sala de Audiência	55603	1	SPLIT	KOMECO	30000	
5ª Vara Cível Recepção	29620	1	SPLIT	MIDEA	12000	
5ª Vara Cível Recepção	29627	1	SPLIT	MIDEA	24000	
5ª Vara Cível Recepção	56604	1	SPLIT	KOMECO	30000	
Sala Sistema	55604	1	SPLIT	KOMECO	30000	
Sala Sistema	S/P	1	ACJ	CONSUL	10000	
1ª Vara de Familia Assessoria	24170	1	SPLIT	HITACHI	9000	
1ª Vara de Família Gabinete Juiz	24165	1	SPLIT	HITACHI	12000	
1ª Vara da Família Sala de Audiência	24164	1	SPLIT	HITACHI	18000	
1ª Vara da Família Recepção	022579	1	SPLIT	HITACHI	18000	
1ª Vara de Família - Sala Conciliação	34179	1	SPLIT	MIDEA	9000	
1ª Vara de Família de Audiência de Conciliação	8010	1	ACJ	SPRINGER	21000	
1ª Vara de Família - Cartório	024162	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Corredor 1º Piso	55672	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Protocolo	34221	1	SPLIT	SPRINGER	30000	
Protocolo	46267	1	SPLIT	ELETROLUX	30000	
Corredor 2º Piso	55644	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Corredor 2º Piso	55645	1	SPLIT	MIDEA	60000	
Corredor 1º Piso	55673	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Depósito Administração Fórum	36440	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
Assessoria Militar	33879	1	SPLIT	HITACHI	18000	

Assessoria Militar	14455	1	ACJ	SPRINGER	10000	
Contador	S/PAT	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Contador	55628	1	SPLIT	KOMECO	18000	
Centro Cultural	47748	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Centro Cultural	5858	1	SPLIT	SEGTRON	36000	
Centro Cultural	55643	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Centro Cultural	13692	1	SPLIT	GREE	24000	
CEJUS	33088	1	SPLIT	CARRIER	58000	
CEJUS	32538	1	SPLIT	CARRIER	60000	
1ª Vara da Fazenda - Gabinete Juiz	37591	1	SPLIT	GREE	13000	
1ª Vara da Fazenda - Asse. Juiz	47276	1	SPLIT	SPRINGER	12000	
1ª Vara da Fazenda Pública- Secretaria	32444	1	SPLIT	HITACHI	36000	
1ª Vara da Fazenda - Sala Audiência	47275	1	SPLIT	SPRINGER	12000	
Vara de Órfãos e Sucessões	S/PAT	1	SPLIT	GREE	9000	
Vara de Órfãos e Sucessões	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	42000	
Vara de Órfãos e Sucessões	27142	1	SPLIT	MIDEA	18000	
2ª Vara da FZ Púb Secretária	43991	1	SPLIT	GREE	24000	
2ª Vara da FZ Púb Cartório	S/PAT	1	SPLIT	GREE	24000	
2ª Vara da FZ Púb. Recepção	033821	1	SPLIT	CARRIER	12000	
2ª Vara da FZ Púb. Gab. Juiz	033880	1	SPLIT	SPRINGER	18000	
2ª Vara da FZ Púb. Sala de Audência	S/PAT	1	SPLIT	SPRINGER	36000	
2ª Vara da FZ Pública Assessoria	36097	1	SPLIT	MIDEA	18000	
2ª Vara da FZ Pública Copa	034178	1	SPLIT	MIDEA	9000	

FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	94	
ACJ	29	
TOTAL	123	

GRUPO 01 - FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO / PISCOSSOCIAL	
Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165. Centro. 69.900-064 – Rio Branco-AC (68) 3211-5438	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
1º Vara da Família - Psicólogo Raimundo	33825	1	SPLIT	SPRINGER	36000	
1ª Vara da Família - Assistente Social Ana Paula	48736	1	SPLIT	ELETROLUX	30000	
2ª Vara da Família - Psicológa Cláudia	S/P	1	SPLIT	HITACHI	36000	
2º Vara da Família - Assitencia Social Vanessa	41655	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
3 º Vara da Família - Psicólogo	41652	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
3º Vara da Família - Psicóloga Silvia	41654	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
Recepção Piscossocial	33087	1	SPLIT	CARRIER	60000	
3 º Vara da Família - Assistente Social - ANA	41653	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	

PSICOSSOCIAL	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	8	
ACJ	0	
TOTAL	8	

GRUPO 01 - PALÁCIO DA JUSTIÇA	
Endereço: Rua Benjamin Constant, 277. Centro. 69.905-072 – Rio Branco-AC (68) 3211-5560	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	

Biblioteca	25745	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	25744	1	SPLIT	HITACHI	42000	
Sala de Estudo	55862	1	SPLIT	ELGIN	60000	

Sala de Exposição 1	25116	1	SPLIT	HITACHI	36000	
	25117	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Administração	25114	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Copa	25115	1	SPLIT	HITACHI	36000	

Presidência	25738	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Sala de Exposição 2	25741	1	SPLIT	HITACHI	42000	
Sala de Documentação	25113	1	SPLIT	MIDEA	18000	

Plenário	25739	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	25740	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	25743	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Auditório	57740	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Auditório	S/P	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Sala de Som	25112	1	SPLIT	MIDEA	9000	

PALÁCIO DA JUSTIÇA	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	16	
ACJ	0	
TOTAL	16	

GRUPO 01 - SEDE ADMINISTRATIVA	
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 – Rio Branco-AC (68) 3302-0408	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Secretaria - GEADE	038029	1	SPLIT	HITACHI	30000	

Recepção - Almoxarifado	020348	1	SPLIT	CARRIER	30000	
	025813	1	SPLIT	MIDEA	30000	
GENOR	038007	1	SPLIT	HITACHI	12000	
ESJUD - EAD	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	12000	
ESJUD-Assessoria da Direção	037097	1	SPLIT	GREE	12000	
Planejamento - GEPEE	036434	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
ESJUD-GEAVE	038014	1	SPLIT	HITACHI	36000	
ESJUD-Força Tarefa	038039	1	SPLIT	HITACHI	30000	
ESJUD-Auditório I	038041	1	SPLIT	HITACHI	36000	

	038044	1	SPLIT	HITACHI	60000	

ESJUD - Comissão do SEI	038040	1	SPLIT	HITACHI	36000	
	038036	1	SPLIT	HITACHI	60000	

ESJUD-Laboratório de Informática	038042	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	038043	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Projeto Cidadania e Justiça na Escola	41651	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	

ESJUD-Recepção	37063	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
	37065	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
	037131	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
Assessoria da Direção	S/PAT	1	SPLIT	GREE	18000	
ESJUD-Corredor	045334	1	SPLIT	KOMECO	60000	
Diretoria	038013	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Biblioteca	038034	1	SPLIT	HITACHI	42000	

ESJUD-Sala de Aula I	038034	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	038033	1	SPLIT	HITACHI	42000	

ESJUD-Sala de Aula II	038051	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	038015	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	038045	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Recepção - DITEC	038052	1	SPLIT	HITACHI	60000	

Segurança	038591	1	SPLIT	ELETROLUX	36000	
	038592	1	SPLIT	ELETROLUX	36000	

Servidor	038594	1	SPLIT	ELETROLUX	36000	
	038593	1	SPLIT	ELETROLUX	36000	
	038046	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Desenvolvimento-DITEC	37133	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	

Redes	038048	1	SPLIT	HITACHI	36000	
	38047	1	SPLIT	HITACHI	36000	
ESJUD-EAD	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Diretor da Ditec	037132	1	SPLIT	ELETROLUX	30000	
Judiciário	038058	1	SPLIT	HITACHI	24000	

	038009	1	SPLIT	HITACHI	18000	
Administrativo	038055	1	SPLIT	HITACHI	30000	
Triagem - Arquivo Administrativo	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Almoxarifado - Sala do Supervisor	038059	1	SPLIT	HITACHI	30000	

Supervisão - Almoxarifado	S/PAT	1	SPLIT	YORK	9000	
	038060	1	SPLIT	HITACHI	30000	
Arquivo Judicial - Sala 01	038058	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Arquivo Judicial - Sala 02	038008	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Arquivo Administrativo	038055	1	SPLIT	HITACHI	36000	
Supervisão - Almoxarifado	S/PAT	1	SPLIT	YORK	9000	

Sala de Espera	025813	1	SPLIT	HITACHI	24000	
	020349	1	SPLIT	HITACHI	24000	
Administração	038060	1	SPLIT	HITACHI	30000	
Sala de Espera	025813	1	SPLIT	MINYSCAN	24000	
Sala dos Motoristas	026916	1	SPLIT	MIDEA	18000	

Sala de Telefonia	S/PAT	1	SPLIT	MIDEA	12000	
	027366	1	SPLIT	MIDEA	12000	

Sala de Bateria	S/PAT	1	SPLIT	ELGIN	60000	
	S/PAT	1	SPLIT	ELGIN	60000	

Sala Agentes de Seg. - Guarita	054842	1	SPLIT	KOMECO	18000	
	S/PAT	1	SPLIT	MIDEA	18000	

Assistência Militar	47204	1	SPLIT	SPRINGER	12000	
	55622	1	SPLIT	KOMECO	18000	
Sala do Servidor Subsolo	S/PAT	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Recepção do Almoxarifado	S/PAT	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Protocolo	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	24000	
Sala Telefonia	S/PAT	1	SPLIT	HITACHI	24000	

SEDE ADMINISTRATATIVA	
TIPO	QUANT.	

SPLIT	67	
ACJ	0	
TOTAL	67	

GRUPO 01 - SEDE ADMINISTRATATIVA / GUARITA	
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 – Rio Branco-AC (68) 3302-0320	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Guarita - Administração	048734	1	SPLIT	ELETROLUX	18000	

Guarita - Scanner	057976	1	SPLIT	ELGIN	18000	

Guarita - Alojamento	054842	1	SPLIT	KOMECO	18000	

SEDE ADMINISTRATATIVA / GUARITA	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	3	
TOTAL	3	

GRUPO 01 - SEDE ADMINISTRATATIVA / RESTAURANTE DO SERVIDOR	
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 – Rio Branco-AC (68) 3302-0320	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	

Restaurante do Servidor	061716	1	SPLIT	SPRINGER	12000	
	S/P	1	Cortina de Ar	EOS	900mm Vel. 12 m/s	
	061711	1	SPLIT	CARRIER	58000	
	061712	1	SPLIT	CARRIER	58000	
	061713	1	SPLIT	CARRIER	58000	
	061714	1	SPLIT	CARRIER	58000	
	061715	1	SPLIT	CARRIER	58000	

SEDE ADMINISTRATIVA / RESTAURANTE DO SERVIDOR

TIPO	QUANT.	
SPLIT	6	
CORTINA DE AR	1	
TOTAL	7	

GRUPO 01 - CENTRO MÉDICO / GEVID	
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 – Rio Branco-AC (68) 3226-1998	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Centro Médico - Recepção / Térreo	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Academia / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Adm Gevid / Térreo	S/P	1	SPLIT	ELGIN	12000	
Centro Médico - Educação Física / Térreo	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Massagem / Térreo	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Fisioterapeuta / Térreo	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Adm Gevid / Térreo	S/P	1	SPLIT	MIDEA	18000	
Centro Médico - Recepção / 1º piso	S/P	1	SPLIT	SAMSUNG	24000	
Centro Médico - Enfermaria / 1º piso	S/P	1	SPLIT	SAMSUNG	24000	
Centro Médico - Enfermaria / 1º piso	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Psicologo / 1º piso	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Dentista / 1º piso	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	
Centro Médico - Consultório Médico / 1º piso	S/P	1	SPLIT	GREE	12000	

CENTRO MÉDICO / GEVID	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	20	
TOTAL	20	

GRUPO 01 - CIDADE DA JUSTIÇA / FÓRUM CRIMINAL	
Endereço: Rua Paulo Lemos de Moura Leite, 878. Portal da Amazônia. 69915-777 – Rio Branco-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Escolta	034180	1	SPLIT	MIDEA	18000	

CPD - Informática	055854	1	SPLIT	KOMECO	30000	
	055855	1	SPLIT	KOMECO	30000	

Sala NoBreak	055605	1	SPLIT	KOMECO	30000	
	055606	1	SPLIT	KOMECO	30000	

CIDADE DA JUSTIÇA / FÓRUM CRIMINAL	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	5	
TOTAL	5	

GRUPO 01 – CIDADE DA JUSTIÇA / JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	
Endereço: Rua Paulo Lemos de Moura Leite, 878. Portal da Amazônia. 69915-777 – Rio Branco-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Copa	055675	1	SPLIT	KOMECO	12000	
Sala de Comando	057683	1	SPLIT	KOMECO	12000	

CIDADE DA JUSTIÇA / JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	2	

TOTAL	2	

GRUPO 01 - SENADOR GUIOMARD	
Fórum Desembargador Ananias Gadelha Filho. Avenida Castelo Branco, S/N. Centro. 69.925-000 – Senador Guiomard-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Vara Cível	37064	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
Assessoria Cível	S/P	1	SPLIT	MIDEA	30000	
Gabinete do Juiz	34302	1	SPLIT	CARRIER	24000	
Tribunal do Juri	23045	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Tribunal do Juri	23044	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Conciliação II	23037	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Cartório do Distribuidor	48434	1	SPLIT	LG	9000	
Recepção	34216	1	SPLIT	SPRINGER	30000	
Cejus	32446	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Gab. do Juiz Criminal	48433	1	SPLIT	LG	24000	
Dretoria do Fórum	54835	1	SPLIT	KOMECO	18000	
Dretoria do Fórum	48432	1	SPLIT	LG	24000	
Assessoria Cível	S/P	1	SPLIT	MIDEA	30000	
Assessoria Cível	21142	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Juizado Cível	16759	1	ACJ	ELETROLUX	18000	
Vara Criminal	3704B221	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Vara Criminal	17183	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Audiência Criminal	36106	1	ACJ	SPRINGER	12000	
Conciliação I	CCB10ABBNA	1	ACJ	CONSUL	12000	
Vara Cível	20591	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Assessoria Criminal	33817	1	ACJ	SPRINGER	10000	
Juizado Cível	22635	1	ACJ	SPRINGER	21000	

SENADOR GUIOMARD

TIPO	QUANT.	
SPLIT	13	
ACJ	9	
TOTAL	22	

GRUPO 1 – PORTO ACRE	
CIC – Centro Integrado de Cidadania. Rua do Comércio, S/N. Centro. 69.921-000 – Porto Acre-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	

Atendimento CIC	S/P	1	SPLIT	ELGIN	30000	
	S/P	1	SPLIT	ELGIN	30000	
Promotoria CIC	S/P	1	SPLIT	ELGIN	30000	
Defensoria CIC	S/P	1	SPLIT	ELGIN	30000	
Gabinete do Juiz CIC	S/P	1	SPLIT	ELGIN	18000	
Informática	S/P	1	SPLIT	ELGIN	12000	
Cartório CIC	S/P	1	SPLIT	ELGIN	18000	

PORTO ACRE	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	7	
ACJ	0	
TOTAL	7	

GRUPO 01 - BUJARI	
Fórum Desembargador Paulo Itamar Teixeira. BR 364 Km 28, 390 - 69.923-000 – Bujari-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Juizado especial - Sala de espera	27154	1	SPLIT	MIDEA	12000	
Vara Civel	47278	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Informática - Almoxarifado	47277	1	SPLIT	SPRINGER	12000	

Defensoria	5006371980	1	ACJ	SPRINGER	10000	

Tribunal do Juri	23974	1	ACJ	SPRINGER	21000	
	20602	1	ACJ	SPRINGER	19000	
	54847	1	SPLIT	KOMECO	18000	
	54849	1	SPLIT	KOMECO	18000	
Gabinete do Juiz	20604	1	ACJ	ELETROLUX	18000	
Informática - Almoxarifado	23047	1	SPLIT	HITACHI	9000	
Protocolo Distribuidor	27149	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Juizado Especial Cível - Reclamação	27150	1	ACJ	CONSUL	10000	
Juizado Especial Cível - Conciliação	27151	1	ACJ	CONSUL	10000	
SALA DE AUDIÊNCIA	28500	1	ACJ	SPRINGER	19000	

CEJUS	54848	1	SPLIT	KOMECO	18000	
	28783	1	ACJ	SPRINGER	12000	
Arquivo Geral	S/P	1	ACJ	CONSUL	10000	
Assessoria Juridica	S/P	1	ACJ	SPRINGER	19000	
Arquivo	27152	1	ACJ	CONSUL	10000	
Gabinete -Assessor do Juiz	28840	1	ACJ	SPRINGER	19000	

Vara Criminal	36167	1	ACJ	SPRINGER	21000	
	S/P	1	SPLIT	SM-MD	12000	
	S/P	1	SPLIT	SM-MD	24000	

BUJARI	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	9	
ACJ	14	
TOTAL	23	

GRUPO 02 - PLÁCIDO DE CASTRO	
Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal. Rua Juvenal Antunes, 1.079 - Centro - 69.928-000 – Plácido de Castro - AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	

SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Sala dos Oficiais de Justiça	9928	1	SPLIT	HITACHI	12000	

Tribunal do Juri	23944	1	SPLIT	HITACHI	60000	
	23945	1	SPLIT	HITACHI	60000	
Secretaria Juizado Cível	RKP010B	1	SPLIT	HITACHI	12000	

Vara Cível	

54836	1	SPLIT	

HITACHI	

36000	
		1	SPLIT			
Gabinete do Juiz	22123	1	SPLIT	MIDEA	21000	
Sala de Audiência	23050	1	SPLIT	HITACHI	24000	
Conciliação	23950	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Secretaria Juizado Cível	13476	1	SPLIT	HITACHI	30000	
Protocolo	23947	1	SPLIT	HITACHI	12000	
Recepção	54528	1	SPLIT	ELETROLUX	48000	
Sala fundo Protocolo - Anti sala	23949	1	SPLIT	HITACHI	12000	

Sala de Informática	54543	1	SPLIT	KOMECO	9000	
	37069	1	SPLIT	GREE	12000	
Sala Secretaria	22636	1	ACJ	MAX SPRINGER	18000	
Sala da Justiça Comunitária	4908332264	1	ACJ	SPRINGER	12000	
Gabiente do Juiz	21888	1	ACJ	SPRINGER	12000	
Sala Assessoria	22629	1	ACJ	ELGIN	9000	
Sal de Audiência	22631	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Assessoria	12880	1	ACJ	SPRINGER	10000	

PLÁCIDO DE CASTRO	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	15	
ACJ	6	
TOTAL	21	

GRUPO 02 - ACRELÂNDIA

Fórum Juiz de Direito João Oliveira de Paiva. Av. Governador Edmundo Pinto, 581 - Centro - 69.945-000 – Acrelândia - AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Justiça Comunitária	44818	1	SPLIT	ELGIN	24000	

Tribunal do Juri	36933	1	SPLIT	CARRIER	21000	
	41650	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
Antiga Sala do Juiz	41649	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
Assessoria	48605	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	

Direção do Fórum	
54846	1	SPLIT	
KOMECO	
12000	
Cartório Criminal	54862	1	SPLIT	MIDEA	24000	

Cartório Cível	54863	1	SPLIT	MIDEA	24000	

Sala dos Oficiais	54546	1	SPLIT	KOMECO	12000	

Assessoria	

48645	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
		1	SPLIT	MIDEA	24000	
Sala da Deireção do Juizado	21625	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Gabiente do Juiz	21625	1	ACJ	SPRINGER	12000	
Sala dos Oficiais de Justiça	17953	1	ACJ	CONSUL	10000	

Direção do Foro	18154	1	ACJ	ELETROLUX	12000	
Cartório Cível	21657	1	ACJ	SPRINGER	30000	

Cartório Criminal	20530	1	ACJ	SPRINGER	18000	

Depósito	89574	1	ACJ	SPRINGER	21000	
	18135	1	ACJ	SPRINGER	7500	

ACRELÂNDIA	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	11	
ACJ	8	
TOTAL	19	

GRUPO 02 - CAPIXABA

Fórum Juiz de Direito Álvaro de Brito Vianna. Rua Francisco Cordeio de Andrade, s/n - Conquista - 69.922-000 – Capixaba - AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Vara Cível	26739	1	SPLIT	COOLIX	36000	
Vara Criminal	41869	1	SPLIT	CARRIER	60000	
Juizado Especial	MSE18CR	1	SPLIT	MIDEA	18000	

Sala de Informática	54587	1	SPLIT	MIDEA	9000	
	MSE09CR	1	SPLIT	MIDEA	9000	

Gabinete do Juiz	MSE18CRII	1	SPLIT	MIDEA	18000	

Tribunal do Juri	26752	1	SPLIT	COOLIX	60000	
	26753	1	SPLIT	COOLIX	60000	

Protocolo	26750	1	SPLIT	MIDEA	7500	

Distribuição	MSE07CR	1	SPLIT	MIDEA	7500	

CAPIXABA	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	10	
ACJ	0	
TOTAL	10	

GRUPO 03 - XAPURI	
Fórum da Comarca de Xapuri. Rua Floriano Peixoto, 62. Centro. 69.930-000 – Xapuri-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
CEJUS	27141	1	SPLIT	HITACHI	18000	
Ceman	55648	1	SPLIT	MIDEA	24000	
Ceman	54871	1	SPLIT	MIDEA	30000	
Tribunal do Juri	S/P	1	SPLIT	CARRIER	60000	
Ttribunal do Juri	55647	1	SPLIT	ELGIN	60000	
Sala de Informação **	S/P	1	SPLIT	CARRIER	12000	

Vara Criminal	545862	1	SPLIT	ELETROLUX	48000	
Vara Cível	545863	1	SPLIT	ELETROLUX	48000	
Tribunal do Juri	S/P	1	SPLIT	CARRIER	60000	

Vara Criminal	20539	1	ACJ	SPRINGER	21000	
	20540	1	ACJ	SPRINGER	30000	
Gabinete Criminal	13477	1	ACJ	MULTIPRINT	30000	
Juizado Especial Criminal	21756	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Juizado Especial Cível	21757	1	ACJ	SPRINGER	18000	

Vara Cível	19368	1	ACJ	SPRINGER	21000	
	8627	1	ACJ	SPRINGER	18000	
Gabinete Cível	8513	1	ACJ	SPRINGER	30000	

Sala do Arquivo	9436	1	ACJ	ELETROLUX	10000	
	16925	1	ACJ	SPRINGER	21000	
Sala de Informática	47574	1	SPLIT	ELETROLUX	12000	
Recepção	S/P	2	CORTINA DE AR	EOS	900mm Vel. 12 m/s	

XAPURI	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	10	
ACJ	10	
CORTINA DE AR	2	
TOTAL	22	

GRUPO 03 - EPITACIOLÂNDIA	
Fórum da Comarca de Epitaciolândia. BR 317 Km 01, S/N. Aeroporto. 69.934-000 – Epitaciolândia-AC	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SETOR	TOMBO	QTD	EQUIPAMENTO	MARCA	BTU's	
Defensoria	17863	1	SPLIT	GREE	18000	
Gabinete do Juiz	17866	1	SPLIT	GREE	18000	
Sala de Audiência - Epitaciolândia	54553	1	SPLIT	KOMECO	18000	

Sala de Audiência - Brasiléia	54554	1	SPLIT	KOMECO	18000	
Sala de Reclmação	17867	1	SPLIT	GREE	18000	
Juizado Cível Criminal	17865	1	SPLIT	GREE	18000	

Sala Distribuidor Diretoria	54869	1	SPLIT	MIDEA	30000	
	17862	1	SPLIT	GREE	24000	
Vara Cível	17878	1	SPLIT	GREE	24000	
Informática	17873	1	SPLIT	GREE	12000	
Sala OAB	17868	1	SPLIT	GREE	12000	
Sala de Audiência	17869	1	SPLIT	GREE	12000	
Gabinete da Juiza	48734	1	SPLIT	ELETROLUX	30000	
Assessor Juiza	17872	1	SPLIT	GREE	24000	
Cartório Eleitoral	S/P	1	SPLIT	ELETROLUX	24000	
Vara Criminal	17870	1	SPLIT	GREE	24000	

Tribunal do Juri	17877	1	SPLIT	GREE	30000	
	17876	1	SPLIT	GREE	30000	
	17874	1	SPLIT	GREE	30000	
	17875	1	SPLIT	GREE	30000	
Sala de Reclamação dos Juizados	17871	1	SPLIT	GREE	18000	
Cartório Eleitoral	S/P	1	SPLIT	GREE	30000	
Sala Conciliação Cível e Juizado	S/P	1	SPLIT	KOMECO	12000	
Sala dos Oficiais de Justiça	16923	1	ACJ	SPRINGER	21.000	

EPITACIOLÂNDIA	
TIPO	QUANT.	
SPLIT	23	
ACJ	1	
TOTAL	24	

Fórum Evaldo Abreu de Oliveira. Avenida Geny Assis, S/N. Centro. 69.932-000 – Brasiléia-AC

GRUPO 03 - BRASILÉIA