27/12/2023, 07:27	Caixa de Entrada [1/1272] - Webmail - Poder Judiciário do Acre - Seção de Licitação e de Contratos (cpl@tjac.jus.br)

Questionamento- Pregão Eletrônico nº 004/2024- Instalação geradores de energia- GRUPO 01
De:  bruna@geraforte.com	26/12/2023 15:23
Para: cpl@tjac.jus.br
Cc:     jose.daniel@geraforte.com
Boa tarde, comissão de licitação.
Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:
Fotos dos locais de instalação.
Distância de cabos entre o gerador e o QGBT?
A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa? Há base de concreto no local ou teremos que fazer?
O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado? O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?
Permanecemos à disposição. Atenciosamente,

https://mail.tjac.jus.br/webmail/#sign-in-password	1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
DILOG/Gerência de Instalações

1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – EMPRESA Geraforte

1)	Fotos dos locais de instalação.
RESPOSTA:
Não há fotos para disponibilização, no entanto recomenda-se realização de visita in loco.

2)	Distância de cabos entre o gerador e o QGBT? RESPOSTA:
A distância dos cabos estão constantes em planilha orçamentária, separadas por localidade, conforme projetos.

3)	A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa?
RESPOSTA:
A infraestrutura deverá ser executada conforme projetos em anexo.

4)	Há base de concreto no local ou teremos que fazer? RESPOSTA:
A base de concreto depende do projeto. Os geradores carenados deverão ter base conforme projetos.

5)	O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado?
RESPOSTA:
Depende da localidade a que se refere. O único terreno desnivelado é referente ao Anexos I, II e III, no entanto, este fator foi levado em consideração para realização de orçamento. É aconselhável o licitante analisar in loco.

6)	O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?
RESPOSTA:
Sim.

10/01/2024, 12:23	SEI/TJAC - 1668271 - Informação

Número Processo: 0003807-24.2023.8.01.0000 Interessado: CPL
Assunto: Resposta ao 1º Peidido de Esclarecimento

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Instalações

INFORMAÇÃO

Em atenção ao Despacho CPL (id 1665286), certifico que nesta data, através do evento 1668685, apresentei resposta ao 1º Pedido de Esclarecimento.
Desta forma, devolvo os autos à CPL para diligências.

Documento assinado eletronicamente por Hilary Barbosa Morais da Costa Sanchez, Assessor(a), em 08/01/2024, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1668271 e o código CRC 189EC8BE.

Processo Administrativo n. 0003807-24.2023.8.01.0000	1668271v3

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1743886&infra_siste…	1/1