09/01/2024, 07:38	Caixa de Entrada [1/1321] - Webmail - Poder Judiciário do Acre - Seção de Licitação e de Contratos (cpl@tjac.jus.br)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 4/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (Processo SEI n° 0003807-24.2023.8.01.0000),
De:	"Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>	09/01/2024 07:29 Para: cpl@tjac.jus.br
Cc:	amauri.vertuan@leaoenergia.com.br

Prezados,
A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do
EDITAL Nº 4/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (Processo SEI n° 0003807-24.2023.8.01.0000), acerca
das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.
Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO:
aquisição e instalação de quatro (04) GruposGeradores de energia elétrica a diesel e cinco
(05)	Nobreak's (UPS’s), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos osequipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminale Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme as condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Questionamentos:

1.	Qual distância entre o Gerador e quadro de energia central?
2.	Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição?
3.	Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de foto?
4.	O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso com caminhão munck?
5.	Ou a instalação citada trata-se apenas de comissionamento e START UP(primeiro funcionamento do gerador)?
6.	Existe projeto elétrico ?
7.	Planta civil ?
Termos em que, pede e espera retorno.
***Por gentileza acusar o recebimento***
Atenciosamente,

https://mail.tjac.jus.br/webmail/#sign-in-password	1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
DILOG/Gerência de Instalações

2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – EMPRESA Leão Energia

1)	Qual distância entre o Gerador e quadro de energia central?
RESPOSTA:
A distância varia de acordo com a localidade. A distância pode ser verificada nos projetos anexos ao Edital.

2)	Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição?
RESPOSTA:
A distância dos cabos estão constantes em planilha orçamentária, separadas por localidade, conforme projetos. Podendo ser verificado, de igual forma, na Lista de Materiais inserido em projeto. Não há fotos para disponibilização, no entanto recomenda-se realização de visita in loco.

3)	Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de foto?
RESPOSTA:
A infraestrutura deverá ser executada conforme projetos anexos ao Edital. Não há fotos para disponibilização, no entanto recomenda-se realização de visita in loco.

4)	O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso com caminhão munck?
RESPOSTA:
Sim.

5)	Ou a instalação citada trata-se apenas de comissionamento e START UP(primeiro funcionamento do gerador)?
RESPOSTA:
Conforme item 3. DO OBJETO do Edital Nº4/2024:
“3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de quatro (04) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e cinco (05) Nobreak's (UPS’s), compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender os edifícios da Cidade da Justiça de Rio Branco/AC (Juizados Especiais Cíveis, Fórum Criminal e Guarita) e os prédios da Sede do TJAC (prédio Sede, Anexos I, II e III e Sala Segura), conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”

6)	Existe projeto elétrico ? Planta civil ?
RESPOSTA:
Sim. Os projetos constam em documentos separados por localizade, em anexos ao Edital.

10/01/2024, 12:26	SEI/TJAC - 1671218 - Informação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Instalações

Número Processo: 0003807-24.2023.8.01.0000 Interessado: CPL

Assunto: Resposta ao 2º Pedido de Esclarecimento - Leão Energia

INFORMAÇÃO

Em atenção ao Despacho CPL (id 1669473), certifico que nesta data, através do evento 1671215, apresentei resposta ao 2º Pedido de Esclarecimento.
Desta forma, devolvo os autos à CPL para diligências.

Documento assinado eletronicamente por Hilary Barbosa Morais da Costa Sanchez, Assessor(a), em 10/01/2024, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1671218 e o código CRC BD8E9996.

Processo Administrativo n. 0003807-24.2023.8.01.0000	1671218v2

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1746981&infra_siste…	1/1