Quadro informativo

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90016/2024  (Lei 14.133/2021)
UASG 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto	Modo disputa: Aberto
Contratação em período de cadastramento de proposta	

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (2)

21/06/2024 15:59
Nas especiﬁcações técnicas do itens 1 ao 10( Grupo Geradores) é solicitado o fornecimento e instalação dos mesmos, porem não deixa claro quais serviços precisão ser executados. Será necessária a construção de base de alvenaria? Se sim responsabilidade da Contratante ou Contratada? Será necessário fazer infra - estrutura  no  local(passagem  de  conduites/eletrocalas,  etc,  passagem  de  cabos?  Se  sim  de  quem  a responsabilidade para fornecer o material e realizar a infra estrutura a Contratante ou Contratada? Se for da responsabilidade da contratada, por gentileza responder os questionamentos abaixo:
-	Qual a distancia entre o Grupo Gerador e local onde vai ﬁca o Quadro de Transferência?
-	Qual a distancia do Quadro de Transferência até o Quadro que o Grupo Gerador vai alimentar?

1.	Todos os serviços que serão executados estão discriminados individualmente por localidade no memorial e projeto executivo, anexos ao Edital. O acervo consta no Portal da Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual.
Com relação à base de alvenaria, esta exclusivamente não é de responsabilidade da contratante.

2.	Sim, será necessário realizar infraestrutura no local e é de responsabilidade do Contratado.
Todos os serviços que serão executados e as distâncias estão discriminados individualmente por localidade no memorial e projeto executivo, anexos ao Edital. O acervo consta no Portal da
Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual

19/06/2024 12:57
Tendo em vista a necessidade de projeto e instalação de 2 subestações 1 em Senador Guiomard e outra em

1) Não. Todo o trâmite junto à Concessionária deverá ser realizado pela Contratada.

Incluir esclarecimento