19/06/2024, 10:57	Compras.gov.br

 Quadro informativo
Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90016/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto	Modo disputa: Aberto
Contratação em período de cadastramento de proposta	

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (1)

19/06/2024 12:57
Tendo em vista a necessidade de projeto e instalação de 2 subestações 1 em Senador Guiomard e outra em Sena Madureira, solicitamos o seguinte:
1)	Já existe solicitação de viabilidade técnica junto a Energisa?
2)	Os prazos para resposta de viabilidade técnica e de 30 dias e caso seja negativo, a Energisa solicita 120 dias para realizar o reforço da rede;
3)	O prazo para aprovação de projeto varia de 30 a 45 dias.
4)	Em relação aos grupos geradores: Tendo em vista que o padrão de fabricação dos geradores com atenuação de 68DB e a solicitação da licitação e de 85DB, diﬁcilmente as fábricas entregarão estes geradores no prazo de 60 dias.
Em relação a alocação dos grupos gerados: 5) Todos as unidades já tem um local pré-deﬁnido?

1)	Não. Todo o trâmite junto à Concessionária deverá ser realizado pela Contratada.
2)	e 3) A Contratada não será responsabilizada pelos prazos estipulados pela Concessionária.
4)	Os prazos são os que constam no Edital e nos Instrumentos Anexos.
5)	Sim, conforme projetos em anexo ao Edital. Os projetos constam no Portal da Transparência deste Poder Judiciário.

Incluir esclarecimento

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/seguro/governo/quadro-informativo?identificador=92550905900162024	1/1