Quadro informativo
Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90021/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto	Modo disputa: Aberto
Contratação em período de cadastramento de proposta	

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (2)

17/07/2024 09:42
1)	O Edital cita aquisição e instalação. O questionamento é se a RESPONSABILIDADE de Instalação elétrica será da Contratante ou da Arrematante? Ou se trata exclusivamente da aquisição do gerador com serviços de comissionamento e start-up, sem serviços de instalação elétrica? Se terá que ser instalação elétrica completa, o edital não fornece o mínimo de informação para tal.
2)	Os locais onde ﬁcarão os geradores é nivelado? É possível o encaminhamento de fotos dos locais?
3)	Será necessário a construção de bases de concreto para acomodação desses geradores? Ou será de responsabilidade do Tribunal?
4)	Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser levado em consideração para conexão dos geradores aos quadros de distribuição de cada local? É possível enviar fotos dos locais de instalação e dos quadros de distribuição? Há digramas, plantas, projeto para nortear essas instalações?
5)	Como serão instaladas essas infraestruturas, (dos geradores até os quadros de distribuição) serão aparentes ou embutidas?
6)	Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de fotos?
7)	Os locais de entrega dos grupos geradores tem fácil acesso para caminhão munck?

1)	Conforme o Edital e seus anexos (projeto, memorial e planilha orçamentária), a Contratada é
responsável por toda a instalação elétrica. O acervo consta no Portal da Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual
2)	Sim, as bases em que serão acomodados os geradores serão executadas pela Contratante.
Não há fotos para disponibilização, no entanto recomenda-se realização de visita in loco, mediante agendamento prévio.
3)	Não, será de responsabilidade do Tribunal.
4)	Todos os quantitativos de materiais estão discriminados individualmente por localidade em planilha orçamentária e projeto executivo, anexos ao Edital. O acervo consta no Portal da Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual
5)	A infraestrutura dependende do local de instalação, podendo ser veriﬁcado em planilha orçamentária e projeto executivo, anexos ao Edital. O acervo consta no Portal da Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual
6)	Todos os serviços que serão executados estão discriminados individualmente por localidade no memorial
e projeto executivo, anexos ao Edital. O acervo consta no Portal da Transparência, podendo ser acessado através do link https://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classiﬁcacao-atual
7)	Sim.

10/07/2024 09:57
1)	Precisamos da planilha de materiais a serem utilizados na instalação do grupo gerador de cada unidade.

1)	Todos os serviços que serão executados estão discriminados individualmente por localidade no

Incluir esclarecimento