Pedido

: 2024/554	Emissão :

16/08/2024

Finalidade	: Atender as comarcas do interior do Poder Judiciário do Estado do Acre.	Situação :

Fechado

Responsável Especificação

:
: Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de dez (10) Grupos Geradores de energia elétrica a diesel e duas (02) Subestações aéreas de 112,5kVA, compreendendo o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico para atender as comarcas do interior do Poder Judiciário do Estado do Acre. Processo Eletrônico n. 2024/200.

Item	Unidade	Código	Classificação	Tipo de Produto	Produto	Quantidade	Preço	Total Item	
1	Unidade	99777	INSTALAÇÕES	Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	1,0000	220.864,0200	220.864,0200	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com				
					sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY;				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Marcas de Referência				
					para os demais componentes: Similares ou superiores dos				
					utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE. As demais				
					especificações estão presentes no item de Especificações				
					Técnicas deste Termo de Referência e Anexos; Garantia mínima				
					de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do Termo de				
					Recebimento Definitivo. LOCAL: SENA MADUREIRA.				

2	
Unidade	
99777	
INSTALAÇÕES	
Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÃO: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	
1,0000	151.447,3500	
151.447,3500	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com				
					sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY;				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE.As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
					Termo de Recebimento Definitivo; LOCAL: CAPIXABA.				

3	
Unidade	
99777	
INSTALAÇÕES	
Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÃO: Especificações: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto	
1,0000	139.015,2000	
139.015,2000	
					executivo junto à concessionária de energia elétrica teste,				
					garantia de Grupo Gerador Diesel – 55kVA; Carenado;				
					Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo				
					geradores GETWAY; Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA,				
					PERKINS e VOLVO;				

	Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores		
	dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE.As		
	demais especificações estão presentes no item de 		
	Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;		
	Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do		
	Termo de Recebimento Definitivo. LOCAL: EPITACIOLÂNDIA.		
4	Unidade	99777	INSTALAÇÕES	Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	1,0000	153.008,1200	153.008,1200	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com				
					sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY;				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE.As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
					Termo de Recebimento Definitivo; LOCAL: PLÁCIDO DE				
					CASTRO.				
5	Unidade	99777	INSTALAÇÕES	Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	1,0000	141.186,6300	141.186,6300	
	concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
	Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com				
	sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY;				
	Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
	Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
	dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE.As				
	demais especificações estão presentes no item de 				
	Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
	Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
	Termo de Recebimento Definitivo; LOCAL: XAPURI.				

6	Unidade	99777

INSTALAÇÕES

Serviço

Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY; Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO; Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores dos utilizados pelas empresas STEMAC e

1,0000 146.384,7700

146.384,7700

					GERAFORTE.As demais especificações estão presentes no item				
					de Especificações Técnicas deste Termo de Referência e				
					Anexos; Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar				
					da data do Termo de Recebimento Definitivo. LOCAL:				

7	
Unidade	
99777	
INSTALAÇÕES	
Serviço	ACRELÂNDIA.
Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES:	
1,0000	154.566,3600	
154.566,3600	
					Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à				
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com				
					sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY;				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE. As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
					Termo de Recebimento Definitivo; LOCAL: BUJARI.				

8	
Unidade	
99777	
INSTALAÇÕES	
Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	
1,0000	322.932,9500	
322.932,9500	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 100kVA; Carenado; Silenciado; Compatível				
					com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY.				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE. As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
					Termo de Recebimento Definitivo. LOCAL: SENADOR				
					GUIOMARD.				
9	Unidade	99777	INSTALAÇÕES	Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES: Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	1,0000	310.960,2300	310.960,2300	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 150kVA; Carenado; Silenciado; Compatível				
					com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY.				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE. As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte				

	quatro) meses, a contar da data do Termo de Recebimento
Definitivo. LOCAL: CRUZEIRO DO SUL.		
10	Unidade	99777	INSTALAÇÕES	Serviço	Fornecimento de Grupo Gerador Diesel ESPECIFICAÇÕES:
Fornecimento, instalação, aprovação do projeto executivo junto à	1,0000	278.646,5200	278.646,5200	
					concessionária de energia elétrica teste, garantia de Grupo				
					Gerador Diesel – 220kVA; Carenado; Silenciado; Compatível				
					com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY.				
					Marcas aceitáveis para o motor: SCANIA, PERKINS e VOLVO;				
					Marca aceitável para o gerador: WEG; Similares ou superiores				
					dos utilizados pelas empresas STEMAC e GERAFORTE.As				
					demais especificações estão presentes no item de 				
					Especificações Técnicas deste Termo de Referência e Anexos;				
					Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do				
					Termo de Recebimento Definitivo. LOCAL: BRASILÉIA.				

11	
Hora	
99778	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PESSOA JURÍDICA	
Serviço	Treinamento operacional dos grupos geradores LOCAL: SENADOR GUIOMARD.	
3,0000	
371,6000	
1.114,8000	
Total	do Pedido					13,0000		2.020.126,9500	
Total								2.020.126,9500