ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 95/2025

Processo Administrativo nº 2025-116

Retirada, a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material necessário para a recarga, manutenção de segundo nível, os testes hidrostáticos e a reposição de peças, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, alavanca e gatilho, bem como o fornecimento de placas de sinalização com instalação.

Rio Branco, maio de 2025.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

(Processo Administrativo n°.2025-116) Objeto:
A execução do objeto contratado compreende a instalação, retirada, a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material necessário para a recarga, manutenção de segundo nível, os testes hidrostáticos e a reposição de peças ¿ caso necessário, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, alavanca e gatilho.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Os serviços de recargas e manutenção dos extintores de incêndio é essencial na prevenção contra sinistro (incêndio) e constitui-se numa obrigatoriedade conforme determina a Norma Brasileira NBR 12962 (Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio), da Associação Brasileira de Normas Técnicas ¿ ABNT, e pelo Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, instituído pela PORTARIA N° 58, de 16 fevereiro de 2022 do INMETRO.
Em atendimento a legislação destacada, a contratação se faz necessária para manter os extintores de incêndios instalados na diversas unidades Administrativas e Judiciais deste Poder Judiciário em plenas condições de uso necessário para garantir a segurança em casos de princípios de incêndio.
A contratação neste momento é justiﬁcável, também, em razão da inexistência de Atas de Registro de Preços vigentes que atenda a demanda elencada.
Fez-se a divisão em dois grupos (GRUPO I e GRUPO II) com vistas a garantir que o atendimento da demanda alcance todas as unidades que compõem o Poder Judiciário do Estado do Acre, de forma equitativa. o GRUPO I compreende: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Manoel Urbano e Xapuri. O GRUPO II copreende: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio de Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.
Há necessidade de atender as as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em ediﬁcações e áreas de risco, atendendo o previsto na Lei Estadual n. 1.137, de 29 de julho de 1994 e respectivamente a Norma Técnica nº 20/2025 do CBMAC.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1	Requisitos de Habilitação
Para que o objeto da Contratação seja atendido é necessário o atendimento de requisitos mínimos necessários, dentre eles o de capacidade para execução do serviço. Nesse sentido, a qualidade técnica a ser exigida consiste em aferir

conhecimentos e habilidades técnicas e práticas para a execução do serviço, podendo ser exigido durante a contratação o seguinte documento:
a)	Atestado de Capacidade Técnico - Operacional: Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela empresa licitante, de recarga com manutenção em extintores de incêndio;
b)	A recarga deverá ser executada por empresa certiﬁcada pelo INMETRO em situação Ativo.

3.2	Requisitos Obrigacionais
3.2.1.	Executar os serviços, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especiﬁcações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota ﬁscal constando detalhadamente a descrição dos serviços prestados e prazo de garantia;
3.2.2	Fazer constar nos selos de garantia as datas de vencimento do produto e do teste hidrostático, ﬁxados de forma que não cubram quaisquer gravações existentes;
3.2.3	Apor nos cilindros os selos de identiﬁcação com o tipo de componente do material, o prazo de garantia, a validade da carga, o peso do extintor e a capacidade extintora;
3.2.4	Repor os equipamentos nos devidos cabides de sustentação antes instalados;
3.2.5	Garantir os extintores até o prazo indicado pelas normas de regência e durante esse período, prestar assistência técnica, sem qualquer ônus para o contratante, promovendo os reparos que se ﬁzerem necessários;
3.2.6	Atender aos chamados para a prestação de assistência técnica, no caso de constatação de defeito nos equipamentos, em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas;
3.2.7	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3.2.8	O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 7 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;
3.2.9	Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
3.2.10	Comunicar à Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
3.2.11	Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
3.2.12	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
3.2.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
3.2.14	Apresentar juntamente à fatura os documentos que comprovem a situação de habilitação.
3.2.15	Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados deverão ser devolvidos com o respectivo laudo, explicitando os motivos pelos quais não pode ser recarregado, não devendo ser cobrado o ônus da recarga;

3.2.16	A retirada dos extintores (data e horário) deverá ser previamente agendada com o(a) ﬁscal do contrato;
3.2.17	No momento da retirada dos extintores para recarga e manutenção, será lavrado ¿Termo de Retirada¿ que será assinado por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, contendo data da retirada, quantidade, tipo de extintor, carga;
3.2.18	A contratada deverá designar, no momento do recolhimento e entrega dos extintores, no mínimo 02 funcionários para realizar o serviço e carregamento.

3.3	Requisitos Internos
3.3.1	A prestação de serviços de carga, recarga e fornecimento dos produtos deverão ocorrer nos respectivos endereços e localidades elencadas no item 6.
3.3.2	As placas de sinalização serão instaladas conforme orientação do ﬁscal técnico;
3.3.3	Havendo o projeto de combate a incêndio e Pânico no respectivo prédio, a empresa deverá seguir as instalações de extintores e placas de sinalização conforme o referido determina.
3.3.2 A Fiscalização será exercida pelo Bombeiro Militar ora lotado no Gabinete de Segurança
Institucional.

4. LEVANTAMENTO DO MERCADO

4.1.	Efetuado a consulta ao mercado de potenciais prestadores para os serviços de manutenção em extintores de incêndio, via sites e comércio local;
4.2.	Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a sites de busca, no caso em tela foi utilizada a ferramenta banco de preços, com o objetivo de identiﬁcar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identiﬁcadas foram incorporadas na contratação em análise. O preço médio estimado deverá ser baseado em valores praticados por outros órgãos públicos ou envio de cotação para as empresas;
4.3.	Observa-se que não houve, entretanto, nos últimos anos, nenhum avanço signiﬁcativo em termos de tecnologias ou produtos alternativos que substituam a presente contratação com a eﬁcácia esperada. De maneira que a manutenção de extintores de incêndio continua sendo essencialmente realizado por empresas especializadas e devidamente credenciadas pelos órgãos reguladores, tais como: INMETRO e CORPO DE BOMBEIROS.
4.4.	Trata-se de contratação frequente e inerente à manutenção da segurança dos edifícios, em sentido contrário, caso esta não seja realizada, potencializa-se o risco de eventual sinistro.
4.5.	Para a contratação de serviço de manutenção de extintores de incêndio, veriﬁca-se que tanto as empresas da iniciativa privada, quanto os órgãos públicos efetivam a contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais, normativas e editalícias.
4.6.	Não foram identiﬁcadas situações especíﬁcas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realização de audiência pública para coleta de contribuições, a ﬁm de deﬁnir a solução mais adequada visando preservar a relação custo- benefício, em face dos serviços serem considerados comuns.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A recarga e manutenção dos extintores se justiﬁca pela necessidade de atender às normas de segurança quanto à prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade usuária (servidores, docentes, discentes, terceirizados, visitantes, dentre outros).
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Poder Judiciário Acreano em termos de economicidade, atentando-se para a qualidade dos bens contratados nos moldes das especiﬁcações acima mencionadas. Almeja-se, igualmente, assegurar o tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes, evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível, bem como impedir o superfaturamento na execução do contrato.
Os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eﬁciência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.
A execução do objeto contratado compreende a retirada, a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material necessário para a recarga, manutenção de segundo nível, os testes hidrostáticos e a reposição de peças ¿ caso necessário, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, alavanca e gatilho.
Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados deverão ser devolvidos com o respectivo laudo ou relatório, explicitando os motivos pelos quais não podem ser recarregados.
A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de recolhimento e entrega dos extintores nos respectivos endereços, em um prazo de no máximo de 72 horas corridas a contar do envio da ordem de serviço, o qual será apreciado e deliberado pela CONTRATANTE.
O cronograma deverá constar o início do recolhimento em até 96 horas para os prédios da capital e no máximo 120 horas para os prédios do interior, a contar do envio da ordem de serviço.
Visando manter uma estrutura mínima de preventivos, o cronograma apresentado para a retirada dos extintores destinados à recarga não poderá exceder os 50% da totalidade, devendo serem devolvidos no máximo em 72horas corridas.
Somente nas unidades jurisdicionais do interior é que a empresa contratada poderá efetuar a recargada através de substituição, desde que o equipamento seja do mesmo tipo, tenha a mesma quantidade de carga extintora e esteja em estado de conservação superior ao que já se encontra instalado.
Deverão realizar a instalação das respectivas placas de sinalização, retirando todas as placas velhas e as substituindo por novas, de acordo com a norma vigente, onde deverá constar, no caso dos extintores, a carga extintora e o peso.
É importante ressaltar alguns pontos que são imprescindíveis para que a demanda seja atendida:

Todos os serviços deverão ser executados por proﬁssionais qualiﬁcados e supervisionados por técnico responsável;

Os resíduos gerados deverão ser descartados conforme legislação ambiental vigente;

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quando exigido por lei;

A instalação e sinalização serão vistoriadas por representante da contratante, que poderá solicitar ajustes caso necessário;

As placas de sinalização deverão ser fotoluminescentes em material PVC de no mínimo 2mm, antichamas;

As placas de sinalização de rota de fuga a serem instaladas no teto, especiﬁcado nos itens 139 e 245, deverão ser fornecidas de forma a possibilitar sua visualização nos dois lados.
No Anexo I deste ETP, contem um memorial técnico descritivo que servirá como orientação para que a empresa fornecedora do serviço consiga atender a demanda conforme as necessidades deste Poder.
A empresa deverá seguir o Memorial Técnico como base para que forneça o serviço contratado.

As Placas de sinalização deverão ser entregues e instaladas conforme Norma Técnica 20/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, Anexo II.
As unidades jurisdicionais de Rio Branco especiﬁcadas nos itens de 136 a 150, são na seguinte localidade:

i.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEDE ADMINISTRATIVA, GUARITA, DITEC, RESTAURANTE DO SERVIDOR, GEVID,
ESJUD e ALMOXARIFADO Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco/AC;
ii.	PALÁCIO DA JUSTIÇA - Rua Benjamin Constant, 227. Centro. 69.905-072 - Rio Branco/AC;
iii.	CIDADE DA JUSTIÇA - (Guarita, Fórum Criminal e Cível) - Av. Paulo Lemos de Mouta Leite. Portal da Amazônia - 68.915-777 - Rio Branco Acre.

6. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

			
	LOTE I -SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES GRUPO I		
	ITEM	LOCAL	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	1	

PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua
Benjamin Constant,
227. Centro.
69.905-072 - Rio
Branco/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	4,0 KG	8	R$	140,00	R$ 1.120,00		
	2		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	6,0 KG	10	R$	90,00	R$ 900,00		
	3		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	10,0 L	4	R$	50,00	R$ 200,00		
	
4		Suporte  de  parede  para
extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	5			4,0 KG	70	R$	70,00	R$ 4.900,00		

		TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEDE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920- 193
- Rio Branco -AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC						
	
6			
6,0 KG	
10	
R$	
90,00	
R$ 900,00		
			PÓ QUIMICO - CLASSE ABC							
	
7		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
4	
R$	
120,00	
R$ 480,00		
	
8		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
26	
R$	
140,00	
R$ 3.640,00		
	
9		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	
20,00	
R$ 400,00		
	
10		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
10	
R$	
80,00	
R$ 800,00		
		DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920- 193
- Rio Branco/AC.								
	
11		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
8	
R$	
160,00	
R$ 1.280,00		
	
12		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
13	
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO - ESJUD. Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920- 193 - Rio
Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
14	
R$	
70,00	
R$ 980,00		
	
14		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
4	
R$	
140,00	
R$ 560,00		
	
15		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
16	CENTRO MÉDICO/ACADE
MIA - Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
8	
R$	
70,00	
R$ 560,00		
	
17		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
18	RESTAURANTE DO SERVIDOR
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
8	
R$	
70,00	
R$ 560,00		
	
19		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
2	
R$	
80,00	
R$ 160,00		

	20		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	2	R$	140,00	R$ 280,00		
	21		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	4,0 KG	2	R$	100,00	R$ 200,00		
	
22		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
23	

ALMOXARIFAD O E PATRIMÔNIO
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
2	
R$	
80,00	
R$ 160,00		
	24		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	10,0 L	8	R$	45,00	R$ 360,00		
	25		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	50,0 L	2	R$	130,00	R$ 260,00		
	26		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	75,0 L	2	R$	180,00	R$ 360,00		
	
27		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	
20,00	
R$ 400,00		
	28	

FÓRUM CRIMINAL Av.
Paulo Lemos s/n. ¿ Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	6,0 KG	50	R$	80,00	R$ 4.000,00		
	29		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	40	R$	130,00	R$ 5.200,00		
	
30		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	
20,00	
R$ 400,00		
	31	JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS Av. Paulo Lemos s/n. ¿ Rio Branco/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	14	R$	145,00	R$ 2.030,00		
	32		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	4,0 KG	32	R$	120,00	R$ 3.840,00		
	33		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	4,0 KG	64	R$	70,00	R$ 4.480,00		
	34		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	6,0 KG	10	R$	100,00	R$ 1.000,00		

	35		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	15,0 KG	20	R$	20,00	R$ 400,00		

ALMOXARIFAD O E PATRIMÔNIO
(para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2							
	36			6,0 KG	30	R$	160,00	R$ 4.800,00		
	
37		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
30	
R$	
130,00	
R$ 3.900,00		
	
38		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
12 KG	
4	
R$	
130,00	
R$ 520,00		
	
39		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
50	
R$	
100,00	
R$ 5.000,00		
	
40		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
30	
R$	
80,00	
R$ 2.400,00		
	
41		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	
10 L	
36	
R$	
50,00	
R$ 1.800,00		
	
42		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
43	
COMARCA DE ACRELÂNDIA - FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 - Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
160,00	
R$ 320,00		
	
44		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4.0 KG	
6	
R$	
80,00	
R$ 480,00		
	
45		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	
20,00	
R$ 120,00		
	
46	
COMARCA DE ACRELÂNDIA -
ANEXO Av Sete Quedas.
Acrelândia/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
2	
R$	
100,00	
R$ 200,00		
	
47		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	
20,00	
R$ 160,00		
	
48	COMARCA DE ASSIS BRASIL -
FÓRUM Rua São
Francisco, 872. Bairro Cascata.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
160,00	
R$ 320,00		
	49		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	4,0 KG	12	R$	80,00	R$ 960,00		

									
	
50		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		

COMARCA DE BRASILÉIA - FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico								
	
51		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
14	
R$	
50,00	
R$ 700,00		
	
52		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
53	

COMARCA DO BUJARI BR 364,
km 28, 390 -
Centro. 69.923-000	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
170,00	
R$ 340,00		
	
54		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
8	
R$	
88,00	
R$ 704,00		
	
55		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	
20,00	
R$ 160,00		
	
56	

COMARCA DE CAPIXABA - FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
4	
R$	
50,00	
R$ 200,00		
	
57		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
170,00	
R$ 340,00		
	
58		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
6	
R$	
85,00	
R$ 510,00		
	
59		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	
20,00	
R$ 160,00		
	
60	

COMARCA DE EPITACIOLÂNDI A - FÓRUM BR 317, km 01.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
165,00	
R$ 330,00		
	
61		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	
90,00	
R$ 1.080,00		
	
62		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
63	COMARCA DE PORTO ACRE	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
6	
R$	
100,00	
R$ 600,00		
		Rua Alfredo Gama,							

	64	120 - Bairro Livramento.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	2	R$	165,00	R$ 330,00		
	
65		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	
20,00	
R$ 120,00		

COMARCA DE SANTA ROSA -
CIC Rua Porírio do Moura ¿ Ce0ntro.
69.955-000								
	
66		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
165,00	
R$ 330,00		
	
67		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
4	
R$	
80,00	
R$ 320,00		
	
68		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	
20,00	
R$ 120,00		
	
69	
COMARCA DE SENA MADUREIRA - FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 - Centro
69.940-000.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
165,00	
R$ 330,00		
	
70		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	
90,00	
R$ 1.080,00		
	
71		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	
20,00	
R$ 200,00		
	
72	

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD - FÓRUM Av.
Castelo Branco
1.460 - Centro	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
105,00	
R$ 210,00		
	
73		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
8	
R$	
100,00	
R$ 800,00		
	
74		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	
20,00	
R$ 160,00		
	
75	COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO - FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo, 1.101 - Centro.	H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	
10,0 L	
6	
R$	
45,00	
R$ 270,00		
	
76		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
4	
R$	
160,00	
R$ 640,00		
	
77		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
10	
R$	
104,00	
R$ 1.040,00		
	78		Suporte	de	parede	para extintor de incêndio, em aço	15,0 KG	12	R$	20,00	R$ 240,00		

			galvanizado instalação).	(com						

79	COMARCA DE MANOEL	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
8	
R$	
104,00	
R$ 832,00		
		URBANO - FÓRUM Rua
Mendes de Araújo								
	
80		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
R$	
170,00	
R$ 340,00		
		s/n - Bairro São								
			Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).							
	81	José.		15,0 KG	8	R$	20,00	R$ 160,00		

82		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
2	
170	
R$ 340,00		
	
83	
COMARCA DE	
PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
8	
104	
R$ 832,00		
		XAPURI - FÓRUM							
	
84	Rua Floriano Peixoto, 62 - Centro 69.930-
000	H2O - ÁGUA PRESSURIZADA	
10 L	
2	
55	
R$ 110,00		
	
85		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	
20,00	
R$ 160,00		
			
	LOTE I - MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		
	GRUPO I		
	ITEM	DESCRIÇÃO	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	86	MANUTENÇÃO
NÍVEL III Pintura dos	extintores;	H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	
10 L	
25	
R$	
20,00	
R$ 500,00		
	87	Teste Hidrostático.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
50	
R$	
20,00	
R$ 1.000,00		
	88		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
50	
R$	
20,00	
R$ 1.000,00		
	89		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
50	
R$	
20,00	
R$ 1.000,00		
	90		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
50	
R$	
20,00	
R$ 1.000,00		
	91		H2O	-	ÁGUA	50 L	2	R$	20,00	R$ 40,00		
			PRESSURIZADA						

92	H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA

93	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.
TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR
94	DE	ÁGUA	PRESSURIZADA,	COM INSTALAÇÃO
TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE
95	CO2,	COM	DIFUSOR	E	DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES
96	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
TROCA	DO	CONJUNTO	DE	VÁLVULA
97	(ALAVANCA	E	GATILHO)	PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.
TROCA	DO	CONJUNTO	DE	VÁLVULA
98	(ALAVANCA	E	GATILHO)	PARA EXTINTORES DE CO2.

75 L

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

2

60

20

100

100

60

60

R$	20,00

R$	14,00

R$	14,00

R$	100,00

R$	20,00

R$	50,00

R$	50,00

R$ 40,00

R$ 840,00

R$ 280,00

R$ 10.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

LOTE II - SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DO GRUPO II

ITEM

LOCAL

ELEMENTO EXTINTOR

CAPACIDADE

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

99	PÓ QUIMICO - CLASSE	4,0 KG	12	R$	22,00	R$ 264,00	
COMARCA DE
100	PÓ QUIMICO - CLASSE	6,0 KG
SUL - CIDADE	
10	
R$	
24,00	
R$ 240,00	
DA JUSTIÇA. BR DIÓXIDO DE CARBONO -
101	307, km 09, 4.090. CO2	6,0 KG	
4	
R$	
48,00	
R$ 192,00	
Bairro Boca da
Alemanha.	Suporte	de	parede	para
102	extintor de incêndio, em aço	15,0 KG
instalação).	

16	

R$	

20,00	

R$ 320,00	
103	COMARCA DE CRUZEIRO DO	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
10	
R$	
21,00	
R$ 210,00	

ABC

CRUZEIRO DO

ABC

galvanizado	(com

104

SUL - CENTRO CULTURAL. Rua
Rui Barboza, Centro

Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).

15,0 KG

8	R$	20,00

R$ 160,00

105

106

107

108

COMARCA DE FEIJÓ - FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 - Centro.

COMARCA DE JORDÃO - CIC.
Rua Romildo

CO2

PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	6,0 KG	8	R$	51,00	R$ 408,00	
DIÓXIDO DE CARBONO -	
6,0 KG	
2	
R$	
66,00	
R$ 132,00	

Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).
PÓ QUIMICO - CLASSE ABC
Suporte  de  parede  para

15,0 KG

6,0 KG

8	R$	20,00

2	R$	44,00

R$ 160,00

R$ 88,00

109

Magalhães. 69.975- extintor de incêndio, em aço

15,0 KG

4	R$	20,00

R$ 80,00

110

111

000

COMARCA DE MÂNCIO LIMA - FÓRUM. Rua
Joaquim Generoso de Oliveira, 160 -

galvanizado	(com instalação).

6,0 KG	2	R$	66,00	R$ 132,00	

6,0 KG	
8	
R$	
70,00	
R$ 560,00	

DIÓXIDO DE CARBONO - CO2

PÓ QUIMICO - CLASSE ABC
Suporte	de	parede	para

112

Centro. 69.990-000 extintor de incêndio, em aço
galvanizado	(com instalação).

15,0 KG

8	R$	20,00

R$ 160,00

113

COMARCA DE MARECHAL

PÓ QUIMICO - CLASSE ABC

6,0 KG

2	R$	88,00

R$ 176,00

THAUMATURGO Suporte	de	parede	para

114

115

- CIC. Rua Luiz Martins, s/n - Centro.

COMARCA DE

extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).
PÓ QUIMICO - CLASSE

15,0 KG

6,0 KG

6	R$	20,00

2	R$	95,00

R$ 120,00

R$ 190,00

PORTO WALTER ABC
- CIC. Rua Mamed
Cameli, Q 18, Lote Suporte	de	parede	para

116

117

01 - Centro.

COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.

extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).
PÓ QUIMICO - CLASSE ABC

15,0 KG

3	R$	20,00

R$ 60,00

6,0 KG	6	R$	54,00	R$ 324,00	

6,0 KG	
2	
R$	
66,00	
R$ 132,00	
15,0 KG	8	R$	20,00	R$ 160,00	

Presidente Vargas - DIÓXIDO DE CARBONO -

118

119

Centro.

CO2
Suporte	de	parede	para

			extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).						
									
	120		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	4,0 KG	12	R$	50,00	R$ 600,00		
		COMARCA DE TARAUACÁ - FÓRUM. Av.								
	121		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	2	R$	62,00	R$ 124,00		
		Antônio Frota -								
			Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).							
		Centro.								
	122			15,0 KG	10	R$	20,00	R$ 200,00		
			
	LOTE II - MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		
	GRUPO II		
	ITEM	DESCRIÇÃO	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	123		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	10 L	30	R$	20,00	R$ 800,00		
	124		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	4,0 KG	50	R$	20,00	R$ 1.000,00		
	125		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	6,0 KG	50	R$	20,00	R$ 1.000,00		
		MANUTENÇÃO								
										
	126	NÍVEL III Pintura
dos	extintores;	DIÓXIDO DE CARBONO -
CO2	4,0 KG	50	R$	20,00	R$ 1.000,00		
		Teste Hidrostático.								
										
	127		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	50	R$	20,00	R$ 1.000,00		
	128		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	50 L	2	R$	20,00	R$ 40,00		
	129		H2O	-
PRESSURIZADA	ÁGUA	75 L	2	R$	20,00	R$ 40,00		
	130	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.	UNIDADE	60	R$	14,00	R$ 840,00		
	
131	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM INSTALAÇÃO	
UNIDADE	
20	
R$	
14,00	
R$ 280,00		
	132	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE	UNIDADE	100	R$	100,00	R$ 10.000,00		

	CO2,	COM	DIFUSOR	E	DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES					
133	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO	
UNIDADE	
100	
R$	20,00	
R$ 2.000,00	

134	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.	
UNIDADE	
60	
R$	50,00	
R$ 3.000,00	

135	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE CO2.	
UNIDADE	
60	
R$	50,00	
R$ 3.000,00	

LOTE III - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO GRUPO I	

ITEM	
LOCAL	
Tipo de Placa	Código da NT20/2025 do CBMAC	Dimensão (cm)	Quantidad e	Valor Unitário	VALOR TOTAL	

136	Unidades Jurisdicionais de Rio Branco - AC	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
50	
R$ 20,00	
R$ 1.000,00	
137		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	20	R$ 20,00	R$ 400,00	
138		Placas	de	Sinalização	de Alerta (com instalação)	A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7	20x20x20	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00	

139		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
450	
R$ 20,00	
R$ 9.000,00	

140		Sinalização de TETO Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
30x17	
60	
R$ 90,00	
R$ 5.400,00	
141		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	80	R$ 20,00	R$ 1.600,00	
142		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S19 e S20	30x15	100	R$ 20,00	R$ 2.000,00	
143		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	20	R$ 20,00	R$ 400,00	

144		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e
Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
350	
R$ 20,00	
R$ 7.000,00	

145		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E2 e E3	15x20	70	R$ 20,00	R$ 1.400,00	

146		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
200	
R$ 20,00	
R$ 4.000,00	

147		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M1	
60x40	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	

148		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M2, M3 e M4	
40x20	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

149		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C1	
20x7	
250	
R$ 20,00	
R$ 5.000,00	

150		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C2, C3, C4, C5, C6 e C7	
15x15	
150	
R$ 20,00	
R$ 3.000,00	

151	

COMARCA DE ACRELÂNDI A  -  FÓRUM
Av. Governador Edmundo Pinto,	581	- Bairro Centro. Acrelândia/AC.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

152		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

153		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

154		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

155		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

156		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

157		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

158	COMARCA DE	ASSIS BRASIL			- FÓRUM		Rua
São Francisco, 872. Bairro Cascata.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
159		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	
160		Sinalização de Orientação de	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12, S14,	26x13	15	R$ 25,00	R$ 375,00	
		Salvamento (com instalação)						

			S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.					
		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						

161			S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

162		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

163		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

164		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

165	

COMARCA DE BRASILÉIA - FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

166		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

167		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

168		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

169		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

170		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

171		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

172	COMARCA DO		BUJARI BR	364,	km
28,	390	-
Centro. 69.923-
000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

173		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

174		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
175		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

								

176		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

177		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

178		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

179	

COMARCA DE CAPIXABA - FÓRUM	Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

180		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

181		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

182		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

183		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

184		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

185		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

186	COMARCA DE EPITACIOLÂ NDIA	-
FÓRUM	BR 317, km 01.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
187		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

188		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
189		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	
190		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	2	R$ 25,00	R$ 50,00	

191		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	20x20	20	R$ 25,00	R$ 500,00	

192		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

193	

COMARCA DE PORTO ACRE Rua
Alfredo Gama, 120 - Bairro Livramento.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

194		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

195		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

196		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

197		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

198		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

199		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

200	COMARCA DE	SANTA ROSA  -  CIC
Rua Porírio do Moura	¿
Ce0ntro. 69.955-000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
201		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

202		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
203		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	
204		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	2	R$ 25,00	R$ 50,00	

205		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	
206			E17 (demarcação no solo)	100x100	10	R$ 25,00	R$ 250,00	
		Sinalização de Equipamentos						

		de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)						

207	

COMARCA DE SENA MADUREIRA
- FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 - Centro
69.940-000.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

208		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

209		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

210		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

211		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

212		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

213		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

214	

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD - FÓRUM	Av.
Castelo Branco
1.460 - Centro	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

215		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

216		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

217		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

218		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

219		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

220		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
221	COMARCA	Placas	de	Sinalização	de	P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	5	R$ 25,00	R$ 125,00	
	DE PLÁCIDO	Proibição (com instalação)						

	DE CASTRO -
FÓRUM	Rua
Diamantino Augusto	de Macedo, 1.101
- Centro.		

20x30				

222		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7		
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

223		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

224		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

225		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

226		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

227		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

228	

COMARCA DE MANOEL URBANO		- FÓRUM	Rua
Mendes de Araújo s/n - Bairro São José.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

229		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

230		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

231		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

232		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

233		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

234		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

235	COMARCA DE XAPURI - FÓRUM	Rua
Floriano Peixoto, 62 -	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
236		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

237	Centro 69.930-
000	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	26x13	15	R$ 25,00	R$ 375,00	
			S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18					
238		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)		12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

239		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

240		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

241		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
			
LOTE IV - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO GRUPO II	

ITEM	
LOCAL	
Tipo de Placa	
Código	Dimensão (cm)	Quantidad e	Valor Unitário	VALOR TOTAL	
242	COMARCA DE CRUZEIRO DO	 SUL			- CIDADE	DA JUSTIÇA. BR 307,	km		09,
4.090.	Bairro
Boca	da
Alemanha.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
243		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
244		Placas	de	Sinalização	de Alerta (com instalação)	A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7	
20x20x20	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	

245		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

246		Sinalização de TETO Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
30x17	
40	
R$ 100,00	
R$ 4.000,00	
247		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
248		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S19 e S20	
30x15	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
249		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	5	R$ 20,00	R$ 100,00	

250		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

251		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E2 e E3	
15x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

252		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
25	
R$ 20,00	
R$ 500,00	
253		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M1	
60x40	
3	
R$ 20,00	
R$ 60,00	
254		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M2, M3 e M4	
40x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
255		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C1	
20x7	
50	
R$ 20,00	
R$ 1.000,00	
256		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C2, C3, C4, C5, C6 e C7	
15x15	
40	
R$ 20,00	
R$ 800,00	
257	

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL - CENTRO CULTURAL.
Rua Rui Barboza, Centro	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
258		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

259		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
260		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
261		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

262		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

263		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	
264	COMARCA DE FEIJÓ - FÓRUM.
Travessa	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
265		Placas	de	Sinalização	de	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 20,00	R$ 100,00	

	Floriano
Peixoto, 238 - Centro.	Proibição (com instalação)						

266			S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						
267		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
268		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

269		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

270		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	
271	

COMARCA DE JORDÃO - CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975-000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
272		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

273		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
274		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
275		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

276		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

277		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	
278	COMARCA DE MÂNCIO LIMA	-
FÓRUM.  Rua
Joaquim Generoso	de Oliveira, 160 -
Centro. 69.990-
000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
279		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
280		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14,	26x13	15	R$ 25,00	R$ 375,00	

			S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.					
281		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
282		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

283		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

284		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
285	

COMARCA DE MARECHAL THAUMATUR GO - CIC. Rua
Luiz Martins, s/n - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
286		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

287		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
288		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
289		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

290		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

291		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
292	COMARCA DE PORTO WALTER - CIC. Rua
Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
293		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

294		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
295		Sinalização de Orientação de
Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16-
E, S18	12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

								
296		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

297		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

298		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
299	

COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
300		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

301		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
302		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
303		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

304		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

305		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
306	COMARCA DE TARAUACÁ - FÓRUM. Av.
Antônio Frota - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
307		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

308		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
309		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	5	R$ 25,00	R$ 125,00	
310		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	2	R$ 25,00	R$ 50,00	

311		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	20x20	20	R$ 25,00	R$ 500,00	
		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)					
312				100x100	10	R$ 25,00	R$ 250,00	

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado da contratação é de R$ 218.250,00 e tem por base a estimativa de preços unitários.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando a simpliﬁcação do processo e a busca por uma gestão mais eﬁciente, a contratação de serviços será dividida em quatro lotes, mostra-se como uma estratégia viável e vantajosa para este Poder.
Essa abordagem simpliﬁca o processo licitatório, reduzindo a burocracia e agilizando a contratação. Além disso, facilita a coordenação e a gestão dos serviços, garantindo uma maior uniformidade e padronização na prestação, essencial para manter a qualidade e consistência dos lotes.
A contratação dividida em lotes também permite obter preços mais competitivos devido à economia de escala e reduz os custos administrativos. Alinhada com os objetivos de eﬁciência e economicidade da Administração Pública, essa estratégia assegura um planejamento mais preciso e uma execução mais controlada, atendendo plenamente às necessidades das Secretarias. Portanto, solicitamos que a contratação dos serviços seja realizada em quatro lotes, conforme as vantagens apresentadas.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Há necessidade de que o setor responsável pela engenharia providencie os Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e busque a aprovação no Corpo de Bombeiros para que possa orientar os ﬁscais quanto a localização de instalação os itens deste processo.

10. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

A contratação pretendida está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, especiﬁcamente no atendimento ao Objetivo de atender as demandas do Gabinete de Segurança Institucional, bem como encontra-se alocada no Plano de Contratação Anual - PCA,

publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme abaixo.

ID PCA no PNCP: 04034872000121-0-000006/2025.

Data de publicação no PNCP: 29/01/2025. Id do item no PCA: 80.
Classe/Grupo: GÁS ENGARRAFADO - MAT. CONSUMO.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução promoverá o adequado funcionamento dos extintores de incêndio, indispensáveis para garantia da segurança ininterrupta nos prédios deste Poder e dos magistrados, servidores, terceirizados e demais pessoas que possam visitar as unidades jurisdicionais.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E APROVAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, a equipe de planejamento declara a contratação viável e aprova o presente E.T.P.

14. ANEXOS

Anexo I - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA OS SERVIÇOS;
Anexo II ¿ Norma Técnica 20/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

15.RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NOME	RESPONSABIL IDADE	CARGO	SETOR	
Maria Alexsandra Rocha Ramos	
Gestor	Chefe do GSI	Gabinete de Segurança Institucional	
Victor Rocha Flores da Silva	Técnico	2º SGT BOMBEIRO	Gabinete de Segurança Institucional	

				

Para	conferir	a	autenticidade	do	documento,	utilize	um	leitor	de	QRCode	ou	acesse	o	endereço
http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela JT4Y.SHPV.FC6U.RTSB

Documento assinado eletronicamente por VICTOR ROCHA FLORES DA SILVA, Bombeiro Militar em 04/07/2025 às 13:21:02.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária em 04/07/2025 às 15:59:25.

Documento assinado eletronicamente por HANA YUSIF AWNI EL SHAWWA, Assessor(a) da Presidência em 04/07/2025 às 13:42:32.