TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 2025-116

1.	OBJETO:

1.1.	Contratação de serviços que envolvam a retirada e entrega de extintores de incêndio, incluindo o fornecimento de materiais para recarga, manutenção de segundo nível, realização de testes hidrostáticos e substituição de peças, tais como: válvulas, mangueiras, difusores, manômetros, lacres, selos, pintura, rótulos de instruções, alavancas e gatilhos, bem como o fornecimento de placas de sinalização com instalação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1 - SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

ITEM

1	
ESPECIFICAÇÃO	
UNIDADE	
QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL
R$	
	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A PALÁCIO DA
JUSTIÇA Rua Benjamin Constant,
227. Centro. 69.905 072 Rio Branco/AC.	

Unidade	

8,00	

206,6666	

1.653,33	

2	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua
Benjamin Constant, 227. Centro.
69.905 072 Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

83,3333	

833,33	

3	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 10L LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

4,00	

73,3333	

293,33	

	DE RIO BRANCO /A PALÁCIO DA
JUSTIÇA Rua Benjamin Constant,
227. Centro. 69.905 072 Rio Branco/AC.					

4	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC PALÁCIO DA
JUSTIÇA Rua Benjamin Constant,
227. Centro. 69.905 072 Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

20,00	

200,00	

5	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco AC	

Unidade	

70,00	

83,3333	

5.833,33	

6	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco AC	

Unidade	

10,00	

113,3333	

1.133,33	

7	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco AC	

Unidade	

4,00	

216,6666	

866,67	

8	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco AC	

Unidade	

26,00	

266,6666	

6.933,33	

9	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco AC	

Unidade	

20,00	

18,3333	

366,67	

10	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

10,00	

110,00	

1.100,00	

11	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

8,00	

251,6666	

2.013,33	

12	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

13	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO
ESJUD. Rua Tribunal de Justiça, s/n.
Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

14,00	

85,00	

1.190,00	

14	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO ESJUD. Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

4,00	

266,6666	

1.066,67	

15	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO ESJUD. Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

16	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A CENTRO MÉDICO/ACADE MIA
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

8,00	

85,00	

680,00	

17	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A CENTRO
MÉDICO/ACADE MIA Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

10,00	

18,6666	

186,67	

18	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

8,00	

91,6666	

733,33	

19	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

2,00	

108,3333	

216,67	

20	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

	EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A RESTAURANTE
DO SERVIDOR Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.					

21	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A RESTAURANTE
DO SERVIDOR Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

2,00	

216,6666	

433,33	

22	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A RESTAURANTE
DO SERVIDOR Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

23	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

2,00	

108,3333	

216,67	

24	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 10L LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO Rua Tribunal de	

Unidade	

8,00	

76,6666	

613,33	

	Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC					

25	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 50L LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

2,00	

370,00	

740,00	

26	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 75L LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

2,00	

493,3333	

986,67	

27	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC	

Unidade	

20,00	

18,3333	

366,67	

28	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A FÓRUM CRIMINAL Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

50,00	

110,00	

5.500,00	

29	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A FÓRUM
CRIMINAL Av. Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

40,00	

266,6666	

10.666,66	

30	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A FÓRUM
CRIMINAL Av. Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

20,00	

18,3333	

366,67	

31	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

14,00	

266,6666	

3.733,33	

32	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

32,00	

216,6666	

6.933,33	

33	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO	

Unidade	

64,00	

85,00	

5.440,00	

	/A JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av.
Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.					

34	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av.
Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

110,00	

1.100,00	

35	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo Lemos s/n. Rio Branco/AC.	

Unidade	

20,00	

18,3333	

366,67	

36	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO (para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

30,00	

266,6666	

8.000,00	

37	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO (para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

30,00	

216,6666	

6.500,00	

38	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 12 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
(para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

4,00	

153,3333	

613,33	

39	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
(para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

50,00	

110,00	

5.500,00	

40	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
(para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

30,00	

85,00	

2.550,00	

41	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 10L LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO (para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

36,00	

76,6666	

2.760,00	

42	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO (para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

43	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro. Acrelândia/AC.	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

44	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE ACRELÂNDIA
FÓRUM Av. Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

6,00	

166,6666	

1.000,00	

45	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro. Acrelândia/AC.	

Unidade	

6,00	

18,3333	

110,00	

46	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE ACRELÂNDIA
ANEXO Av Sete Quedas.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

2,00	

110,00	

220,00	

47	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE ACRELÂNDIA ANEXO Av Sete
Quedas. Acrelândia/AC.	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

48	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM Rua São
Francisco, 872. Bairro Cascata.	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

49	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872.
Bairro Cascata.	

Unidade	

12,00	

166,6666	

2.000,00	

50	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

	DE RIO BRANCO /A COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM Rua São
Francisco, 872. Bairro Cascata.					

51	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM
Av. Rui Lino, Estrada do Pacífico.	

Unidade	

14,00	

183,3333	

2.566,67	

52	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui Lino,
Estrada do Pacífico.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

53	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390 Centro.
69.923 000	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

54	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390 Centro. 69.923 000	

Unidade	

8,00	

166,6666	

1.333,33	

55	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

	EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390 Centro.
69.923 000					

56	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM
Av. Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

4,00	

110,00	

440,00	

57	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
CAPIXABA FÓRUM Av. Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

58	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM
Av. Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

6,00	

85,00	

510,00	

59	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
CAPIXABA FÓRUM Av. Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

60	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

	RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.					

61	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317, km 01.	

Unidade	

12,00	

110,00	

1.320,00	

62	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

63	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE PORTO ACRE Rua
Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

6,00	

108,3333	

650,00	

64	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
PORTO ACRE Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

65	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
PORTO ACRE Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

6,00	

18,3333	

110,00	

66	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
SANTA ROSA CIC Rua Porírio do Moura. Centro. 69.955 000	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

67	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE SANTA ROSA CIC
Rua Porírio do Moura. Centro. 69.955 000	

Unidade	

4,00	

85,00	

340,00	

68	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
SANTA ROSA CIC Rua Porírio do Moura. Centro. 69.955 000	

Unidade	

6,00	

18,3333	

110,00	

69	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

	DE RIO BRANCO /A COMARCA DE SENA MADUREIRA FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940 000.					

70	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940 000.	

Unidade	

12,00	

110,00	

1.320,00	

71	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE SENA MADUREIRA FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940 000.	

Unidade	

10,00	

18,3333	

183,33	

72	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE SENADOR GUIOMARD FÓRUM Av.
Castelo Branco 1.460 Centro	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

73	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE SENADOR
GUIOMARD FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro	

Unidade	

8,00	

110,00	

880,00	

74	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE SENADOR GUIOMARD FÓRUM Av.
Castelo Branco 1.460 Centro	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

75	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 10L LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo,
1.101 Centro.	

Unidade	

6,00	

76,6666	

460,00	

76	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo,
1.101 Centro.	

Unidade	

4,00	

266,6666	

1.066,67	

77	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE PLÁCIDO DE
CASTRO FÓRUM Rua Diamantino Augusto de Macedo, 1.101 Centro.	

Unidade	

10,00	

85,00	

850,00	

78	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIOS DE	

Unidade	

12,00	

18,3333	

220,00	

	RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo,
1.101 Centro.					

79	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE MANOEL URBANO
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro São José.	

Unidade	

8,00	

110,00	

880,00	

80	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE MANOEL URBANO FÓRUM Rua
Mendes de Araújo s/n Bairro São José.	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

81	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE MANOEL URBANO FÓRUM Rua
Mendes de Araújo s/n Bairro São José.	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

82	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO CO2,
capacidade 6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE	

Unidade	

2,00	

266,6666	

533,33	

	XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000					

83	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/A COMARCA DE XAPURI FÓRUM
Rua Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000	

Unidade	

8,00	

110,00	

880,00	

84	Recarga de manutenção de extintor H2O ÁGUA PRESSURIZADA,
capacidade 10L LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000	

Unidade	

2,00	

76,6666	

153,33	

85	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000	

Unidade	

8,00	

18,3333	

146,67	

86	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO	

Unidade	

25,00	

75,00	

1.875,00	

	NÍVEL III H2O ÁGUA PRESSURIZADA 10 L					

87	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO CLASSE ABC 4,0 KG	

Unidade	

50,00	

83,3333	

4.166,67	

88	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO CLASSE ABC 6,0 KG	

Unidade	

50,00	

106,6666	

5.333,33	

89	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO,	

Unidade	

50,00	

150,00	

7.500,00	

	SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE CARBONO CO2 4,0 KG					

90	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE CARBONO CO2 6,0 KG	

Unidade	

50,00	

250,00	

12.500,00	

91	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O	

Unidade	

2,00	

348,3333	

696,67	

	ÁGUA PRESSURIZADA 50 L					

92	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA PRESSURIZADA 75 L	

Unidade	

2,00	

491,6666	

983,33	

93	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC	

Unidade	

60,00	

33,3333	

2.000,00	

94	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE ÁGUA	

Unidade	

20,00	

33,3333	

666,67	

	PRESSURIZADA, COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC					

95	TROCA DA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC	

Unidade	

100,00	

173,3333	

17.333,33	

96	TROCA DA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

100,00	

31,6666	

3.166,66	

	DE RIO BRANCO
/AC					

97	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO. MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC	

Unidade	

60,00	

58,3333	

3.500,00	

98	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE CO2.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC	

Unidade	

60,00	

150,00	

9.000,00	

GRUPO 2 SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

ITEM

99	
ESPECIFICAÇÃO	
UNIDADE	
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL	
	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 4 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090.
Bairro Boca da Alemanha.	

Unidade	

12,00	

78,3333	

940,00	

100	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090.	

Unidade	

10,00	

100,00	

1.000,00	

	Bairro Boca da Alemanha.					

101	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO
CO2, capacidade 6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090.
Bairro Boca da Alemanha.	

Unidade	

4,00	

233,3333	

933,33	

102	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,	

Unidade	

16,00	

16,00	

256,00	

	km 09, 4.090.
Bairro Boca da Alemanha.					

103	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua
Rui Barboza, Centro	

Unidade	

10,00	

100,00	

1.000,00	

104	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua	

Unidade	

8,00	

16,00	

128,00	

	Rui Barboza, Centro					

105	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.	

Unidade	

8,00	

106,6666	

853,33	

106	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO
CO2, capacidade 6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.	

Unidade	

2,00	

243,3333	

486,67	

107	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.	

Unidade	

8,00	

16,3333	

130,67	

108	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975 000	

Unidade	

2,00	

106,6666	

213,33	

109	Suporte de parede para	
Unidade	
4,00	
16,6666	
66,67	

	extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975 000					

110	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO
CO2, capacidade 6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA FÓRUM. Rua
Joaquim Generoso de Oliveira, 160
Centro. 69.990
000	

Unidade	

2,00	

233,3333	

466,67	

111	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA FÓRUM. Rua
Joaquim Generoso de Oliveira, 160
Centro. 69.990
000	

Unidade	

8,00	

100,00	

800,00	

112	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA FÓRUM. Rua
Joaquim	

Unidade	

8,00	

16,00	

128,00	

	Generoso de Oliveira, 160
Centro. 69.990
000					

113	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL THAUMATURGO
CIC. Rua Luiz Martins, s/n Centro.	

Unidade	

2,00	

106,6666	

213,33	

114	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL	

Unidade	

6,00	

16,00	

96,00	

	THAUMATURGO
CIC. Rua Luiz Martins, s/n Centro.					

115	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE PORTO WALTER
CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.	

Unidade	

2,00	

106,6666	

213,33	

116	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE PORTO WALTER
CIC. Rua Mamed	

Unidade	

3,00	

16,00	

48,00	

	Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.					

117	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 6 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas Centro.	

Unidade	

6,00	

100,00	

600,00	

118	Recarga de manutenção de extintor DIÓXIDO DE CARBONO
CO2, capacidade 6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas Centro.	

Unidade	

2,00	

233,3333	

466,67	

119	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas Centro.	

Unidade	

8,00	

16,00	

128,00	

120	Recarga de manutenção de extintor PÓ QUIMICO (ABC),
capacidade 4 kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ FÓRUM. Av.
Antônio Frota Centro.	

Unidade	

12,00	

86,6666	

1.040,00	

121	Recarga de manutenção de	
Unidade	
2,00	
250,00	
500,00	

	extintor DIÓXIDO DE CARBONO
CO2, capacidade 6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ FÓRUM. Av.
Antônio Frota Centro.					

122	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado (com instalação) 15kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ FÓRUM. Av.
Antônio Frota Centro.	

Unidade	

10,00	

16,6666	

166,67	

123	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.	

Unidade	

30,00	

66,6666	

2.000,00	

	MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA PRESSURIZADA 10 L					

124	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO CLASSE ABC 4,0 KG	

Unidade	

50,00	

83,3333	

4.166,67	

125	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO	

Unidade	

50,00	

106,6666	

5.333,33	

	CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO CLASSE ABC 6,0 KG					

126	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE CARBONO CO2 4,0 KG	

Unidade	

50,00	

200,00	

10.000,00	

127	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE CARBONO CO2 6,0 KG	

Unidade	

50,00	

250,00	

12.500,00	

128	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA PRESSURIZADA 50 L	

Unidade	

2,00	

346,6666	

693,33	

129	Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA PRESSURIZADA 75 L	

Unidade	

2,00	

490,00	

980,00	

130	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.	

Unidade	

60,00	

33,3333	

2.000,00	

	MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC					

131	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	

Unidade	

20,00	

33,3333	

666,67	

132	TROCA DA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

100,00	

173,3333	

17.333,33	

	DE CRUZEIRO DO SUL/AC					

133	TROCA DA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	

Unidade	

100,00	

31,6666	

3.166,66	

134	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO. MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	

Unidade	

60,00	

125,00	

7.500,00	

135	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES de CO2.	

Unidade	

60,00	

158,3333	

9.500,00	

	MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC					

GRUPO 3 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO

ITEM

136	
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL	
	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

50,00	

25,00	

1.250,00	

137	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE	

Unidade	

20,00	

25,00	

500,00	

	PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

138	Placas de Sinalização de Alerta (com instalação) A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 20x20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

50,00	

25,00	

1.250,00	

139	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE	

Unidade	

450,00	

25,00	

11.250,00	

	PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

140	Sinalização de TETO Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22.
30x17 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

60,00	

38,3333	

2.300,00	

141	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE	

Unidade	

80,00	

31,6666	

2.533,33	

	PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

142	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S19 e S20 30x15 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

100,00	

38,3333	

3.833,33	

143	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO	

Unidade	

20,00	

41,6666	

833,33	

	CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

144	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

350,00	

25,00	

8.750,00	

145	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E2 e E3 15x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM	

Unidade	

70,00	

31,6666	

2.216,66	

	INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

146	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

200,00	

91,6666	

18.333,32	

147	Sinalização Complementar (com instalação) M1 60x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

10,00	

81,6666	

816,67	

	DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

148	Sinalização Complementar (com instalação) M2, M3 e M4 40x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

100,00	

81,6666	

8.166,66	

149	Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação) C1 20x7 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC	

Unidade	

250,00	

31,6666	

7.916,65	

150	Indicação continuada de	
Unidade	
150,00	
31,6666	
4.749,99	

	rotas de fuga (com instalação) C2, C3, C4, C5, C6
e C7 15x15 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC					

151	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

152	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

5,00	

38,3333	

191,67	

153	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

	DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.					

154	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

155	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE	

Unidade	

2,00	

38,3333	

76,67	

	PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.					

156	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro	

Unidade	

20,00	

31,6666	

633,33	

	Centro.
Acrelândia/AC.					

157	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	

Unidade	

10,00	

91,6666	

916,67	

158	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

	CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.					

159	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

160	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

	COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.					

161	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

162	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	

Unidade	

2,00	

38,3333	

76,67	

	COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.					

163	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.	

Unidade	

20,00	

28,3333	

566,67	

164	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com	

Unidade	

10,00	

91,6666	

916,67	

	instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE ASSIS BRASIL
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.					

165	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico	

Unidade	

5,00	

25,00	

125,00	

166	Placas de Sinalização de Proibição (com	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

	instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico					

167	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

168	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

169	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico	

Unidade	

2,00	

31,6666	

63,33	

170	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico	

Unidade	

20,00	

25,00	

500,00	

171	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO	

Unidade	

10,00	

91,6666	

916,67	

	CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico					

172	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000	

Unidade	

5,00	

25,00	

125,00	

173	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

	DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000					

174	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

175	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

	COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000					

176	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000	

Unidade	

2,00	

35,00	

70,00	

177	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm	

Unidade	

20,00	

28,3333	

566,67	

	LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000					

178	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923
000	

Unidade	

10,00	

91,6666	

916,67	

179	Placas de Sinalização de Proibição (com	

Unidade	

5,00	

25,00	

125,00	

	instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.					

180	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

181	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2,	

Unidade	

15,00	

31,6666	

475,00	

	S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.					

182	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

183	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

2,00	

38,3333	

76,67	

184	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA	

Unidade	

20,00	

25,00	

500,00	

	DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.					

185	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	

Unidade	

10,00	

91,6666	

916,67	

186	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR	

Unidade	

5,00	

25,00	

125,00	

	DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.					

187	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

188	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

	INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.					

189	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.	

Unidade	

5,00	

31,6666	

158,33	

190	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM	

Unidade	

2,00	

35,00	

70,00	

	INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.					

191	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.	

Unidade	

20,00	

31,6666	

633,33	

192	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17	

Unidade	

10,00	

75,00	

750,00	

	(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317,
km 01.					

193	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm (diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

5,00	

28,3333	

141,67	

194	Placas de Sinalização de Proibição (com instalação) P4, P6	

Unidade	

5,00	

38,3333	

191,67	

	e P7 20x30 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.					

195	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

15,00	

25,00	

375,00	

196	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16 E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

5,00	

35,00	

175,00	

197	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação) S23 e S24 30x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

2,00	

38,3333	

76,67	

198	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO
/AC COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 Bairro Livramento.	

Unidade	

20,00	

25,00	

500,00	

199	Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação) E17 (demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO	

Unidade	

10,00	

78,3333	

783,33