Licitação Base Legal Objeto

: Cotação: Lei 14.133/2021 2025 / 280 Controle: 10455
: -
: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva de usinas fotovoltaicas do Poder Judiciário do Estado do Acre, incluindo o fornecimento integral de peças, materiais de consumo, mão de obra qualificada, equipamentos e ferramentas específicas, bem como o monitoramento remoto contínuo e a limpeza das instalações, conforme [H17805] ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR [EPCON], constante nos autos nº 2025-427

Entrega
Pagamento Responsável

:
: Setor de Almoxarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
: 15 dias
CLEMILSON LAURENTINO DOS SANTOS

Avaliação : Lotes
Período : Outubro de 2025

PEDIDOS DE COMPRA : 2025/565

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	12880 - ELETROSEC SEGURANCA ELETRONICA E	12881 - THRU SOLAR EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	
9297 - BRUKY ENERGY BRAZIL LTDA	

MÉDIA	

TOTAL	

1	

100505	Serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva de usina fotovoltaica-- a USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CIDADE DA JUSTIÇA DE RIO BRANCO/AC,
com potência de 524,16kWp. Inclui: limpeza periódica de módulos (13), relatórios técnicos mensais (13), manutenção da edificação de controle (13), controle de vegetação (10), inspeções visuais trimestrais (5), análises termográficas trimestrais (5), limpeza inspeção de estações de transformação trimestrais (5), testes de aterramento semestrais (3), testes de comissionamento semestrais (3), calibração de instrumentos semestrais (3),
manutenção de vias, destinação de resíduos, atualização de software, efornecimento de todas as peças e materiais necessários.	

13,00	

Unidade	

18.000,00	

29.673,3353	

20.000,00	

24.306,7123	

22.995,0119	

298.935,15	

2	

100505	Serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva de usina fotovoltaica-- para a USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CIDADE DA JUSTIÇA DE CRUZEIRO
DO SUL/AC, com potência de 264,60 kW. Inclui: limpeza periódica de módulos (13), relatórios técnicos mensais (13), manutenção da edificação de controle (13), controle de vegetação (10), inspeções visuais trimestrais (5), análises termográficas trimestrais (5), limpeza e inspeção de estações de transformação trimestrais (5), testes de aterramento semestrais (3), testes de comissionamento semestrais (3), calibração de instrumentos semestrais (3), manutenção de vias, destinação de resíduos, atualização de software, e fornecimento de todas as peças e materiais necessários.	

13,00	

Unidade	

11.500,00	

14.941,9646	

12.000,00	

12.927,4961	

12.842,3651	

166.950,75	

3	

100505	Serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva de usina fotovoltaica-- para a USINA SOLAR FOTOVOLTAICA SEDE TJAC RIO BRANCO/AC, com
potência de 103,5kWp. Inclui: limpeza periódica de módulos (13), relatórios técnicos mensais (13), manutenção da edificação de controle (13), inspeções visuais trimestrais (5), análises termográficas trimestrais (5), limpeza e inspeção de quadros de proteção trimestrais (5), testes de aterramento semestrais (3), testes de comissionamento semestrais (3), atualização de software, e fornecimento de todas as peças e materiais necessários.	

13,00	

Unidade	

5.000,00	

7.824,1692	

5.500,00	

3.757,0615	

5.520,3076	

71.764,00	

4	

100505	Serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva de usina fotovoltaica-- para a USINA SOLAR FOTOVOLTAICA RESTAURANTE DO SERVIDOR SEDE
TJAC RIO BRANCO/AC, com potência de 66,12kWp. Inclui: limpeza periódica de módulos (13), relatórios técnicos mensais (13), manutenção da edificação de controle (13), inspeções visuais trimestrais (5), análises termográficas trimestrais (5), limpeza e inspeção de quadros de proteção trimestrais (5), testes de aterramento semestrais (3), testes de comissionamento semestrais (3), atualização de software, e fornecimento de todas as peças e materiais necessários.	

13,00	

Unidade	

7.000,00	

4.365,4892	

7.500,00	

7.248,8553	

6.528,5861	

84.871,62	
		VALOR TOTAL								622.521,52	
		HABILITADO ?			Sim	Sim	Sim	Sim			
		VALIDADE DA PROPOSTA			19/10/2025	19/10/2025	19/10/2025	19/10/2025			
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
Observações :

-> (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
-> As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
-> As colunas assinaladas com *, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: OUROLUX COMERCIAL LTDA ( 9106 )
: 05.393.234/0001-60
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BRUKY ENERGY BRAZIL LTDA ( 9297 - BRUKY ENERGY )
: 05.936.272/0001-11
:  Avenida: Veriano Oliveira Lima, n. 850, Quadra 020, Lote 11, Jataí, Telefone: (62) 3636-6760

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: ELETROSEC SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA ( 12880 )
: 05.355.825/0001-42
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: THRU SOLAR EFICIENCIA ENERGETICA LTDA ( 12881 )
: 23.803.005/0001-58
:

08/10/2025

Diretoria de Logística