TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
 
 Nº 6 /2025  
Processo nº 2025-116
 
1.  OBJETO:
1.1.  Contratação de serviços que envolvam a retirada e entrega de extintores de incêndio, incluindo o fornecimento de materiais
para recarga, manutenção de segundo nível, realização de testes hidrostáticos e substituição de peças, tais como: válvulas,
mangueiras, difusores, manômetros, lacres, selos, pintura, rótulos de instruções, alavancas e gatilhos, bem como o fornecimento
de placas de sinalização com instalação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.
GRUPO 1 - SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$
1
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua Benjamin
Constant, 227. Centro. 69.905 072 Rio
Branco/AC.
Unidade 8,00 206,6666 1.653,33
2
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua Benjamin
Constant, 227. Centro. 69.905 072 Rio
Branco/AC.
Unidade 10,00 83,3333 833,33
3 Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 10L
Unidade 4,00 73,3333 293,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua Benjamin
Constant, 227. Centro. 69.905 072 Rio
Branco/AC.
4
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua Benjamin
Constant, 227. Centro. 69.905 072 Rio
Branco/AC.
Unidade 10,00 20,00 200,00
5
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal
de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco AC
Unidade 70,00 83,3333 5.833,33
6
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal
de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco AC
Unidade 10,00 113,3333 1.133,33
7 Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal
Unidade 4,00 216,6666 866,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco AC
8
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal
de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco AC
Unidade 26,00 266,6666 6.933,33
9
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE Rua Tribunal
de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco AC
Unidade 20,00 18,3333 366,67
10
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO Rua Tribunal de Justiça, s/n.
Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC
Unidade 10,00 110,00 1.100,00
11
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO Rua Tribunal de Justiça, s/n.
Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC
Unidade 8,00 251,6666 2.013,33
12 Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
Unidade 10,00 18,3333 183,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO Rua Tribunal de Justiça, s/n.
Via Verde. 69.920 193 Rio Branco/AC
13
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO ESJUD.
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.
Unidade 14,00 85,00 1.190,00
14
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO ESJUD.
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.
Unidade 4,00 266,6666 1.066,67
15
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO ESJUD.
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.920 193 Rio Branco/AC.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
16
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
CENTRO MÉDICO/ACADE MIA Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 8,00 85,00 680,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
17
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
CENTRO MÉDICO/ACADE MIA Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 10,00 18,6666 186,67
18
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC.
Unidade 8,00 91,6666 733,33
19
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC.
Unidade 2,00 108,3333 216,67
20
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
21 Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
Unidade 2,00 216,6666 433,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC.
22
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
RESTAURANTE DO SERVIDOR Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
23
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 2,00 108,3333 216,67
24
Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 10L
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 8,00 76,6666 613,33
25
Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 50L
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 2,00 370,00 740,00
26 Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 75L
Unidade 2,00 493,3333 986,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
27
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920
193 Rio Branco/AC
Unidade 20,00 18,3333 366,67
28
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
FÓRUM CRIMINAL Av. Paulo Lemos s/n. Rio
Branco/AC.
Unidade 50,00 110,00 5.500,00
29
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
FÓRUM CRIMINAL Av. Paulo Lemos s/n. Rio
Branco/AC.
Unidade 40,00 266,6666 10.666,66
30
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
FÓRUM CRIMINAL Av. Paulo Lemos s/n. Rio
Branco/AC.
Unidade 20,00 18,3333 366,67
31 Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
Unidade 14,00 266,6666 3.733,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.
32
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.
Unidade 32,00 216,6666 6.933,33
33
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.
Unidade 64,00 85,00 5.440,00
34
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.
Unidade 10,00 110,00 1.100,00
35
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Av. Paulo
Lemos s/n. Rio Branco/AC.
Unidade 20,00 18,3333 366,67
36 Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
Unidade 30,00 266,6666 8.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
37
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
4kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
Unidade 30,00 216,6666 6.500,00
38
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 12 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
Unidade 4,00 153,3333 613,33
39
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
Unidade 50,00 110,00 5.500,00
40 Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
Unidade 30,00 85,00 2.550,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
41
Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 10L
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
Unidade 36,00 76,6666 2.760,00
42
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (para
reposição e remanejamento) Rua Tribunal de
Justiça, s/n. Via Verde. 69.920 193 Rio
Branco/AC.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
43
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
44 Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Unidade 6,00 166,6666 1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
45
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
Unidade 6,00 18,3333 110,00
46
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ACRELÂNDIA ANEXO Av
Sete Quedas. Acrelândia/AC.
Unidade 2,00 110,00 220,00
47
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ACRELÂNDIA ANEXO Av
Sete Quedas. Acrelândia/AC.
Unidade 8,00 18,3333 146,67
48
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM Rua
São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
49 Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
Unidade 12,00 166,6666 2.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM Rua
São Francisco, 872. Bairro Cascata.
50
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM Rua
São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
51
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico.
Unidade 14,00 183,3333 2.566,67
52
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
53
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923 000
Unidade 2,00 266,6666 533,33
54
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923 000
Unidade 8,00 166,6666 1.333,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
55
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28, 390
Centro. 69.923 000
Unidade 8,00 18,3333 146,67
56
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 4,00 110,00 440,00
57
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
58
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 6,00 85,00 510,00
59
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 8,00 18,3333 146,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
60
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM
BR 317, km 01.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
61
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM
BR 317, km 01.
Unidade 12,00 110,00 1.320,00
62
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA FÓRUM
BR 317, km 01.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
63
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 6,00 108,3333 650,00
64
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
65
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 6,00 18,3333 110,00
66
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura. Centro. 69.955 000
Unidade 2,00 266,6666 533,33
67
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura. Centro. 69.955 000
Unidade 4,00 85,00 340,00
68
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura. Centro. 69.955 000
Unidade 6,00 18,3333 110,00
69
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SENA MADUREIRA FÓRUM
Rua Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940
000.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
70
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SENA MADUREIRA FÓRUM
Rua Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940
000.
Unidade 12,00 110,00 1.320,00
71
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SENA MADUREIRA FÓRUM
Rua Cunha Vasconcelos, 689 Centro 69.940
000.
Unidade 10,00 18,3333 183,33
72
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 2,00 266,6666 533,33
73
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO
DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
SENADOR GUIOMARD FÓRUM Av. Castelo
Branco 1.460 Centro
Unidade 8,00 110,00 880,00
74
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 8,00 18,3333 146,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
75
Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 10L
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 6,00 76,6666 460,00
76
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 4,00 266,6666 1.066,67
77
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE I
SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO
DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo, 1.101
Centro.
Unidade 10,00 85,00 850,00
78
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 12,00 18,3333 220,00
79 Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO
DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
Unidade 8,00 110,00 880,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
MANOEL URBANO FÓRUM Rua Mendes de
Araújo s/n Bairro São José.
80
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE MANOEL URBANO FÓRUM
Rua Mendes de Araújo s/n Bairro São José.
Unidade 2,00 266,6666 533,33
81
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE MANOEL URBANO FÓRUM
Rua Mendes de Araújo s/n Bairro São José.
Unidade 8,00 18,3333 146,67
82
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000
Unidade 2,00 266,6666 533,33
83
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE I
SERVIOS DE RECARGAS E INSTALACAO
DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /A COMARCA DE
XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62
Centro 69.930000
Unidade 8,00 110,00 880,00
84
Recarga de manutenção de extintor H2O
ÁGUA PRESSURIZADA, capacidade 10L
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000
Unidade 2,00 76,6666 153,33
GRUPO 2 MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
86 Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
Unidade 25,00 75,00 1.875,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
85
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE I SERVIOS DE RECARGAS E
INSTALACAO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /A
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930000
Unidade 8,00 18,3333 146,67
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III
H2O ÁGUA PRESSURIZADA 10 L
87
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ
QUIMICO CLASSE ABC 4,0 KG
Unidade 50,00 83,3333 4.166,67
88
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ
QUIMICO CLASSE ABC 6,0 KG
Unidade 50,00 106,6666 5.333,33
89
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III
DIÓXIDO DE CARBONO CO2 4,0 KG
Unidade 50,00 150,00 7.500,00
90
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III
DIÓXIDO DE CARBONO CO2 6,0 KG
Unidade 50,00 250,00 12.500,00
91
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III
H2O ÁGUA PRESSURIZADA 50 L
Unidade 2,00 348,3333 696,67
92 Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
Unidade 2,00 491,6666 983,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
BRANCO /AC MANUTENÇÃO NÍVEL III
H2O ÁGUA PRESSURIZADA 75 L
93
TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR
DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC
Unidade 60,00 33,3333 2.000,00
94
TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR
DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM
INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidade 20,00 33,3333 666,67
95
TROCA DA MANGUEIRA PARA
EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E
DEMAIS COMPONENTES
COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidade 100,00 173,3333 17.333,33
96
TROCA DA MANGUEIRA PARA
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC
Unidade 100,00 31,6666 3.166,66
97
TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA
(ALAVANCA E GATILHO) PARA
EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO
BRANCO /AC
Unidade 60,00 58,3333 3.500,00
98 TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA
(ALAVANCA E GATILHO) PARA
Unidade 60,00 150,00 9.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
EXTINTORES DE CO2. MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /ACGRUPO 3 SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
99
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307, km 09,
4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 12,00 78,3333 940,00
100
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307, km 09,
4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 10,00 100,00 1.000,00
101
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307, km 09,
4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 4,00 233,3333 933,33
102
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307, km 09,
4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 16,00 16,00 256,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
103
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CENTRO CULTURAL. Rua Rui Barboza,
Centro
Unidade 10,00 100,00 1.000,00
104
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/A COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL
CENTRO CULTURAL. Rua Rui Barboza,
Centro
Unidade 8,00 16,00 128,00
105
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.
Unidade 8,00 106,6666 853,33
106
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.
Unidade 2,00 243,3333 486,67
107
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 Centro.
Unidade 8,00 16,3333 130,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
108
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE JORDÃO CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 2,00 106,6666 213,33
109
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE JORDÃO CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 4,00 16,6666 66,67
110
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA
FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 2,00 233,3333 466,67
111
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA
FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 8,00 100,00 800,00
112 Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO LIMA
Unidade 8,00 16,00 128,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
113
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 2,00 106,6666 213,33
114
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 6,00 16,00 96,00
115
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE PORTO WALTER
CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18, Lote 01
Centro.
Unidade 2,00 106,6666 213,33
116
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE PORTO WALTER
CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18, Lote 01
Centro.
Unidade 3,00 16,00 48,00
117 Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 6 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
Unidade 6,00 100,00 600,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
118
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 2,00 233,3333 466,67
119
Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 8,00 16,00 128,00
120
Recarga de manutenção de extintor PÓ
QUIMICO (ABC), capacidade 4 kg LOTE II
SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
Unidade 12,00 86,6666 1.040,00
121
Recarga de manutenção de extintor
DIÓXIDO DE CARBONO CO2, capacidade
6kg LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
Unidade 2,00 250,00 500,00
122 Suporte de parede para extintor de incêndio,
em aço galvanizado (com instalação) 15kg
LOTE II SERVIÇOS DE RECARGAS E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
Unidade 10,00 16,6666 166,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
GRUPO 4- MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
123
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA
PRESSURIZADA 10 L
Unidade 30,00 66,6666 2.000,00
124
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO
CLASSE ABC 4,0 KG
Unidade 50,00 83,3333 4.166,67
125
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III PÓ QUIMICO
CLASSE ABC 6,0 KG
Unidade 50,00 106,6666 5.333,33
126
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE
CARBONO CO2 4,0 KG
Unidade 50,00 200,00 10.000,00
127 Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
Unidade 50,00 250,00 12.500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
MANUTENÇÃO NÍVEL III DIÓXIDO DE
CARBONO CO2 6,0 KG
128
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA
PRESSURIZADA 50 L
Unidade 2,00 346,6666 693,33
129
Pintura dos extintores, Teste Hidrostático.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
MANUTENÇÃO NÍVEL III H2O ÁGUA
PRESSURIZADA 75 L
Unidade 2,00 490,00 980,00
130
TROCA DO MANÔMETRO DO
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM
INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC
Unidade 60,00 33,3333 2.000,00
131
TROCA DO MANÔMETRO DO
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA,
COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC
Unidade 20,00 33,3333 666,67
132 TROCA DA MANGUEIRA PARA
EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E
DEMAIS COMPONENTES
COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
Unidade 100,00 173,3333 17.333,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC
133
TROCA DA MANGUEIRA PARA
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
Unidade 100,00 31,6666 3.166,66
134
TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA
(ALAVANCA E GATILHO) PARA
EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E
PINTURA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC
Unidade 60,00 125,00 7.500,00
135
TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA
(ALAVANCA E GATILHO) PARA
EXTINTORES de CO2. MANUTENÇÃO,
SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO
CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO
SUL/AC
Unidade 60,00 158,3333 9.500,00
GRUPO 5 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE
MEDIDA
QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
136
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC Unidades
Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 50,00 25,00 1.250,00
137
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 20,00 25,00 500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
138
Placas de Sinalização de Alerta (com
instalação) A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7
20x20x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC Unidades
Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 50,00 25,00 1.250,00
139
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 450,00 25,00 11.250,00
140
Sinalização de TETO Orientação de
Salvamento (com instalação) S1, S2, S3,
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22. 30x17
cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 60,00 38,3333 2.300,00
141
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC Unidades
Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 80,00 31,6666 2.533,33
142
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S19 e S20 30x15 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 100,00 38,3333 3.833,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
143
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 20,00 41,6666 833,33
144
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 350,00 25,00 8.750,00
145
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E2 e
E3 15x20 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC Unidades
Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 70,00 31,6666 2.216,66
146
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 200,00 91,6666 18.333,32
147
Sinalização Complementar (com
instalação) M1 60x40 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 10,00 81,6666 816,67
148 Sinalização Complementar (com
instalação) M2, M3 e M4 40x20 cm LOTE
Unidade 100,00 81,6666 8.166,66
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
149
Indicação continuada de rotas de fuga (com
instalação) C1 20x7 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 250,00 31,6666 7.916,65
150
Indicação continuada de rotas de fuga (com
instalação) C2, C3, C4, C5, C6 e C7 15x15
cm LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidades Jurisdicionais de Rio Branco AC
Unidade 150,00 31,6666 4.749,99
151
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
ACRELÂNDIA FÓRUM Av. Governador
Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
152
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
153 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
Unidade 15,00 25,00 375,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
154
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
ACRELÂNDIA FÓRUM Av. Governador
Edmundo Pinto, 581 Bairro Centro.
Acrelândia/AC.
Unidade 5,00 35,00 175,00
155
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
156
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
Unidade 20,00 31,6666 633,33
157 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
Unidade 10,00 91,6666 916,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ACRELÂNDIA FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 Bairro
Centro. Acrelândia/AC.
158
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
ASSIS BRASIL FÓRUM Rua São
Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
159
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM
Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
160
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM
Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 15,00 25,00 375,00
161
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
ASSIS BRASIL FÓRUM Rua São
Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
162
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM
Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
163
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM
Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 20,00 28,3333 566,67
164
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE ASSIS BRASIL FÓRUM
Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
165
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui Lino, Estrada
do Pacífico
Unidade 5,00 25,00 125,00
166 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico
167
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico
Unidade 15,00 25,00 375,00
168
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
BRASILÉIA FÓRUM Av. Rui Lino, Estrada
do Pacífico
Unidade 5,00 31,6666 158,33
169
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico
Unidade 2,00 31,6666 63,33
170
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico
Unidade 20,00 25,00 500,00
171 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
Unidade 10,00 91,6666 916,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE BRASILÉIA FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico
172
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DO
BUJARI BR 364, km 28, 390 Centro.
69.923 000
Unidade 5,00 25,00 125,00
173
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28,
390 Centro. 69.923 000
Unidade 5,00 35,00 175,00
174
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28,
390 Centro. 69.923 000
Unidade 15,00 25,00 375,00
175 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DO
Unidade 5,00 35,00 175,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
BUJARI BR 364, km 28, 390 Centro.
69.923 000
176
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28,
390 Centro. 69.923 000
Unidade 2,00 35,00 70,00
177
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28,
390 Centro. 69.923 000
Unidade 20,00 28,3333 566,67
178
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DO BUJARI BR 364, km 28,
390 Centro. 69.923 000
Unidade 10,00 91,6666 916,67
179
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
CAPIXABA FÓRUM Av. Edmundo Pinto,
1.220.
Unidade 5,00 25,00 125,00
180 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
Unidade 5,00 35,00 175,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
181
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 15,00 31,6666 475,00
182
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
CAPIXABA FÓRUM Av. Edmundo Pinto,
1.220.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
183
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
184
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 20,00 25,00 500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
185
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE CAPIXABA FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
186
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317, km
01.
Unidade 5,00 25,00 125,00
187
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA
FÓRUM BR 317, km 01.
Unidade 5,00 35,00 175,00
188
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA
FÓRUM BR 317, km 01.
Unidade 15,00 25,00 375,00
189 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
EPITACIOLÂNDIA FÓRUM BR 317, km
01.
190
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA
FÓRUM BR 317, km 01.
Unidade 2,00 35,00 70,00
191
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA
FÓRUM BR 317, km 01.
Unidade 20,00 31,6666 633,33
192
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA
FÓRUM BR 317, km 01.
Unidade 10,00 75,00 750,00
193
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
PORTO ACRE Rua Alfredo Gama, 120
Bairro Livramento.
Unidade 5,00 28,3333 141,67
194 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
Unidade 5,00 38,3333 191,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
195
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 15,00 25,00 375,00
196
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
PORTO ACRE Rua Alfredo Gama, 120
Bairro Livramento.
Unidade 5,00 35,00 175,00
197
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
198 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidade 20,00 25,00 500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
199
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PORTO ACRE Rua Alfredo
Gama, 120 Bairro Livramento.
Unidade 10,00 78,3333 783,33
200
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SANTA ROSA CIC Rua Porírio do Moura –
Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 5,00 25,00 125,00
201
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura – Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 5,00 31,6666 158,33
202
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura – Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 15,00 25,00 375,00
203 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SANTA ROSA CIC Rua Porírio do Moura –
Ce0ntro. 69.955 000
204
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura – Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 2,00 31,6666 63,33
205
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura – Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 20,00 25,00 500,00
206
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SANTA ROSA CIC Rua
Porírio do Moura – Ce0ntro. 69.955 000
Unidade 10,00 91,6666 916,67
207
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SENA MADUREIRA FÓRUM Rua Cunha
Vasconcelos, 689 Centro 69.940 000.
Unidade 5,00 25,00 125,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
208
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689
Centro 69.940 000.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
209
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689
Centro 69.940 000.
Unidade 15,00 25,00 375,00
210
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SENA MADUREIRA FÓRUM Rua Cunha
Vasconcelos, 689 Centro 69.940 000.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
211
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689
Centro 69.940 000.
Unidade 2,00 31,6666 63,33
212 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
Unidade 20,00 25,00 500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689
Centro 69.940 000.
213
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENA MADUREIRA
FÓRUM Rua Cunha Vasconcelos, 689
Centro 69.940 000.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
214
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SENADOR GUIOMARD FÓRUM Av.
Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 5,00 25,00 125,00
215
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 5,00 31,6666 158,33
216 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
Unidade 15,00 25,00 375,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
217
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
SENADOR GUIOMARD FÓRUM Av.
Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 5,00 31,6666 158,33
218
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 2,00 31,6666 63,33
219
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 20,00 25,00 500,00
220
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD
FÓRUM Av. Castelo Branco 1.460 Centro
Unidade 10,00 91,6666 916,67
221 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
Unidade 5,00 25,00 125,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo, 1.101
Centro.
222
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
223
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 15,00 25,00 375,00
224
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
PLÁCIDO DE CASTRO FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo, 1.101
Centro.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
225 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
Unidade 2,00 31,6666 63,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
226
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 20,00 25,00 500,00
227
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO
FÓRUM Rua Diamantino Augusto de
Macedo, 1.101 Centro.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
228
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
MANOEL URBANO FÓRUM Rua Mendes
de Araújo s/n Bairro São José.
Unidade 5,00 25,00 125,00
229 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
COMARCA DE MANOEL URBANO
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro
São José.
230
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE MANOEL URBANO
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro
São José.
Unidade 15,00 25,00 375,00
231
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
MANOEL URBANO FÓRUM Rua Mendes
de Araújo s/n Bairro São José.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
232
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE MANOEL URBANO
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro
São José.
Unidade 2,00 31,6666 63,33
233 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE MANOEL URBANO
Unidade 20,00 25,00 500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro
São José.
234
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE MANOEL URBANO
FÓRUM Rua Mendes de Araújo s/n Bairro
São José.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
235
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62
Centro 69.930 000
Unidade 5,00 25,00 125,00
236
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930 000
Unidade 5,00 31,6666 158,33
237
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930 000
Unidade 15,00 25,00 375,00
238 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D, S16
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
E, S18 12x40 cm LOTE III AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE RIO BRANCO /AC COMARCA DE
XAPURI FÓRUM Rua Floriano Peixoto, 62
Centro 69.930 000
239
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE III AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930 000
Unidade 2,00 31,6666 63,33
240
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930 000
Unidade 20,00 25,00 500,00
241
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE III
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO
CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC
COMARCA DE XAPURI FÓRUM Rua
Floriano Peixoto, 62 Centro 69.930 000
Unidade 10,00 91,6666 916,67
GRUPO 6 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE
MEDIDA
QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
242
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA
JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090. Bairro
Boca da Alemanha.
Unidade 15,00 31,6666 475,00
243
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 5,00 35,00 175,00
244 Placas de Sinalização de Alerta (com
instalação) A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7
20x20x20 cm LOTE IV AQUISIÇÃO DE
Unidade 10,00 28,3333 283,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA
JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090. Bairro
Boca da Alemanha.
245
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 100,00 28,3333 2.833,33
246
Sinalização de TETO Orientação de
Salvamento (com instalação) S1, S2, S3,
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S14, S15 D, S15 E, S17, S21 e S22.
30x17 cm LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA
JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090. Bairro
Boca da Alemanha.
Unidade 40,00 38,3333 1.533,33
247
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 20,00 31,6666 633,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
248
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S19 e S20 30x15 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 20,00 35,00 700,00
249
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
250
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 100,00 28,3333 2.833,33
251
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E2 e
E3 15x20 cm LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA
JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090. Bairro
Boca da Alemanha.
Unidade 20,00 25,00 500,00
252 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
Unidade 25,00 91,6666 2.291,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
253
Sinalização Complementar (com
instalação) M1 60x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 3,00 81,6666 245,00
254
Sinalização Complementar (com
instalação) M2, M3 e M4 40x20 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 20,00 81,6666 1.633,33
255
Indicação continuada de rotas de fuga
(com instalação) C1 20x7 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307,
km 09, 4.090. Bairro Boca da Alemanha.
Unidade 50,00 31,6666 1.583,33
256 Indicação continuada de rotas de fuga
(com instalação) C2, C3, C4, C5, C6 e C7
15x15 cm LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
Unidade 40,00 31,6666 1.266,66
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
DE CRUZEIRO DO SUL CIDADE DA
JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090. Bairro
Boca da Alemanha.
257
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL CENTRO
CULTURAL. Rua Rui Barboza, Centro
Unidade 5,00 31,6666 158,33
258
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
Unidade 5,00 38,3333 191,67
259
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
Unidade 15,00 31,6666 475,00
260 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
Unidade 5,00 38,3333 191,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
261
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
Unidade 2,00 38,3333 76,67
262
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
Unidade 20,00 31,6666 633,33
263
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE CRUZEIRO
DO SUL CENTRO CULTURAL. Rua Rui
Barboza, Centro
Unidade 10,00 81,6666 816,67
264
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE FEIJÓ FÓRUM. Travessa Floriano
Peixoto, 238 Centro.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
265
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
266
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
Unidade 15,00 31,6666 475,00
267
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
268
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
269 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
Unidade 20,00 31,6666 633,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
270
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE FEIJÓ
FÓRUM. Travessa Floriano Peixoto, 238
Centro.
Unidade 10,00 100,00 1.000,00
271
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE JORDÃO CIC. Rua Romildo
Magalhães. 69.975 000
Unidade 5,00 28,3333 141,67
272
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 5,00 35,00 175,00
273 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
Unidade 15,00 28,3333 425,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
274
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 5,00 38,3333 191,67
275
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 2,00 38,3333 76,67
276
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 20,00 28,3333 566,67
277
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE JORDÃO
CIC. Rua Romildo Magalhães. 69.975 000
Unidade 10,00 81,6666 816,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
278
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE MÂNCIO LIMA FÓRUM. Rua Joaquim
Generoso de Oliveira, 160 Centro. 69.990
000
Unidade 5,00 28,3333 141,67
279
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 5,00 38,3333 191,67
280
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 15,00 28,3333 425,00
281
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 5,00 38,3333 191,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
282
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 2,00 35,00 70,00
283
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 20,00 31,6666 633,33
284
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MÂNCIO
LIMA FÓRUM. Rua Joaquim Generoso de
Oliveira, 160 Centro. 69.990 000
Unidade 10,00 78,3333 783,33
285
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE MARECHAL THAUMATURGO CIC.
Rua Luiz Martins, s/n Centro.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
286 Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
Unidade 5,00 35,00 175,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
287
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 15,00 31,6666 475,00
288
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 5,00 35,00 175,00
289
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 2,00 38,3333 76,67
290 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
Unidade 20,00 28,3333 566,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
291
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE MARECHAL
THAUMATURGO CIC. Rua Luiz Martins,
s/n Centro.
Unidade 10,00 91,6666 916,67
292
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE PORTO WALTER CIC. Rua Mamed
Cameli, Q 18, Lote 01 Centro.
Unidade 5,00 28,3333 141,67
293
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
294 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
Unidade 15,00 28,3333 425,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
295
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
296
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
Unidade 2,00 35,00 70,00
297
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
Unidade 20,00 31,6666 633,33
298 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
Unidade 10,00 78,3333 783,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
DO SUL/AC COMARCA DE PORTO
WALTER CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 Centro.
299
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE RODRIGUES ALVES Av. Presidente
Vargas Centro.
Unidade 5,00 31,6666 158,33
300
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 5,00 35,00 175,00
301
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 15,00 31,6666 475,00
302
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 5,00 35,00 175,00
303 Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
Unidade 2,00 38,3333 76,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
304
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 20,00 28,3333 566,67
305
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE RODRIGUES
ALVES Av. Presidente Vargas Centro.
Unidade 10,00 81,6666 816,67
306
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P1, P2, P3 e P5 20 cm
(diâmetro) LOTE IV AQUISIÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM
INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR
DE CRUZEIRO DO SUL/AC COMARCA
DE TARAUACÁ FÓRUM. Av. Antônio
Frota Centro.
Unidade 5,00 28,3333 141,67
307
Placas de Sinalização de Proibição (com
instalação) P4, P6 e P7 20x30 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
308
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15 D,
S15 E, S17, S21 e S22. 26x13 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
Unidade 15,00 28,3333 425,00
309
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S13 D, S13 E, S16 D,
S16 E, S18 12x40 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro.
Unidade 5,00 38,3333 191,67
310
Sinalização de Orientação de Salvamento
(com instalação) S23 e S24 30x40 cm
LOTE IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro
Unidade 2,00 35,00 70,00
311
Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E1,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15 e E16. 20x20 cm LOTE IV
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro
Unidade 20,00 31,6666 633,33
312 Sinalização de Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme (com instalação) E17
(demarcação no solo) 100x100 cm LOTE
IV AQUISIÇÃO DE PLACAS DE
Unidade 10,00 91,6666 916,67
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogável por até 5 anos, na forma
do artigo 106  da Lei n° 14.133, de 2021. 
1.4. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista possuir natureza de necessidade permanente, sendo a vigência
plurianual mais vantajosa considerando conforme o Estudo Técnico Preliminar;
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
1.6. A execução do objeto contratado compreend a retira , a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material
necessário para a recarga, manutenção de segundo nível, os testes hidrostáticos e a reposição de peças, caso necessário, tais
como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, alavanca e gatilho. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO
POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO
DO SUL/AC COMARCA DE TARAUACÁ
FÓRUM. Av. Antônio Frota Centro
1.7. Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados deverão ser devolvidos com o respectivo
laudo ou relatório, explicitando os motivos pelos quais não podem ser recarregados. 
1.8. A CONTRATAD deverá apresentar um cronograma de recolhimento e entrega dos extintores nos respectivos endereços,
em um prazo de no máximo de 72 horas corridas a contar do envio da ordem de serviço, o qual será apreciado e deliberado pela
CONTRATANTE. 
1.9. É importante ressaltar alguns pontos que são imprescindíveis para que a demanda seja atendida:
1.9.1. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e supervisionados por técnico responsável;
1.9.2. Os resíduos gerados deverão ser descartados conforme legislação ambiental vigente;
1.9.3. A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quando exigido por lei;
1.9.4. A instalação e sinalização serão vistoriadas por representante da contratante, que poderá solicitar ajustes caso
necessário;
1.9.5. As placas de sinalização deverão ser fotoluminescentes em material PVC de no mínimo 2mm, antichamas;
1.9.6. As placas de sinalização de rota de fuga a serem instaladas no teto, especificado nos itens 139 e 245, deverão ser
fornecidas de forma a possibilitar sua visualização nos dois lados.
1.9.7. No Anexo I do ETP (Estudo Técnico Preliminar), contem um memorial técnico descritivo que servirá como orientação para
que a empresa fornecedora do serviço consiga atender a demanda conforme as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre.
1.9.8. A recarga deverá ser executada por empresa certificada pelo INMETRO em situação Ativo.
1.9.8. A empresa deverá seguir o Memorial Técnico como base para que forneça o serviço contratado. 
1.9.9. As Placas de sinalização deverão ser entregues e instaladas conforme Norma Técnica 20/2025 do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Acre, Anexo II. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 04034872000121-0-000006/2025;
II) Data de publicação no PNCP: 29/01/2025;
III) Id do item no PCA: 80;
IV) Classe/Grupo: GÁS ENGARRAFADO - MAT. CONSUMO. 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 
apêndice deste Termo de Referência.
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1. Utilização de  materiais recicláveis ou reutilizáveis sempre que possível (ex: manômetros e válvulas 
recondicionadas dentro dos padrões da ABNT);
4.1.2. Utilização de agentes extintores que sigam padrões ambientais (sem substâncias que agridam a camada de ozônio,
por exemplo – evitar CFCs e halons).
4.1.3. Certificações ou selos verdes (ex: ISO 14001, certificação de empresa amiga do meio ambiente).
4.1.4. Os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e
menor impacto ambiental. 
Subcontratação
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Garantia da contratação
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos  artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões 
constantes do Estudo Técnico Preliminar.
Requisitos obrigacionais
4.4. Executar os serviços, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e
da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente a descrição dos serviços prestados e prazo de
garantia;
4.5. Fazer constar nos selos de garantia as datas de vencimento do produto e do teste hidrostático, fixados de forma que não
cubram quaisquer gravações existentes;
4.6. Apor nos cilindros os selos de identificação com o tipo de componente do material, o prazo de garantia, a validade da carga,
o peso do extintor e a capacidade extintora;
4.7. Repor os equipamentos nos devidos cabides de sustentação antes instalados;
4.8. Garantir os extintores até o prazo indicado pelas normas de regência e durante esse período, prestar assistência técnica,
sem qualquer ônus para o contratante, promovendo os reparos que se fizerem necessários;
4.9. Atender aos chamados para a prestação de assistência técnica, no caso de constatação de defeito nos equipamentos, em,
no máximo, 48 (quarenta e oito) horas;
4.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
4.11. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 7 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;
4.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
4.13. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4.14. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de
contrato;
4.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato;
4.17. Apresentar juntamente à fatura os documentos que comprovem a situação de habilitação.
4.18. Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados deverão ser devolvidos com
o respectivo laudo, explicitando os motivos pelos quais não pode ser recarregado, não devendo ser cobrado o ônus da recarga;
4.19. A retirada dos extintores (data e horário) deverá ser previamente agendada com o(a) fiscal do contrato;
4.20. No momento da retirada dos extintores para recarga e manutenção, será lavrado ¿Termo de Retirada¿ que será assinado
por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, contendo data da retirada, quantidade, tipo de extintor, carga;
4.21. A contratada deverá designar, no momento do recolhimento e entrega dos extintores, no mínimo 02 funcionários para
realizar o serviço e carregamento
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de execução
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Início da execução do objeto: após a assinatura do contrato, mediante emissão de ordem de serviço emitida pelo
gestor do contrato;
5.1.2. A prestação de serviços de carga, recarga e fornecimento dos produtos deverão ocorrer nos respectivos endereços e
localidades elencadas no item que trata sobre o objeto.
5.1.3. As placas de sinalização serão instaladas conforme orientação do fiscal técnico; 
5.1.4.  Havendo o projeto de combate a incêndio e Pânico no respectivo prédio, a empresa deverá seguir as instalações de
extintores e placas de sinalização conforme o referido determina.
5.1.5. A Fiscalização será exercida pelo Bombeiro Militar ora lotado no Gabinete de Segurança Institucional.
5.1.6.  A retirada dos extintores (data e horário) deverá ser previamente agendada com o(a) fiscal do contrato;
 
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada
para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais,
dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada,
quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
Preposto
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese
em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), conforme abaixo:
FISCAL TÉCNICO: Victor Rocha Flores da Silva - Gabinete de Segurança Institucional.
FISCAL SETORIAL: O responsável pela respectiva unidade laboral do TJAC.
FISCAL ADMINISTRATIVO: Clemilson Laurentino Dos Santos -  Subsecretaria de Gestão de Compras.
GESTORA: Maria Alexsandra Rocha Ramos.
Fiscalização Técnica
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.
22, VI);
6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº
14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção
de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº
11.246, de 2022, art. 22, IV);
6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalização Administrativa
1.2. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada quando
da formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
1.3. Caso ocorra descumprimento das condições de habilitação, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato
6.16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
6.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas
à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a
sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
6.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.20. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins
de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor financeiro para a formalização dos procedimentos
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1. A avaliação da execução do objeto será feita mensalmente com aferição da qualidade da prestação dos serviços.
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.2.1. não produzir os resultados acordados,
7.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.
7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.3.1. Qualidade e quantidade do material utilizado;
7.3.2. Qualidade dos serviços executados.
Do recebimento
7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de  05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e setorial, se 
houver, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
7.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a
comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.6.  O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante  termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico.
7.8. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.8.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do último;
7.8.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.8.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de
2021)
7.8.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega
dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.8.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
7.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.10. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, pelo
gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação  mediante termo de
recebimento definitivo, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.10.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de
2022).
7.10.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.10.3. Emitir termo de recebimento definitivo para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e
7.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.10.5. Enviar a documentação pertinente ao setor financeiro  para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.11. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o
teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
7.14. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por
igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
7.15. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133,
de 2021
7.16. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:
7.16.1.  o prazo de validade;
7.16.2.  a data da emissão;
7.16.3.  os dados do contrato e do órgão contratante;
7.16.4.  A descrição e o período respectivo de execução do contrato;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
7.16.5.  o valor a pagar; e
7.16.6.  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.17. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da
regularização da situação, sem ônus à contratante;
7.18. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
7.19. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).
7.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
7.21. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.23. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
7.24. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.
Forma de pagamento
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá 
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a
forma ELETRÔNICA, modo aberto, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por grupo
8.1.1.1. O agrupamento de itens se faz necessário em razão de se tratar de materiais/serviços de mesma natureza, de modo a
facilitar a competitividade dentro do grupo, uma vez que são trabalhos por ramos de atividades distintos mas amplamente
comercializados no mercado local, o que não diminuirá a competitividade.
8.2. O regime de execução do contrato será continuado.
Exigências de habilitação
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Qualificação Técnica
8.4. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
8.4.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
Qualificação Técnico-Operacional
8.5. Comprovação de aptidão para execução de serviço equivalente ou superior com o objeto desta contratação,  por meio da
apresentação de certidões ou atestados de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.6. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:
8.6.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano na prestação dos serviços, sendo aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos;
8.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação e o somatório de diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017,
aplicável por força da IN SEGES/ME nº 98/2022.
8.8. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
8.9. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.
8.10. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
8.10.1. Atestado de Capacidade Técnico - Operacional: Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela empresa licitante, de recarga com manutenção em
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
extintores de incêndio;
8.11. A recarga deverá ser executada por empresa certificada pelo INMETRO em situação Ativo.
 
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 412.634,53 (quatrocentos e doze mil seiscentos e trinta e quatro reais e
cinquenta e três centavos), conforme custos unitários apostos no Mapa de Preços.
 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento
Geral da União.
10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
I) Programa de Trabalho: [...];
II) Fonte de Recursos: [...];
III) Elemento de Despesa: [...];
10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva
e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
 
 Data e assinatura eletrônica.

ANEXO I
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA OS SERVIÇOS DE RECARGA, INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE 
E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1. – Recarga de Extintores de Incêndio
 
1. A empresa contratada deverá realizar a recarga dos extintores de incêndio conforme a sua classe (água, pó químico, 
CO2, espuma, etc.), seguindo rigorosamente as especificações da ABNT NBR 12962 e demais normas pertinentes.
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
2. Todos os extintores deverão ser inspecionados quanto ao estado geral do cilindro, mangueira, válvulas e lacres.
 
3. Após a recarga, cada extintor deverá conter:
 
Selo do INMETRO atualizado;
Etiqueta de manutenção com identificação da empresa e data da recarga;
Lacre de segurança intacto.
 
4. Durante o recolhimento e entrega dos extintores, a contratada deverá designar no mínimo dois funcionários e/ou 
técnicos para realizar o serviço.
 
2. – Instalação dos Extintores com Suporte de Parede
 
1. A instalação dos extintores será realizada com suporte de parede metálico, adequado ao tipo e peso do extintor;
 
2.2 Havendo Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, a empresa deverá instalar os extintores conforme projeto que 
deverá ser fornecido pelo PJAC. Caso não haja projeto, os extintores devem ser instalados em locais visíveis e acessíveis, 
próximos às saídas e em áreas de maior risco e conforme orientação do fiscal técnico;
 
2.3. O suporte deverá ser fixado na parede com buchas e parafusos compatíveis com o tipo de parede (alvenaria, 
concreto, drywall, etc.), garantindo firmeza e segurança;
 
2.4 O suporte deverá ser de duas perfurações na parede, para que haja melhor fixação;
 
2.5. Os extintores deverão ser instalados a uma altura máxima de 1,60 m  do  piso  até  a  alça  de  manuseio  
(conforme  a  NBR  12693/2022);
2.6. A posição de instalação deve garantir fácil visualização e acesso, não sendo permitida a instalação atrás de portas ou em 
locais de difícil alcance;
 
3. – Fornecimento e Instalação de Placas de Sinalização de Extintores (Código E5 e E11 da NT20/2025).
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
1. As placas de sinalização deverão seguir as especificações da Norma Técnica 20/2025 do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Acre, devendo ser:
 
Em material fotoluminescente com certificado de conformidade;
Medindo no mínimo 20 cm x 20 cm, com pictograma padronizado;
Instaladas acima dos extintores, a uma altura mínima de 1,80 m do piso.
 
2. A sinalização deve permitir fácil identificação à distância e em condições de pouca visibilidade (emergência ou falta de 
energia);
 
3. As placas poderão ser fixadas com fita dupla face, desde que:
 
A superfície de instalação seja plana e limpa;
A fita seja aplicada em cada vértice da placa, cada fita deverá ter no mínimo 2,5cm, garantindo aderência e segurança.
 
4. Caso não haja superfície plana, a instalação deverá ser feita com parafusos e buchas adequadas ao tipo de parede, 
assegurando firmeza;
 
3.5 As placas deverão compor as informação da classe extintora (A ou AB ou ABC ou CO2);
 
3.6. Placas danificadas ou em desacordo com as normas deverão ser substituídas;
 
4. – Fornecimento e Instalação de Placas de Sinalização de Rotas de Fuga e demais sinalizações.
 
1. As placas de rota de fuga devem ser fixadas em locais visíveis, a uma altura mínima de 2,10 m do piso, sempre que 
possível na parte superior das portas ou corredores.
 
4.2 As placas de sinalização de proibição, alerta, etc, serão instaladas conforme necessidade do PJAC, o qual 
deverá atender ao solicitado pelo fiscal técnico.
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277
4.3. As placas devem atender aos requisitos da Norma Técnica 20/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Acre e serem fabricadas em material fotoluminescente com tempo de luminância conforme especificado na norma.
4.4 Havendo Projeto de Combate a Incêndio e Pânico a empresa deverá instalar as placas conforme projeto que 
deverá ser fornecido pelo PJAC. Caso não haja projeto, as placas devem ser instaladas conforme orientação do fiscal técnico;
 
Documento assinado eletronicamente por PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária em 09/10/2025 às 10:55:44.
Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270  e informe a chancela
OD3Q.C2LX.NMXQ.DTVU